一、工程概况：

本工程为新建仁西小学工程，包括地下室停车场、1~3#普通教学楼、4~5#专业教学楼、6#行政综合楼、7#专业教学楼、8#食堂及风雨操场、9#看台、10~12#传达室、13#垃圾清运房、运动场（不含面层）、围墙及市政道路排水、总布景观绿化、安装等，总建筑面积约52217.87m2（其中地上建筑面积35449.99m2，地下建筑面积16767.88m2）；道路7496.59m2,停车位1710m2，人行道1029.62 m2，挡墙905m，绿化面积16314.4m2，景观铺装面积9518m2；本工程地下室的±0.000相当于黄标8.00m，无地下室的建筑物±0.000相当于黄标8.45m，工程具体情况详见施工图。

二、具体施工工期，施工现场情况，交通运输情况，工程质量等要求见《招标文件》有关条款。工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。

三、工程招标范围：施工图纸范围内的土建、安装、市政及景观工程（具体详见工程量清单和图纸）。

四、工程量清单编制依据：

1、根据浙江天和建筑设计有限公司设计的图纸；

2、国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、《浙江省建设工程计价规则（2018）》；

4、《浙江省建设工程施工取费定额（2018）》；

5、建设单位提供的勘察报告；

6、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》及本省、市有关综合解释、补充规定；

7、人工、材料等按《湖州市造价信息》2021年第07期、《浙江省造价信息》2021年第07期编制；

8、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号）；

五、材料、施工等要求：

（一）具体材料、施工要求详见施工图、施工设计说明及招标文件技术规范中具体要求；

（二）主要材料选用品牌一览表：

| - 项目名称：新建仁西小学工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌参照或相当于 | 备注 | - 投标选用品牌 |
| 1 | 防火门 | 王力、富丽华、钱江、群升、步阳、美心、申瑞 |  |  |
| 2 | 内、外墙涂料（真石漆） | 亚士漆、浙江永固为华、、三棵树、嘉宝莉、华润、立邦、绿威箭、杭州世爵、杭州伊甸 |  |  |
| 3 | 改性无机粉复合建筑饰面片材 | 广东省福美材料科学技术有限公司：“福美”、广州福臻环保科技有限公司：“福臻”、广西和盛易家新材料有限公司：“和盛易家” |  |  |
| 4 | 防霉涂料 | 亚士漆、三棵树、嘉宝莉、华润、立邦、杭州世爵 |  |  |
| 5 | 无机涂料 | 亚士漆、三棵树、嘉宝莉、华润、立邦、杭州世爵 |  |  |
| 6 | 铝型材（包括铝合金型材和铝板） | 鸿昌铝业、浙江栋梁、广州兴发、凤铝铝业 |  |  |
| 7 | 玻璃 | 上海耀皮、南玻、江苏台玻、信义 | 所有玻璃均要求原厂原片 |  |
| 8 | 结构胶和耐候密封胶 | 硅宝、杭州之江、广州白云 |  |  |
| 9 | 铝合金五金配件 | 香港立兴、广州坚朗、浙江春光、广东合和 |  |  |
| 10 | 地弹簧 | 广东雅洁、上海GMT、广东坚朗、皇冠 |  |  |
| 11 | 防水涂料、防水卷材 | 江苏凯伦、辽宁大禹、山东宏源、科顺防水、广东鼎新、东方雨虹、山东大明、北新禹王、春明防水 |  |  |
| 12 | 木饰面及木门 | 恒峰木业、喜盈门木业、德华兔宝宝、美心、TATA |  |  |
| 13 | 木门五金件 | 顶固、坚朗、名门 |  |  |
| 14 | 钢材 | 中天钢铁集团有限公司、江苏永钢集团有限公司、江苏沙钢集团有限公司、芜湖新兴铸管股份有限公司、盐城市联鑫钢铁有限公司、无锡新三洲特钢有限公司、江苏省镔鑫钢铁集团有限公司、江苏鸿泰钢铁有限公司 |  |  |
| 15 | 墙砖、地砖 | 东鹏、诺贝尔、马可波罗、冠军、斯米克、卓马、嘉俊 |  |  |
| 16 | 保温砂浆 | 泰富龙、绿箭、大森 |  |  |
| 17 | 阻燃板、木工板、装饰板 | 千年舟、兔宝宝、莫干山 |  |  |
| 18 | 复合地板 | 菲林格尔、大自然地板、圣象地板 |  |  |
| 19 | 铝扣板吊顶 | 深圳奥普、海创、嘉兴巨洲 |  |  |
| 20 | 铝方通吊顶 | 栋梁、凤铝、鸿昌铝业 |  |  |
| 21 | 门锁 | 顶固、坚朗、GMT |  |  |
| 22 | 成品卫生间隔断 | 中瑞正航、中天、天润 |  |  |
| 23 | 吸音板 | 江苏爱福希、埃特尼特、可耐福 |  |  |
| 24 | PVC塑胶地板 | 得嘉系列、保利系列、北新 |  |  |
| 25 | 石膏板、硅钙板及轻钢龙骨 | 拉法基、可耐福、圣戈班杰科 |  |  |
| 26 | 商品混凝土 | 湖州众驰、浙江天立新材、湖州建臣 |  |  |
| 27 | 运动木地板 | 菲林格尔、大自然地板、圣象地板、世友地板 |  |  |
| 28 | 强电电线、电缆 | 江苏广汇、湖州久盛、浙江万马、浙江中兴、飞洲 |  |  |
| 29 | 弱电电线，电缆 | 普天天纪、宁波一舟、TCL——罗格朗 |  |  |
| 30 | 灯具（吸顶节能灯、防水防尘灯、荧光灯等） | 阳光、欧普、三雄极光 |  |  |
| 31 | LED护眼教室灯 | 厦门捷能通，杭州海康威视，上海铸辉，浙江久良 |  |  |
| 32 | LED护眼黑板灯 | 厦门捷能通，杭州海康威视，上海铸辉，浙江久良 |  |  |
| 33 | 疏散指示灯、安全出口、应急电源 | 广东振辉消防科技有限公司、浙江台谊消防设备有限公司、浙江乐思达消防电器有限公司 |  |  |
| 34 | 配电箱、配电柜内元器件 | 正泰、鸿雁、德力西 |  |  |
| 35 | 开关、插座 | 正泰、鸿雁、德力西、公牛 |  |  |
| 36 | 热镀锌桥架 | 索茂特、恒奥、上海鑫马、浙江浩翔 |  |  |
| 37 | 抗震支架 | 安固士、浙江山力得、浙江德森、优瑞普、江苏瑞吉隆 |  |  |
| 38 | PVC电线管 | 金德管业、爱康-保利、伟星管业 |  |  |
| 39 | 消防报警设备 | 上海松江、海湾、北大青鸟 |  |  |
| 40 | 成套消防栓箱，灭火器 | 杭州信达消防、杭州之江消防、上海金盾消防、上海瑞泰消防、广东胜捷消防 |  |  |
| 41 | 气体灭火系统 | 杭州信达消防、杭州之江消防、上海金盾消防、上海瑞泰消防、广东胜捷消防 |  |  |
| 42 | 空调 | 美的、格力、海信、海尔 |  |  |
| 43 | 吊扇（风扇） | 艾美特、美的、格力 |  |  |
| 44 | 洁具 | 美标、箭牌、惠达、恒洁、和成（HCG） |  |  |
| 45 | 风机、风口、调节阀 | 浙江上虞上风、浙江双阳、浙江当代、浙江上虞上星 |  |  |
| 46 | 防火卷帘、挡烟垂壁 | 杭州莱曼消防科技有限公司、杭州新欣门业有限公司、杭州富阳亚泰防火门有限公司、杭州蓝盾防火卷帘有限公司 |  |  |
| 47 | 镀锌钢管、衬塑钢管 | 上海市劳动钢管厂、金洲管道、上海宝钢集团有限公司 |  |  |
| 48 | PPR管、UPVC管 | 爱康-保利、伟星管业、金德管业、金牛管业 |  |  |
| 49 | 沟槽式配件 | 上海瑞孚管路系统有限公司、济南玖德铸造有限公司（迈克）、南京永金管业有限公司 |  |  |
| 50 | 各类阀门 | 春江、上海沪航、上海开维喜 |  |  |
| 51 | 消防水泵、潜污泵 | 上海熊猫、上海连成、南方泵业，各类泵控制箱（柜）、巡检柜要求厂家配套供应 |  |  |
| 52 | 电梯 | 通力MINISPACE、迅达5400/5500、上海三菱MAXIZ、蒂森克虏伯TE-GL/TE-Evolutionl |  |  |
| 53 | 空气源热泵 | 太阳雨、海尔、格力 |  |  |
| 54 | 充电桩 | 普天新能源有限公司、万马联合控股集团有限公司、杭州国控电力科技有限公司、浙江超翔新能源有限公司 |  |  |
| 55 | 球墨铸铁井盖、箅子 | 上海畅途、泊头利盛、上海吉信 |  |  |
| 56 | 球墨铸铁管 | 新兴铸管、晨晖、徐州光大、圣戈班管道 |  |  |
| 57 | 室外灯具 | 飞利浦、欧锐杰、欧普、华普 |  |  |
| 58 | 雨水循环系统 | 江苏河马井股份有限公司、建东雨水利用科技有限公司、智慧雨（常州）雨水技术规程有限公司 |  |  |
| 59 | LED路灯电源 | 名纬、茂硕、英菲特 |  |  |
| 60 | LED路灯芯片 | 科锐、飞利浦、欧司朗、流明 |  |  |
| 61 | 塑料排水管（HDPE双壁波纹管) | 中财管道、中国公元集团、金德管业 |  |  |
| 62 | PE成品检查井 | 江苏河马、中国公元集团、联塑、中财管道 |  |  |
| 63 | 光伏产品 | 组件：正信光电、友科太阳能、晶科、正泰太阳能、天合光能、协鑫 | 必须通过金太阳或CQC或TUV等认证 |  |
|  |  | 逆变器：华为、阳光电源、固德威、深圳首航、深圳科士达、晶福源 | 必须通过金太阳或CQC或TUV等认证 |  |
|  |  | 配电柜和并网柜：上海良信电气股份有限公司、常熟开关制造有限公司、正泰集团股份有限公司 |  |  |
| 64 | 不锈钢多级泵（生活水泵） | 格兰富、威乐、ITT | - 主要部件必须是进口件 |  |
| 65 | 压力传感器 | E+H原装进口、ABB、罗斯蒙特3051系列 |  |  |
| 66 | 电控设备 | 变频器（水泵专用型） 施耐德ATV38、ABB510系列、 AB PowerFlex |  |  |
| - 注：1、各投标人按不低于参照品牌（厂家）档次进行材料报价；2、投标人选用的品牌可为以上参照品牌（厂家），也可选用其他品牌（厂家），但选用的其他品牌（厂家）应等于或优于参照品牌（厂家）档次，必须达到设计要求的技术参数，同时提供相关技术指标等证明材料，否则评委可认为其低于招标品质而否决其投标；3、投标人需在此表中注明选用品牌（厂家），若未注明，实际施工时将由发包人在参照品牌中任选，承包人必须无条件服从，价格按投标文件执行，不予调整。4、一旦发现有品牌商故意抬价，地区垄断等恶劣行为，取消其品牌参照或推荐。 |  |  |  |  |

部分材料设有参照牌：

本项目设有参照品牌（厂家）的材料，投标人选用的品牌应等于或优于参照品牌档次，并在商务标主要材料选用品牌一览表中注明，中标后经招标人考察认为达不到参照品牌档次的（即：技术参数或效果达不到设计要求），招标人有权予以否决，为不影响工程进度，届时由招标方、监理、设计共同在参照品牌中优先选择其中的产品作为指定品牌，价格按照投标价不变。若未注明品牌，则在实际施工时由招标人在参照品牌中指定，价格按照投标价不变。未设定参照品牌的材料，由各投标单位均自主报价，但要求采用在行业内有一定知名度的品牌并满足设计及工程量清单的要求，中标人将材料品牌提前报招标人、监理考察，经确认后方可进行采购（具体详见合同条款）。所有材料需经招标人及监理认可方可进场。

- 计算说明：

（一）、土建部分：

- 1、所有涂料都含配套腻子，不另计；

2、本清单编制的混凝土均为商品混凝土，砂浆为商品预拌砂浆；

3、所有栏杆预埋件、开孔、灌浆费用计入栏杆项目综合单价报价；

- 4、所有墙面界面处理相关费用计入墙面装饰综合单价；

5、本工程不锈钢未注明材质的均为304；

6、本工程拉结筋均按预留搭接计量计价，实际施工工艺不同，结算时不作调整；

- 7、所有防水卷材附加层均应按施工图纸及标准图集施工，费用考虑在综合单价中；

8、塔式起重机基础费用投标人应自行根据地勘报告地质情况需要考虑桩基费用，由投标人报价计入地下室技术措施费，一次性包干，结算时不作调整；

9、塔吊及施工电梯（含基础）等大型机械设备进出场及安拆计入土建工程中；由投标人报价计入技术措施费，一次性包干，结算时不作调整；

10、工程临时设施及塔吊基础等，投标单位应考虑拆除、外运等相关费用计入投标综合报价，上述设施的拆除不得影响工程总布及安装等工程的实施；

11、本工程因施工需要所发生的各种降排水措施及工程竣工前地下室抗浮、防淹降水措施等，投标人根据设计、规范、实际水文地质情况等要求，在报价中综合考虑相关费用；

12、工程桩静载试验的桩头处理、黄砂堆载使用损耗所产生的费用、临时用地、用水、用电、接线等产生的费用、因电力紧张或所配备施工变容量不够等产生的费用等，均由投标人自行勘测、计算，计入投标报价，结算时不作调整；

13、地下室砼外墙、人防墙及有防水等特殊设计要求的内墙，采用止水对拉螺栓时,投标单位根据施工组织设计自行考虑在投标报价中，结算时不作调整；

14、有防腐要求的构件，其相应的防腐费用投标单位自行考虑在清单报价中，结算时不作调整；

15、施工临时堆场和临时道路的地下室顶板加固等，由投标单位结合现场情况自行考虑安全因素并报价，列入地下室基坑围护其他措施费相应清单中，结算时不作调整；（视项目情况而定）

16、本工程玻璃需采用为原厂原片。

（二）装饰部分：

1、所有木材饰面面均含高档油漆，暗藏材料均需做三遍防火处理，所有木基层、木饰面须达到设计所要求的阻燃等级，方可施工。相应的费用，请在投标报价中综合考虑，计入综合单价；

2、天棚吊顶报价均应包括图示所有相应位置龙骨及基层加强、面板开孔等费用(如灯孔、检修孔、出风口、喷淋等)，同时考虑可能发生的与水电、暖通等其它专业因施工时间先后所额外增加的钻孔、打眼、局部修复等产生的费用，以上投标单位自行考虑到相应的清单子目中，结算时不予调整；

3、墙柱面块料饰面报价均应包括图示所有相应位置(开关、插座、控制箱等)块料面板切割开孔等费用；吊顶与幕墙交界处防火封闭的相关费用应包括在相应部位的吊顶中；

4、石材、块料表面抛光、镜面处理(毛面石材除外)必须按设计和业主方要求，倒角、磨边、切割、对缝、开槽及六面防护等加工处理所需的费用，业主可能对规格尺寸的调整及石材、块料防脱落处理所需的费用等，均由投标人在相关报价中综合考虑，结算时不另行计费；

5、针对外墙面采用干挂石材、铝板、玻璃、涂料的部位，投标人应根据施工图墙体及洞口尺寸等相关技术资料、规范要求，在报价中考虑可能发生的因业主对局部墙体、洞口尺寸调整而增加的费用；

6、不同材质交界处，需打胶处理的，防水要求的部位需打防霉胶，投标人必须结合现场实际情况充分考虑在投标报价中；

7、不锈钢板相应报价包括折边费用；

8、所有装饰材料应确保为环保型材料，若实际施工发现明显为有害身体健康的劣质材料的，须无条件更换，相应损失由投标人自行承担。工程的各项检测费用，包括空气检测等的费用，投标人须在报价中综合考虑。

9、同一楼层的所有地面均需达到设计标高，厚度在基层调整，相关费用考虑在投标报价中，工程结算时不做调整。

10、窗台板与实际宽度不一，投标人施工现场勘查后，宽度综合考虑在投标报价中，工程结算时不做调整。

11、地砖、墙砖所涉及的对缝、倒角、美缝等相关费用，投标单位自行考虑到相应的清单子目中，结算时不予调整

12、同一楼层的所有地面均需达到设计标高，厚度在基层调整，相关费用考虑在投标报价中，工程结算时不做调整。

13、本工程具体施工工艺及做法严格按照装饰设计说明执行；

（三）、幕墙部分：

1、幕墙的防雷、防火、材料防腐处理等主要性能指标要求应符合设计说明要求，并结合施工图相关节点做法要求理解，防雷、防火、材料防腐处理等均需计入相应清单项目综合报价；

2、结合施工图做法要求与其它相关工程配合所产生的开孔、防水密封等费用计入相应清单项目综合报价；

3、铝板幕墙清单工程量按展开面积计算，铝板折边、压型、咬边及损耗等，其他隐藏工程量等请考虑在综合单价中，结算时不予调整；

4、铝合金型材：本工程采用国产优质铝型材；

5、幕墙的各类监测费、最后的清洗费用、深化设计费用等统一考虑在综合单价报价中，不另计；

6、石材开孔、磨边倒角、防护液防护等所需费用考虑在综合单价中，结算时不予调整；石材具体材质要求详见封样，投标单位请自行看样并报价；

7、避雷节点工作内容，投标单位综合考虑在本工程报价中，结算时不予调整；
8、二次结构构件优先采用预埋，如应工艺原因需要植筋，所需费用考虑在预埋件综合单价中，结算时不予调整。

（四）、安装部分：

1、管道安装报价均应包括相应部位下水道定位、钻孔及防水封堵等相关费用；

2、本工程各部位抗震支架按照《建筑机电工程抗震设计规范（GB50981-2014）》及相关技术标准、规范进行设置（由中标单位委托有资质的专业公司深化设计后实施，深化设计费用包含在投标报价中），包含但不局限于以下部位必须设置抗震支架：大于等于DN65管径的生活给水管道、消防给水管道、喷淋管道，防排烟风道、事故通风风道，内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽。中标单位必须确保本工程抗震支架设置符合工程各项验收的要求。抗震支架费用为一次性报价，结算时不做调整；

（五）、市政景观部分：

1、 所有排水管道均包含闭水试验与通球试验，给水管道包含水压试验；

2.、所有深化设计的费用均包含在报价中，且深化设计后的方案需经业主与设计确认后方可施工；

3、绿化中土方要求：种植土厚度不小于30cm，营养土、地松泥厚度不少于10cm；

（六）、其它说明：

1、本工程施工场地标高按照2021年8月6日业主提供的场地现状标高测绘图纸考虑计算；；原始地质及地下水位情况详地质报告及现场实际情况，相关措施费用应充分考虑计入相应清单报价；

2、清单中土方开挖及外运统一按综合土方列项，灌木林、杂树林的砍伐、清运和小山丘的挖除、垃圾外运均不单独列项,不区分各类别土方、石方、垃圾、建筑渣土、建筑垃圾以及砖砌体、砼、钢筋砼的拆除。挖方及外运单价中包括开挖、堆放、分理填料、装卸、场内运输、外运等，请投标人认真踏勘现场，以避免报价风险；本工程所有土方及泥浆由投标人根据相关规定自行处理并外运，堆置场地及运距投标单位自行考虑，但须满足环保等要求，不得损害社会及他人利益，需回填的土方，投标单位自行考虑运距并报价，结算时不做任何调整；

3、土方回填材质为素土及宕渣回填，地下室外墙周围采用素土及宕渣分层夯实回填；基础排水、降水：由投标人根据地质勘探资料综合考虑；

4、本工程由于政策原因导致停工所造成的人、材、机二次进场、二次搬运及湿土排水等可能额外产生的费用，由投标人在报价中综合考虑，实际发生不另行计费；

5、本工程地处市区，投标人需充分考虑工程车出入对市容可能造成的影响，特别注重做好环境保护、安全围护等工作，相关费用由投标人在技术措施费中予以考虑。投标人还需在报价中充分考虑现场交通运输、交叉施工、施工干扰、夜间施工、用水、用电、设置安全标志、自建施工便道、现场已建设施及地下管线保护等费用，还需在报价中综合考虑施工期间交通标志、标识、夜间警示灯识、指示牌、保洁、吸尘、洒水、安全围护等工作所需的费用；

6、投标人报价前需充分踏勘现场、充分理解本说明及清单"项目特征"描述。本清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础，项目特征描述不够详尽的请投标人结合图纸、图集及相关规范等要求进行报价，投标人所报单价应是完成清单项目所需的所有工作内容的费用总合。若项目特征描述与图纸矛盾的以项目特征为准，但其中金额较大，对投标人报价有一定影响的，必须以书面方式提出答疑要求，招标人将在招标文件规定时间内以书面方式作出答复，否则视同认可。工程竣工结算时，需以施工图、竣工图、联系单并结合现场实际发生的量为依据；

7、各投标人应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用，由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整，清单中所列的技术措施费只作为投标单位的参考，投标单位可根据清单里所列的项目报价并增加其认为必要的技术措施费；技术措施费以“项”为单位的为固定价，结算按投标价执行，因非承包人原因造成工程重大设计变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人、监理确认后调整；

8、发包人为承包人提供施工用水1处，用电接口2处。工程用水、用电费用由投标人自行承担（按表计取水、电用量，并按用量计取相应比例的水、电损失量）。用水接口后的水管、阀门、水嘴及用电接口后的电缆线路、各级配电表箱（含防漏电、触电保护设施）等均由投标人自行负责安装、使用及管理。投标人根据提供的变压器容量（2台500KVA)，在确保施工进度前提下，合理安排施工机械设施，如需另外增加供电电源，投标单位自行考虑在投标报价中，费用发生后不再另行计取。承包人负责日常维护管理及支付相关运行费用；

9、临时施工围墙（含大门）由承包人按城市集团标准负责搭建并满足质监站和安监站的要求，施工期间承包人须做好围墙全线维护，墙体美化（墙体广告、宣传等以及内容更换）按发包人要求执行，上述涉及到的相关费用全部包含在投标报价中，发生后不再另行计取；

10、现场已由业主搭设完成的临时施工围墙，其费用在结算时按530元/米（综合单价）从结算中扣除；

11、中标单位应充分考虑现场施工便道、场地硬化等措施，以及完工后所有临时建筑物、构筑物、建筑垃圾的拆除、清理及外运等，所需费用在技术措施费中充分考虑，发包人不再支付与此相关的任何费用；

12、场内施工道路的设置以及就近与道路连接进出，机械设备的进场，商品砼的进场，对现有道路及设施的破坏和修复等情况，均按照省市安监站、质监站的要求设置，由投标方自行充分考虑并仔细计算相应费用，考虑在安全文明施工措施费和技术措施费中报价，发生不再另外计取；

13、本工程按智慧工地考虑，按照湖建发[2020]1号“智慧工地”建设管理系统严格执行，施工现场设置至少12个以上摄像监控点，并确保全工地覆盖，完成并网安监站系统，并且接入市智慧工地系统，该项费用由投标单位自行报价考虑在其他施工技术措施费中；投标单位应承诺本工程在施工现场设置摄像监控点并附带相关软件，要求做到全工地覆盖,确保甲方可以随时能监控现场施工情况。工程现场需符合环保要求设置PM2.5噪音等显示屏，产生的相关费用由中标人承担，投标人应在投标报价时在其他措施费内给予充分考虑，招标人不再支付与此相关的费用；

14、本工程所需幕墙施工脚手架、吊笼和装修脚手架、各类材料上下楼搬运费、二次搬运费等考虑在其他措施费报价中，发生时不再另外计取；

15、项目移交业主前需委托家政公司对地面、墙面、门窗等进行清洁卫生，所需费用考虑在投标报价中；

16、工程的各项检测费用，包括空气检测等均考虑在投标报价中；

17、本工程清单中的工程量均按实物净值计算，投标人报价时应在综合单价中自行考虑各种损耗，结算时不做调整；

18、本工程为群体工程，凡工作内容相同的清单子目，投标人应尽量保持报价一致，若有不一致，且实际工程量有增加的，则结算时增加部分工程量的单价按报价最低的计入结算；

19、因当前正处在新冠肺炎疫情防控期，如施工期仍处于疫期（以上级文件为准），投标单位应做好疫情防控的各项工作，疫情防控的相关费用按相应文件执行，但须签订补充协议。（仅限于目前疫情期）。

20、本工程所有深化设计的费用均包含在报价中，且深化设计后的方案需经业主与设计确认后方可施工；

21、施工单项需自行考虑降噪等环保措施，相关费用自行考虑；结算时不做调整；

七、其他：

1、本工程设暂列金额950万元(9500000元)，列入土建地下室工程的其他项目中，该费不作为支付工程款的付款基数。