## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:浙江湖州环太湖集团有限公司铁公水综合物流园区加油站建设项目（工艺管道及设备安装） | 第1页 共4页
一、工程概况： 本工程建设单位为浙江湖州环太湖集团有限公司，项目名称为浙江湖州环太湖集团有限公司铁公水综合物流园区加油站建设项目（工艺管道及设备安装）。铁公水综合物流园区加油站，为二级加油站，总容量为190m3，折算容量140m3。本工程包含有30m3SF钢制复合双层油罐3台；分别存放92#汽油、95#汽油、98#汽油；另有50m3SF钢制双层油罐2台存放0#柴油。现设2台双油品四枪潜油泵加油机和2台三油品六枪潜油泵加油机供陆上加油站,2台单油品单枪潜油泵加油机供水上加油站及其配套的工艺管道、设备安装。 二、编制范围： 本工程的施工图纸。 三、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 2、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（GB50500-2013）； 3、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）；《浙江省市政工程预算定额》（2018版）； 4、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版） 5、 技术措施费按常规计取；企业管理费、利润费率、施工组织措施费等按中值计取；规费、税金按规定计取；信息价参考同期浙江造价信息和相关资料编制。信息价没有的按照市场价计入。 6、其他说明：电气仪控部分只包含加油站必备的控制箱柜及设备，不包含其配套的电线电缆及配管。详见工程量清单。 四、材料品牌 加油机品牌：稳恩佳力佳 北京三盈 豪升 其余品牌详见招标人材料和工程设备品牌库（湖经集[2021]47号） 投标人选用的品牌可为以上参照品牌（厂家），也可选用其他品牌（厂家），但选用的其他品牌（厂家）应等于或优于参照品牌（厂家）档次，必须达到设计要求的技术参数，同时提供相关技术指标等证明材料，否则评委可认为其低于招标品质而否决其投标 五、其他 1、本工程施工场地原始地质及地下水位情况详地质报告
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:浙江湖州环太湖集团有限公司铁公水综合物流园区加油站建设项目（工艺管道及设备安装） | 第2页 共4页
及现场实际情况，相关措施费用应充分考虑计入相应清单报价； 2、清单中土方开挖及外运统一按综合土方列项，灌木林、杂树林的砍伐、清运和小山丘的挖除、垃圾外运均不单独列项,不区分各类别土方、石方、垃圾、建筑渣土、建筑垃圾以及砖砌体、砼、钢筋砼的拆除。挖方及外运单价中包括开挖、堆放、分理填料、装卸、场内运输、外运等，请投标人认真踏勘现场，以避免报价风险；本工程所有土方及泥浆由投标人根据相关规定自行处理并外运，堆置场地及运距投标单位自行考虑，但须满足环保等要求，不得损害社会及他人利益，需回填的土方，投标单位自行考虑运距并报价，结算时不做任何调整； 3、土方回填材质为素土及宕渣分层夯实回填；基础排水、降水：由投标人根据地质勘探资料综合考虑； 4、本工程由于政策原因导致停工所造成的人、材、机二次进场、二次搬运及湿土排水等可能额外产生的费用，由投标人在报价中综合考虑，实际发生不另行计费； 5、本工程投标人需充分考虑工程车出入对周围可能造成的影响，特别注重做好环境保护、安全围护等工作，相关费用由投标人在技术措施费中予以考虑。投标人还需在报价中充分考虑现场交通运输、交叉施工、施工干扰、夜间施工、用水、用电、设置安全标志、自建施工便道、现场已建设施及地下管线保护等费用，还需在报价中综合考虑施工期间交通标志、标识、夜间警示灯识、指示牌、保洁、吸尘、洒水、安全围护等工作所需的费用； 6、投标人报价前需充分踏勘现场、充分理解本说明及清单"项目特征"描述。本清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础，项目特征描述不够详尽的请投标人结合图纸、图集及相关规范等要求进行报价，投标人所报单价应是完成清单项目所需的所有工作内容的费用总合。若项目特征描述与图纸矛盾的以项目特征为准，但其中金额较大，对投标人报价有一定影响的，必须以书面方式提出答疑要求，招标人将在招标文件规定时间内以书面方式作出答复，否则视同认可。工程竣工结算时，需以施工图、竣工图、联
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:浙江湖州环太湖集团有限公司铁公水综合物流园区加油站建设项目（工艺管道及设备安装） | 第3页 共4页
系单并结合现场实际发生的量为依据； 7、各投标人应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用，由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整，清单中所列的技术措施费只作为投标单位的参考，投标单位可根据清单里所列的项目报价并增加其认为必要的技术措施费；技术措施费以“项”为单位的为固定价，结算按投标价执行，因非承包人原因造成工程重大设计变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人、监理确认后调整； 8、中标单位应充分考虑现场施工便道、场地硬化等措施，以及完工后所有临时建筑物、构筑物、建筑垃圾的拆除、清理及外运等，所需费用在技术措施费中充分考虑，发包人不再支付与此相关的任何费用； 9、场内施工道路的设置以及就近与道路连接进出，机械设备的进场，商品砼的进场，对现有道路及设施的破坏和修复等情况，均按照省市安监站、质监站的要求设置，由投标方自行充分考虑并仔细计算相应费用，考虑在安全文明施工措施费和技术措施费中报价，发生不再另外计取； 10、本工程所需幕墙施工脚手架、吊笼和装修脚手架、各类材料上下楼搬运费、二次搬运费等考虑在其他措施费报价中，发生时不再另外计取； 11、工程的各项检测费用，包括空气检测等均考虑在投标报价中； 16、本工程清单中的工程量均按实物净值计算，投标人报价时应在综合单价中自行考虑各种损耗，结算时不做调整； 17、本工程为群体工程，凡工作内容相同的清单子目，投标人应尽量保持报价一致，若有不一致，且实际工程量有增加的，则结算时增加部分工程量的单价按报价最低的计入结算； 18、本工程所有深化设计的费用均包含在报价中，且深化设计后的方案需经业主与设计确认后方可施工； 19、本工程代理费为固定价 11800元（不计税费），为不可竞争费，未按固定价填报的按无效标处理。
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:浙江湖州环太湖集团有限公司铁公水综合物流园区加油站建设项目（工艺管道及设备安装） | 第4页 共4页

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 加油站工艺管道及设备安装工程 |  |  | 0
1 | 030801001001 | 低压无缝钢管 | 1、GB/T8163-2018的20#流体无缝钢管φ159*5 2、管道吹扫、清洗满足设计要求 3、管道除锈，刷油详见设计说明 | m | 10.00
2 | 030801001002 | 低压无缝钢管 | 1、GB/T8163-2018的20#流体无缝钢管φ133*5 2、管道吹扫、清洗满足设计要求 3、管道除锈，刷油详见设计说明 | m | 4.00
3 | 030801001003 | 低压无缝钢管 | 1、GB/T8163-2018的20#流体无缝钢管φ114*5 2、管道吹扫、清洗满足设计要求 3、管道除锈，刷油详见设计说明 | m | 10.00
4 | 030801001004 | 低压无缝钢管 | 1、GB/T8163-2018的20#流体无缝钢管φ108*4 2、管道吹扫、清洗满足设计要求 3、管道除锈，刷油详见设计说明 | m | 3.00
5 | 030801001005 | 低压无缝钢管 | 1、GB/T8163-2018的20#流体无缝钢管φ89*4.5 2、管道吹扫、清洗满足设计要求 3、管道除锈，刷油详见设计说明 | m | 213.00
6 | 030801001006 | 低压无缝钢管 | 1、GB/T8163-2018的20#流体无缝钢管φ57*4 2、管道吹扫、清洗满足设计要求 3、管道除锈，刷油详见设计说明 | m | 76.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030801001007 | 低压无缝钢管 | 1、GB/T8163-2018的20#流体无缝钢管φ48*4 2、管道吹扫、清洗满足设计要求 3、管道除锈，刷油详见设计说明 | m | 6.50
8 | 030801001008 | 低压无缝钢管 | 1、GB/T8163-2018的20#流体无缝钢管φ32*4 2、管道吹扫、清洗满足设计要求 3、管道除锈，刷油详见设计说明 | m | 4.00
9 | 030801016001 | 低压塑料管 | 1、材质：热塑性PE管 2、规格：De75/63双层复合管 3、连接形式：电熔连接 4、管道吹扫、试压符合设计要求 | m | 299.00
10 | 030801016002 | 低压塑料管 | 1、材质：热塑性PE管 2、规格：De63复合管 3、连接形式：电熔连接 4、管道吹扫、试压符合设计要求 | m | 20.00
11 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 | 1、突面带颈钢制法兰 2、HG/T20592 DN125-PN16 20# 3、含垫片及紧固件且满足设计要求 | 片 | 10
12 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰 | 1、突面带颈钢制法兰 2、HG/T20592 DN100-PN16 20# 3、含垫片及紧固件且满足设计要求 | 片 | 30
13 | 030810002003 | 低压碳钢焊接法兰 | 1、突面带颈钢制法兰 2、HG/T20592 DN80-PN16 20# 3、含垫片及紧固件且满足设计要求 | 片 | 50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030810002004 | 低压碳钢焊接法兰 | 1、突面带颈钢制法兰 2、HG/T20592 DN50-PN16 20# 3、含垫片及紧固件且满足设计要求 | 片 | 58
15 | 030810002005 | 低压碳钢焊接法兰 | 1、突面带颈钢制法兰 2、HG/T20592 DN40-PN16 20# 3、含垫片及紧固件且满足设计要求 | 片 | 16
16 | 030810002006 | 低压碳钢焊接法兰 | 1、变径法兰 2、HG/T20592 DN50/40-PN16 20# 3、含垫片及紧固件且满足设计要求 | 片 | 10
17 | 030810002007 | 低压碳钢焊接法兰 | 1、突面钢制法兰盖 2、HG/T20592 BL100-1.6RF 20# | 片 | 5
18 | 030810002008 | 低压碳钢焊接法兰 | 1、突面钢制法兰盖 2、HG/T20592 BL40-1.6RF 20# | 片 | 1
19 | 030810010001 | 塑钢法兰 | 1、塑钢法兰：DN50-1.6RF（HG/T20592） 2、含垫片及紧固件且满足设计要求 | 组 | 15
20 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1、GB/T8163-2018无缝90°弯头 20# 2、Φ89×4.5，R=1.5DN PN1.6 | 个 | 37
21 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1、GB/T8163-2018无缝45°弯头 20# 2、Φ89×4.5，R=1.5DN PN1.6 | 个 | 6
22 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1、GB/T8163-2018无缝90°弯头 20# 2、Φ57×4，R=1.5DN PN1.6 | 个 | 8
23 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1、GB/T8163-2018三通 20# 2、Φ89×4.5 PN1.6 | 个 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1、GB/T8163-2018三通 20# 2、Φ89*4.5-Φ57*4 PN1.6 | 个 | 5
25 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1、GB/T8163-2018异径管 20# 2、Φ89*4.5-Φ57*4 PN1.6 | 个 | 6
26 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | 1、GB/T8163-2018异径管 20# 2、Φ57*4-Φ32*3 PN1.6 | 个 | 4
27 | 030804001008 | 低压碳钢管件 | 1、GB/T8163-2018螺纹短接 20# 2、Φ32×3 PN1.6 | 个 | 12
28 | 030804014001 | 低压塑料管件 | 1、名称：PE 90°弯头 2、型号、规格：De63 | 个 | 9
29 | 030804014002 | 低压塑料管件 | 1、名称：PE 焊接接头 2、型号、规格：De63 | 个 | 18
30 | 030804014003 | 低压塑料管件 | 1、名称：双层管道终端接头 2、型号、规格：De75/De63 | 个 | 23
31 | 030804014004 | 低压塑料管件 | 1、名称：PE等径三通 2、型号、规格：De63 | 个 | 7
32 | 030804014005 | 低压塑料管件 | 1、名称：电熔焊接入口密封件 2、型号、规格：φ89 | 个 | 15
33 | 030804014006 | 低压塑料管件 | 1、名称：电熔焊接入口密封件 2、型号、规格：φ75 | 个 | 24
34 | 030804014007 | 低压塑料管件 | 1、名称：电熔焊接入口密封件 2、型号、规格：φ63 | 个 | 4
35 | 030804014008 | 低压塑料管件 | 1、名称：电线管密封件 2、型号、规格：DN20 | 个 | 20
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 030804014009 | 低压塑料管件 | 1、名称：静电扁铁密封件 2、型号、规格：DN40 | 个 | 4
37 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1、球阀 DN100 PN16 2、Q41F-16C | 个 | 5
38 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1、不锈钢球阀 DN80 PN16 2、Q41F-16P | 个 | 4
39 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1、碳钢球阀 DN80 PN16 2、Q41F-16C | 个 | 6
40 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1、不锈钢球阀 DN50 PN16 2、Q41F-16P | 个 | 2
41 | 030807005001 | 低压安全阀门 | 1、紧急切断阀安装DN40 | 个 | 12
42 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1、快速接头 DN80 PN16 | 套 | 5
43 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 1、DN80一次回收快速接头 | 套 | 1
44 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 | 1、三通球阀 DN25 PN16 2、Q11H-16P | 个 | 4
45 | 030807001002 | 低压螺纹阀门 | 1、二次回收检测口DN25 2、铝制品 | 套 | 4
46 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | 1、卸油防溢阀DN80 | 套 | 5
47 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1、抗沉降金属软管DN80-300 | 个 | 1
48 | 031003010002 | 软接头（软管） | 1、抗沉降金属软管DN50-200 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 03B001 | 阻火透气帽 | 1、阻火透气帽 DN50 2、铝合金 | 个 | 3
50 | 03B002 | 真空压力阀(PV阀) | 1、真空压力帽(PV阀)DN50 2、铝合金 | 个 | 1
51 | 03B003 | 阻火器 | 1、阻火器 DN50 2、铝合金 | 个 | 1
52 | 03B004 | 手动量油孔 | 1、量油孔 2、DN100 | 个 | 5
53 | 03B005 | 铝制成品量油导向管 | 1.铝制成品量油导向管 | 套 | 5
54 | 030815001001 | 管架制作安装 | 1、管架制作安装 2、管架除锈，刷油详见设计说明 | kg | 79.57
55 | 030304004001 | 油罐 | 1、埋地SF双层油罐； 2、规格：30立方米，带间隙层渗漏监测； 3、包含设备吊装就位固定费用； | 台 | 3
56 | 030304004002 | 油罐 | 1、埋地SF双层油罐； 2、规格：50立方米，带间隙层渗漏监测； 3、包含设备吊装就位固定费用； | 台 | 2
57 | 03B006 | 加油机 | 1、加油机（潜泵型加油机 三油品 六枪 六显 标准流量 32寸智能大屏 六枪分散式） 2、安装、调试、检测 | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
58 | 03B007 | 加油机 | 1、加油机（潜泵型加油机 双油品 四枪 四显 标准流量 32寸智能大屏 两枪汽油带分散式） 2、安装、调试、检测 | 台 | 2
59 | 03B008 | 加油机 | 1、加油机（潜泵型加油机 单油品 单枪 大流量） 2、安装、调试、检测 | 台 | 2
60 | 030109012001 | 潜油泵 | 1、定速伸缩杆潜油泵（电机功率1.1KW，230V，理论流量320L/MIN） | 台 | 5
61 | 03B009 | 加油机成品复合底槽 | 含底座，与加油机配套 | 套 | 6
62 | 03B010 | 止水钢板箱人孔操作井 | 止水钢板箱人孔操作井制安。边长1.35m,钢板δ=8mm | 套 | 10
63 | 03B011 | 止水钢板箱内外除锈油漆防腐 | 1、止水钢板箱内外除锈； 2、内壁环氧富锌底漆二道醇酸面漆二道； 3、外壁环氧煤沥青漆五油三布。 | 套 | 10
64 | 03B012 | 液压式非承重人孔井盖安装 | 1350*1350 | 套 | 10
65 | 03B013 | 人体静电消除桩 | 1.人体静电消除桩 | 套 | 1
66 | 03B014 | 人孔井大盲板 | 人孔井大盲板拆装（含垫片及螺栓） | 套 | 10
67 | 030804001009 | 低压碳钢管件 | 1、无缝丝口短接 20# 2、DN100 | 个 | 5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
68 | 030804001010 | 低压碳钢管件 | 1、无缝丝口短接 20# 2、DN50 | 个 | 6
69 | 030804001011 | 低压碳钢管件 | 1、无缝丝口短接 20# 2、DN25 | 个 | 12
70 | 030804001012 | 人孔大盲板开孔 | 1、人孔大盲板开孔 2、接合管安装 3、DN125 | 个 | 5
71 | 030804001013 | 人孔大盲板开孔 | 1、人孔大盲板开孔 2、接合管安装 3、DN100 | 个 | 15
72 | 030804001014 | 人孔大盲板开孔 | 1、人孔大盲板开孔 2、接合管安装 3、DN80 | 个 | 5
73 | 030804001015 | 人孔大盲板开孔 | 1、人孔大盲板开孔 2、接合管安装 3、DN50 | 个 | 2
74 | 030804001016 | 止水钢板箱开孔 | 1、止水钢板箱开孔 2、DN80 | 个 | 15
75 | 030804001017 | 止水钢板箱开孔 | 1、止水钢板箱开孔 2、DN50 | 个 | 2
76 | 030816004001 | 焊缝无损检测 | 焊缝γ射线探伤 | 项 | 1
77 | 03B015 | 油罐清理 | 油罐清理 | 台 | 5
78 | 03B016 | 整站气密性试验 | 油罐+工艺管道 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
79 | 03B017 | 尿素液加注机 | 尿素液加注机（1t） | 台 | 1
80 | 030414011001 | 接地装置 | 法兰紫铜片跨接 | 处 | 34
81 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、不锈钢微压表1只 2、不锈钢针型阀1只及配套焊接短管 | 台 | 1
|  | 0304 电气设备安装工程(不含电缆及配管） |  |  | 0
82 | 030404017001 | 配电箱 | 控制箱 加油机控制箱 | 台 | 1
83 | 030602001001 | 液位仪 | 液位仪 1、液位仪，带高低液位报警功能 2、1个控制台，5根磁质伸缩液位探测棒及监视计算机软硬件 3、含声光报警装置 | 套 | 1
84 | 030601005001 | 双层管道渗漏检测仪 | 双层管道渗漏检测仪 | 套 | 1
85 | 030502001001 | 机柜、机架 | 机柜、机架 名称：标准通讯机柜 规格：19″ 42U | 台 | 1
86 | Z030508002001 | UPS不间断电源及其附属设备安装 | UPS不间断电源 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
87 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 监控摄像设备 1、22寸液晶显示器1台 2、红外线一体化摄像机10台 3、半球摄像机5台 4、POE网络交换机1台 5、储存硬盘（90天） 6、安装、调试验收后达到监控系统正常运行（不含线缆布线及配管） | 套 | 1
88 | 031102023001 | 急停装置操作柱 | 急停装置，急停按钮 | 套 | 2
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 技术措施 |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 1_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 1_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 1_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日

## 1_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 精密交直流稳压电源 | 台班
2 | 手持式万用表50000计数 | 台班
3 | 标准压力发生器 | 台班
4 | 彩色监视器 | 台班
5 | 笔记本电脑 | 台班
6 | 对讲机（一对） | 台班
7 | 铭牌打印机 | 台班
8 | γ射线探伤仪Ir192 | 台班
9 | 汽车式起重机8t | 台班
10 | 汽车式起重机16t | 台班
11 | 载货汽车4t | 台班
12 | 载货汽车5t | 台班
13 | 载货汽车8t | 台班
14 | 木工圆锯机500mm | 台班
15 | 普通车床630×2000mm | 台班
16 | 立式钻床25mm | 台班
17 | 管子切断套丝机159mm | 台班
18 | 试压泵60MPa | 台班
19 | 交流弧焊机21kV·A | 台班
20 | 热熔对接焊机（综合）630mm | 台班
21 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班
22 | 电动空气压缩机6m3/min | 台班
23 | 吊装机械(综合) | 台班
24 | 砂轮切割机φ500 | 台班
25 | X光片脱水烘干机 ZTH-340 | 台班
26 | 网络分析仪全频段 | 台班
27 | 数字万用表PS-56 | 台班
28 | 电焊机 （综合） | 台班
29 | 电熔焊接机3.5kW | 台班
30 | 弧焊机 综合 | 台班
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 油罐池基础 |  |  | 0
|  | A 土石方工程 |  |  | 0
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别及地下水位:详本工程项目岩土勘察报告 2.基础类型:筏板基础土方 3.挖土深度:设计室外标高-0.15，挖土深度5m内 4.余土现场堆置或外运由投标方自行报价，运距由投标方自行考虑。 | m3 | 816.96
2 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：符合设计及施工规范要求； 2、填方材料品种：素土； 3、填方来源、运距：投标单位自行考虑 | m3 | 441.37
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0
3 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 14.49
4 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30/P6 | m3 | 69.90
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 4.060
6 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.658
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 卸油房 |  |  | 0
|  | A 土石方工程 |  |  | 0
7 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别及地下水位:详本工程项目岩土勘察报告 2.基础类型：基础土方 3.挖土深度:设计室外标高-0.15，挖土深度5m内 4.余土现场堆置或外运由投标方自行报价，运距由投标方自行考虑。 | m3 | 1.72
|  | D 砌筑工程 |  |  | 0
8 | 010401003001 | 实心砖墙 | 砌体用MU15混凝土实心砖,墙厚120mm，M7.5混合砂浆砌筑。 | m3 | 2.78
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0
9 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 1.02
10 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.72
11 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.26
12 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土类别:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.21
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.035
14 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.260
|  | H 门窗工程 |  |  | 0
15 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 铝合金平开门(M1-4)： 1、50系列铝合金平开门,下半面铝合金百叶窗、上半面5厚透明安全玻璃 2、包括制作，门安装，玻璃安装，五金配件等； 3、具体要求详见图纸。 | m2 | 11.52
16 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 304不锈钢门：1mm厚304不锈钢门，40mmX40mm不锈钢方门框，含五金配件等。具体要求详见图纸。 | m2 | 0.40
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  | 0
17 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地面做法： 1、10厚300X300黑色地砖面层正铺,干水泥擦缝 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉,坡向地漏(0.5%) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 具体其他详见图纸 | m2 | 6.83
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 外墙抹灰： 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(复合耐碱玻纤网布) 2、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 具体其他详见图纸 | m2 | 17.54
19 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 内墙抹灰： 1、12厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 2、刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 具体其他详见图纸 | m2 | 24.58
20 | 011204003001 | 块料墙面 | 块料墙面： 1、5厚300X450白色无缝砖(贴前墙砖充分浸湿),白水泥擦缝 2、5厚专用胶泥粘结 具体其他详见图纸 | m2 | 24.58
21 | 01B001 | 铝合金隔板 | 铝合金隔板 | m2 | 1.02
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 0
22 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙涂料： 1、高级外墙涂料(采用非溶剂型涂料) 2、刷弹性底涂,刮柔性耐水腻子 具体其他详见图纸 | m2 | 17.54
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702） |  |  | 0
1 | 011702001001 | 基础 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 6.77
2 | 011702001002 | 基础 | 现浇混凝土 地下室底板、满堂基础 无梁式 复合木模 | m2 | 28.40
3 | 011702003001 | 构造柱 | 现浇混凝土 构造柱 | m2 | 8.16
4 | 011702008001 | 圈梁 | 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 3.50
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 2_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 2_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-建筑 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 2_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 2_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
3 | 电动夯实机250N·m | 台班
4 | 门式起重机10t | 台班
5 | 载货汽车4t | 台班
6 | 自卸汽车15t | 台班
7 | 自卸汽车15t | 台班
8 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
9 | 钢筋调直机14mm | 台班
10 | 钢筋切断机40mm | 台班
11 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
12 | 木工圆锯机500mm | 台班
13 | 剪板机40×3100mm | 台班
14 | 型钢剪断机500mm | 台班
15 | 交流弧焊机32kV·A | 台班
16 | 直流弧焊机32kW | 台班
17 | 对焊机75kV·A | 台班
18 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班
19 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
20 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
21 | 汽车式起重机5t | 台班

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 管沟及方包 |  |  | 0
1 | 040501016001 | 砌筑方沟 | 宽1.6m，深1.5m管沟，150厚C15垫层，MU15实心水泥砖M7.5砂浆砌筑，20厚1：3水泥砂浆双面粉刷，黄砂填实，包括土方挖、填、运，运距自行考虑，模板安拆，具体要求详见施工图 | m | 16.04
2 | 040501016002 | 砌筑方沟 | 宽1.25m，深1.5m管沟，150厚C15垫层，MU15实心水泥砖M7.5砂浆砌筑，20厚1：3水泥砂浆双面粉刷，黄砂填实，包括土方挖、填、运，运距自行考虑，模板安拆，具体要求详见施工图 | m | 16.80
3 | 040501016003 | 砌筑方沟 | 宽1.25m，深1.2m管沟，150厚C15垫层，MU15实心水泥砖M7.5砂浆砌筑，20厚1：3水泥砂浆双面粉刷，黄砂填实，包括土方挖、填、运，运距自行考虑，模板安拆，具体要求详见施工图 | m | 16.80
4 | 040501016004 | 砌筑方沟 | 宽1.0m，深1.2m管沟，150厚C15垫层，MU15实心水泥砖M7.5砂浆砌筑，20厚1：3水泥砂浆双面粉刷，黄砂填实，包括土方挖、填、运，运距自行考虑，模板安拆，具体要求详见施工图 | m | 22.00
5 | 040501004001 | 管道方包 | 200*200方包C30混凝土浇筑，包括土方挖、填、运，运距自行考虑，模板安拆，具体要求详见施工图 | m | 52.80
|  | 围墙 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方，具体要求详见施工图 | m3 | 110.01
7 | 040103001001 | 回填方 | 原开挖土方回填夯实，具体要求详见施工图 | m3 | 64.85
8 | 040202008001 | 矿渣 | 30cm矿渣分层回填夯实，具体要求详见施工图 | m2 | 20.85
9 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方弃置，运距自行考虑 | m3 | 45.16
10 | 010501001003 | 垫层 | 现浇C15混凝土垫层，包括模板安拆，具体要求详见施工图 | m3 | 6.95
11 | 010401001001 | 砖基础 | 采用水泥多孔砖，M5水泥砂浆实砌，具体要求详见施工图 | m3 | 9.27
12 | 010503001001 | 基础梁 | 现浇C25混凝土基础梁300*350，包括模板安拆，具体要求详见施工图 | m3 | 8.10
13 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 采用水泥多孔砖，M5水泥砂浆实砌围墙，30深沉降缝内填30深沥青麻丝，包括压顶及墙跺，具体要求详见施工图 | m3 | 45.53
14 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 采用20厚1：3水泥砂浆双面粉刷，具体要求详见施工图 | m2 | 387.83
15 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 浅灰色外墙弹性涂料，具体要求详见施工图 | m2 | 387.82
16 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 圆钢，具体要求详见施工图 | t | 0.090
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋，具体要求详见施工图 | t | 0.411
18 | 040309001001 | 塑钢栏杆 | 塑钢栏杆，H0.8m，可移动折叠，具体要求需经业主同意 | m | 45.00
|  | 承重隔油池 |  |  | 0
19 | 040504002001 | 承重隔油池 | 钢筋混凝土承重隔油池 2750*900*1.5(H) 100厚C15混凝土垫层，300厚C30钢筋混凝土基础，C30抗渗混凝土，抗渗等级P8，成品承重盖板， 含土方开挖(土方类别自行考虑)及回填、余方弃置(运距自行考虑)、井盖、钢筋制安、模板、防坠网等，具体要求详见施工图 | 座 | 1
|  | 油罐处 |  |  | 0
20 | 040103001002 | 回填方 | 回填干净的中性细砂(夯实)，具体要求详见施工图 | m3 | 66.70
21 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 50mm（C150混凝土垫层)，铺25厚中性砂，铺60mm厚荷兰砖，缝宽3-5，1：1水泥砂浆填缝 | m2 | 47.64
22 | 040504002002 | 人孔井 | 100厚C25钢筋混凝土基础，C30抗渗混凝土井壁，1：2水泥砂浆内掺5%防水粉抹内壁，C25混凝土井圈，L50×5专用角钢导轨，钢板至人孔井顶，钢盖板，具体要求详见施工图 | 座 | 10
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
2 | 041107002001 | 排水、降水 | 排水降水 | 项 | 1
3 | 04B001 | 其他措施费 | 投标单位认为需要采取的措施费 | 项 | 1
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费
3 | 041109003001 | 二次搬运费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费
6 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 3_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 3_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 3_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 3_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-市政 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 3_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 3_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t
2 | 非泵送商品混凝土C15 | m3
3 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg
4 | 水 | m3

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班
2 | 履带式推土机105kW | 台班
3 | 平地机90kW | 台班
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
6 | 钢轮内燃压路机8t | 台班
7 | 钢轮内燃压路机15t | 台班
8 | 电动夯实机250N·m | 台班
9 | 电动夯实机250N·m | 台班
10 | 履带式起重机15t | 台班
11 | 载货汽车4t | 台班
12 | 载货汽车5t | 台班
13 | 载货汽车5t | 台班
14 | 自卸汽车15t | 台班
15 | 自卸汽车15t | 台班
16 | 平板拖车组40t | 台班
17 | 机动翻斗车1t | 台班
18 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
19 | 钢筋调直机14mm | 台班
20 | 钢筋切断机40mm | 台班
21 | 钢筋切断机40mm | 台班
22 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
23 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
24 | 木工圆锯机500mm | 台班
25 | 木工圆锯机500mm | 台班
26 | 木工压刨床单面600mm | 台班
27 | 木工压刨床单面600mm | 台班
28 | 污水泵70mm | 台班
29 | 直流弧焊机32kW | 台班
30 | 直流弧焊机32kW | 台班
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
32 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
33 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
34 | 汽车式起重机5t | 台班
35 | 折旧费(机械) | 元
36 | 折旧费 | 元
37 | 检修费(机械) | 元
38 | 检修费 | 元
39 | 维护费(机械) | 元
40 | 维护费 | 元
41 | 机械人工 | 工日
42 | 机械人工 | 工日
43 | 柴油(机械) | kg
44 | 电(机械) | kW·h
45 | 安拆及场外运输费(机械) | 元
46 | 安拆及场外运输费 | 元

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-代理费 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
代理费
1 | 01B002 | 代理费 | 代理费11800元，该费用为不可竞争费用 | 项 | 1
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-代理费 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:代理费 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:代理费 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:代理费 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 4_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-代理费 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 4_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-代理费 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 4_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-代理费 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 4_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-代理费 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 4_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:工艺管道及设备安装-代理费 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:代理费 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 4_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:代理费 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:代理费 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:代理费 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注