工程量清单编制说明

- 工程概况

南太湖新区西苕溪防洪薄弱段加固改造工程位于西苕溪湖州市南太湖新区龙溪街道、杨家埠街道范围内，由堤防加固工程、土堤临时加高、护岸工程、闸站工程、涵闸维修工程等组成。

新建挡墙675.3m，其中弁南中学段长79m，乌陵山村段长145m，元通港东闸站内港采用2m高悬臂式挡墙，总长101.6m，外港采用2.5m高悬臂式挡墙，总长99m，主河道采用生态砌块挡墙，总长250.7m；

西彭家村东侧至宣杭铁路段土堤临时加高工程总长600m；

重建何桥村吴家斗门闸站，设计配套净宽2m*2m涵闸，装配2台500ZLB-3.5轴流泵和1台350ZLB-3.5轴流泵，泵站总装机功率为45*2+15=105kw，设计泵站排涝流量0.81*2=1.62m3/s，灌溉流量0.21m3/s。

增设乌陵山老船厂涵闸、乌陵山东彭家村涵闸、何桥村茧站涵闸、盛家濠涵闸4处闸站闸门底坎。

二、招标范围

具体范围及数量详见招标文件及工程量清单

三、编制依据

1.现行《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

2.《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）、浙江省建设工程计价规则（2018）》。

3.《浙江省水利水电建筑工程预算定额(2021年)》。

4.《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额(2021年)》。

5. 《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）。

6、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》

7. 增值税税率9%。

7.与水利水电工程、建筑工程、市政工程项目有关的标准、规范、技术资料及其他相关资料。

四、工程质量

工程质量应达到合格标准。

五、工程量清单计价说明

1、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

2、本工程量清单是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求(合同技术条款)规定，按施工图纸计算的有效工程量。工程量计算规则按《浙江省水利工程工程量清单计价办法》。

3、工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

4、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、施工机械使用费、材料费、措施费等直接费，以及规费、企业管理费、利润、税金、合同明示或暗示的风险、责任和义务等。

5、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

6、除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章，以及我省的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它规费均应计入单价、合价和总报价中。

７、安全施工费按《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）执行，不得低于规定费率计取，不得作为竞争性费用。安全施工费的使用范围按国家和省有关规定执行。安全施工费的使用，由承包人提出方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度支付。

８、工程量清单中各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定，详见《技术条款》的有关部分。

六、其他说明

1、工程建设中所需的建筑安装材料均由承包人负责采购供应。

2、施工用电、施工用水的供应承包人自行解决，费用计入措施项目内，发包人不再另行支付。

3、施工导流

本工程施工导流、围堰的型式及费用，投标人可根据施工图设计或根据施工组织方案自行设计，费用采用包干形式，计入措施项目内，发包人不再另行支付。

- 临时道路修筑、维护与拆除，投标人根据施工组织方案自行设计，费用采用包干形式，计入措施项目内，发包人不再另行支付。

- 施工临时供电、施工房屋建筑工程均由投标人根据施工现场情况自行报价，费用采用包干形式，计入措施项目内，发包人不再另行支付。

- 本工程未列的措施项目，均由投标单位根据施工组织方案，计入措施项目其他临时工程内，发包人不再另行支付费用。

- 本清单内除指明的设备外，其余设备的规格与型号的确定，均需要满足使用要求，且上述设备的品牌由业主确定，无论何种情况均不得因此而调整设备费和安装费。

- 疫情常态化防控费用投标人应考虑在安全文明施工费内，发包人不再单列此项费用，且施工过程中发包人不再另行支付。

- 土方回填、平整等工程综合考虑，优先使用本工程内产生的土方进行回填，不足部分外运进场，土源由投标人自行落实、运距自行考虑。

- 本项目除混凝土要求采用商品混凝土，是否泵送由投标人自行考虑。

- 本工程设预留金，金额为120万元，列入其他项目内，预留金由发包人掌握。

- 安全文明施工费在水工部分其他项目内统一计取，土建及市政部分不再重复计取。

- 招标代理费75936元，作为不竞争性费用。由中标人在领取中标通知书时一次性支付给招标代理公司。

- 七、主要材料选用品牌一览表

1、水泵：上海熊猫、上海连城、南方泵业、东方泵业

2、钢材：沙钢、申特、永钢、中天、华宏、鸿泰、江苏杨钢、黄海(盐城联鑫钢铁)、丹阳龙江

3、水泥：南方、三狮、海螺

4、铝型材：兴发、凤铝、鸿昌、新祥铝业、华钇、栋梁

5、配电箱、柜：正泰、沪升电气、繁荣、浙江涵普

6、电线、电缆：起帆、湖州久盛、江苏亨通、中大元通、龙鹰、江苏广汇

7、开关插座：TCL、公牛、西门子（德国）、正泰、鸿雁

8、照明灯具：欧普、嘉美、朗德万斯

9、防水涂料：本特耐、思云、大禹、锦绣（豫秀）、建国伟业、东方雨虹、卓宝

10、防水卷材：湖州红星、思云、大禹、锦绣（豫秀）、建国伟业、东方雨虹、卓宝

11、混凝土添加剂：中铝聚能、五龙、锦源、永盛