## 封面
织里镇李家漾水环境整治工程-水利部分
工 程 量 清 单
合同编号:
招 标 人: |  |  | (单位盖章)
编 制 单 位: |  |  | (单位盖章)
编 制 人:
编 制 时 间: |  | 2022-05-06

## 工程量清单汇总表
工程量清单汇总表
项目及标段名称: | 织里镇李家漾水环境整治工程-水利部分 |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 措施项目
五 | 其他项目
合计

## 建筑工程分类分项工程量清单
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 织里镇李家漾水环境整治工程-水利部分 | [5 empty] | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  |  | 新建护岸
1.1 |  |  | 生态框护岸(271m)
1.1.1 | 500101002001 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：详见图纸及招标文件描述 2. 运距：多余土方外运，运距自行考虑 | m3 | 2801.51
1.1.2 | 500103023001 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：利用开挖土料回填 2. 回填要求：分层回填、夯实，层厚小于30cm 3. 压实度：大于0.91 | m3 | 1844.7
1.1.3 | 500109001001 |  | 素砼垫层 | 1. 部位及类型：厚10cm 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15商品砼 3. 模板类型：自行考虑 | m3 | 21.68
1.1.4 | 500109001002 |  | 钢筋砼底板 | 1. 部位及类型：挡墙基础，厚40cm 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3. 模板类型：自行考虑 | m3 | 275.07
1.1.5 | 500109001003 |  | 砼地梁 | 1.部位及截面：栏杆基础，30cm*50cm 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3. 模板类型：自行考虑 | m3 | 40.65
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 织里镇李家漾水环境整治工程-水利部分 | [5 empty] | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.6 | 500105014001 |  | 生态框挡墙 | 预制砼植草式砌块挡土墙(共5层) 1.砌块规格：200cm*50cm*50cm 2.砌块砼标号：C25 3.砌筑要求：M15砂浆砌筑，砌块孔口铺设400g/m2土工布、合金网片，孔内填粘土 4.具体做法详见施工图 | m2 | 677.5
1.1.7 | 500109009001 |  | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：底板每12m设一道 2. 填料的种类、规格：2cm宽聚乙烯低发泡沫板 | m2 | 22.92
1.1.8 | 500103014001 |  | 土工格栅铺设 | 1. 材料性能：土工格栅4cm*4cm,每平方拉力100KN 2. 铺设拼接要求：平铺、压入阻滑梗内至少7cm | m2 | 1680.2
1.1.9 | 500103014002 |  | 土工布铺设 | 1. 材料性能：400g/m2土工布一层 2. 铺设拼接要求：沿砌块斜铺，通长布置 | m2 | 693.76
1.1.10 | 500103010001 |  | 石料抛填 | 1. 粒径：抛石回填、单块块石重量不小于30kg | m3 | 231.71
1.1.11 | 500114009001 |  | 种植植物 | 1. 植物种类：矮麦冬(交替种植，种植宽度50cm) 2. 种植密度：25株/m2 3. 养护期：一年 | m2 | 45.33
1.1.12 | 500114009002 |  | 种植植物 | 1. 植物种类：扶芳藤(交替种植，种植宽度50cm) 2. 种植密度：12株/m2 3. 养护期：一年 | m2 | 45.33
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 织里镇李家漾水环境整治工程-水利部分 | [5 empty] | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.13 | 500114009003 |  | 种植植物 | 1. 植物种类：云南黄馨(交替种植，种植宽度50cm) 2. 种植密度：36株/m2 3. 养护期：一年 | m2 | 45.33
1.1.14 | 500114009004 |  | 水生植物 | 1. 植物种类：菖蒲、美人蕉(菖蒲为主、局部美人蕉) 2. 种植密度：16株/m2 3. 养护期：一年 | m2 | 55
1.1.15 | 500114009005 |  | 草籽撒播 | 1. 草籽种类：狗牙根 2. 养护期：一年 | m2 | 135.5
1.1.16 | 500114010001 |  | 仿木栏杆 | 1.仿木砼栏杆，高1.2m，成品购置安装，做法详见图纸BDM-08。 | m | 271
1.1.17 | 500111001001 |  | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：挡墙基础 2. 型号及规格：HRB400级钢筋制安 | t | 3.99
1.2 |  |  | 仿木桩护岸(274m)
1.2.1 | 500108010001 |  | 砼仿木桩 | 1.规格：Φ30cmC60钢筋砼仿木桩，单根长5m 2.1m仿树皮肌理，4m本色，密排布置 3.含钢筋制作与安装 4.具体做法详见施工图 | 根 | 822
1.2.2 | 500103014003 |  | 土工布铺设 | 1. 材料性能：300g/m2土工布两层 2. 铺设拼接要求：竖向通长布置 | m2 | 356.2
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 织里镇李家漾水环境整治工程-水利部分 | [5 empty] | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.2.3 | 500103023002 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：桩后土方回填 2. 回填要求：分层回填、夯实，层厚小于30cm 3. 压实度：大于0.91 | m3 | 97
1.2.4 | 500114009006 |  | 种植植物 | 1. 植物种类：再力花 2. 种植密度：25丛/m2 ,5支/丛 3. 养护期：一年 | m2 | 137
1.3 |  |  | 混凝土挡土墙护岸(10m)
1.3.1 | 500101002002 |  | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：详见图纸及招标文件描述 2. 运距：多余土方外运，运距自行考虑 | m3 | 130.6
1.3.2 | 500103023003 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：利用开挖土料回填 2. 回填要求：分层回填、夯实，层厚小于30cm 3. 压实度：大于0.91 | m3 | 75.94
1.3.3 | 500103010002 |  | 石料抛填 | 1. 粒径：抛石回填、单块块石重量不小于30kg | m3 | 8.52
1.3.4 | 500109001004 |  | 素砼垫层 | 1. 部位及类型：厚10cm 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15商品砼 3. 模板类型：自行考虑 | m3 | 2.23
1.3.5 | 500109001005 |  | 钢筋砼底板 | 1. 部位及类型：挡墙基础，厚40cm 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3. 模板类型：自行考虑 | m3 | 13.05
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 织里镇李家漾水环境整治工程-水利部分 | [5 empty] | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.3.6 | 500109001006 |  | 砼挡墙 | 1. 部位及类型：重力式挡墙墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3. 模板类型：自行考虑 | m3 | 25.29
1.3.7 | 500109001007 |  | 砼压顶 | 1. 部位及类型：挡墙压顶，厚20cm 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1.04
1.3.8 | 500114010002 |  | 排水管 | Φ5cmPVC排水管，间距1.5m，端口有反滤包，具体做法详见施工图 | m | 11.04
1.3.9 | 500114010003 |  | 仿木栏杆 | 仿木砼栏杆，高1.2m，成品购置安装，做法详见图纸BDM-08。 | m | 10
1.3.10 | 500111001002 |  | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：挡墙基础 2. 型号及规格：HRB400级钢筋制安 | t | 0.25
2 |  |  | 清淤疏浚
2.1 | 500104002001 |  | 河道疏浚 | 1. 土料分类：详见图纸及招标文件描述 2. 清淤方式：根据施工组织设计自行考虑 3. 排距：自行考虑 4. 其他要求：含垃圾清理、水草打捞等 5.淤泥排至排泥场后由施工单位自行处理，处理结果符合环保等各方面的要求，处理完成后外运，运距自行考虑。 | m3 | 12570
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 织里镇李家漾水环境整治工程-水利部分 | [5 empty] | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3 |  |  | 李家漾闸站
3.1 | 500101002003 |  | 土方开挖 | 1. 土类分级：详见图纸及招标文件描述 2. 运距：多余土方外运，运距自行考虑 | m3 | 1963.23
3.2 | 500103023004 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：粘性土回填 2. 填筑要求：分层回填夯实,层厚＜30cm,压实度≥0.91 3. 利用开挖料，场内运距自行考虑 | m3 | 1309
3.3 | 500103007001 |  | 垫层料填筑 | 1. 颗粒级配：碎石垫层，厚15cm 2. 部位：护坦 | m3 | 9.92
3.4 | 500103007002 |  | 垫层料填筑 | 1. 颗粒级配：粗砂垫层，厚15cm 2. 部位：护坦 | m3 | 9.92
3.5 | 500103014004 |  | 土工合成材料铺设 | 1. 材料性能：300g/m2无纺土工布一层 2. 铺设拼接要求：护坦 | m2 | 88.34
3.6 | 500109001008 |  | 砼垫层 | 1. 部位及类型：闸站、翼墙，防浪墙，厚10cm 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C15商品砼 3. 模板类型：自行考虑 | m3 | 76.02
3.7 | 500109001009 |  | 钢筋砼铺盖 | 1. 部位及类型：砼铺盖，厚40cm 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20商品砼 3. 模板类型：自行考虑 | m3 | 36.03
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 织里镇李家漾水环境整治工程-水利部分 | [5 empty] | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.8 | 500109001010 |  | 钢筋砼护坦 | 1. 部位及类型：砼护坦，厚40cm 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C20商品砼 3. 模板类型：自行考虑 | m3 | 36.04
3.9 | 500109001011 |  | 钢筋砼底板 | 1. 部位及类型：砼底板，厚100cm 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4F50 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 94.86
3.10 | 500109001012 |  | 钢筋砼底板 | 1. 部位及类型：砼底板，厚210cm 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4F50 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 145.61
3.11 | 500109001013 |  | 钢筋砼底板 | 1. 部位及类型：砼底板，厚100cm~251cm 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4F50 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 106.23
3.12 | 500109001014 |  | 钢筋砼底板 | 1. 部位及类型：挡墙砼底板，厚70cm 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4F50 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 105.47
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 织里镇李家漾水环境整治工程-水利部分 | [5 empty] | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.13 | 500109001015 |  | 混凝土台阶 | 1. 部位及类型：启闭室台阶，室外台阶 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3. 模板类型：自行考虑 | m3 | 3.76
3.14 | 500109001016 |  | 混凝土矩形梁 | 1. 部位及类型：矩形梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3. 模板类型：自行考虑 | m3 | 9.88
3.15 | 500109001017 |  | 搁门墩 | 1. 部位及类型：混凝土搁门墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30商品砼 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4F50 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 0.18
3.16 | 500109001018 |  | 搁置地梁 | 1. 部位及类型：泵室搁置地梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30商品砼 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4F50 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 2.16
3.17 | 500109001019 |  | 钢筋砼防浪墙 | 1. 部位及类型：钢筋砼防浪墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4F50 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 48.3
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 织里镇李家漾水环境整治工程-水利部分 | [5 empty] | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.18 | 500109001020 |  | 二期砼 | 1. 部位及类型：预埋件、设备基础、底轴穿墙处等 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30商品砼 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4F50 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 12.05
3.19 | 500109001021 |  | 二期砼 | 1. 部位及类型：拦污栅槽、检修槽 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30商品砼 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4F50 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 1.6
3.20 | 500109001022 |  | 人行桥面板 | 1. 部位及类型：砼桥面板，厚15cm 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3. 模板类型：自行考虑 | m3 | 2.59
3.21 | 500109001023 |  | 顶板 | 1. 部位及类型：砼顶板厚15cm 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3. 模板类型：自行考虑 | m3 | 4.09
3.22 | 500109001024 |  | 砼墩墙 | 1. 部位及类型：砼墩墙，厚≤80cm 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4F50 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 237.18
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 织里镇李家漾水环境整治工程-水利部分 | [5 empty] | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.23 | 500109001025 |  | 砼挡墙 | 1. 部位及类型：悬臂式挡墙墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：W4F50 4. 模板类型：自行考虑 | m3 | 99.78
3.24 | 500114010004 |  | PVC排水管 | 1. 材质：Φ5cm PVC排水管，端口有反滤包，具体做法详见施工图 2. 部位：翼墙 | m | 41.2
3.25 | 500114010005 |  | PVC排水管 | 1. 材质：Φ7.5cm UPVC排水管 2. 部位：护坦 | m | 10.8
3.26 | 500105014002 |  | 花岗岩条石压顶 | 20cm厚芝麻灰花岗岩条石贴面，3cm厚1：2水泥砂浆结合层 | m2 | 15.71
3.27 | 500105014003 |  | 花岗岩贴面 | 6cm厚芝麻灰花岗岩条石贴面，3cm厚1：2水泥砂浆结合层 | m2 | 86.11
3.28 | 500105014004 |  | 镜面大理石贴面 | 3cm厚镜面大理石贴面，环氧树脂粘贴 | m2 | 68.64
3.29 | 500109009002 |  | 沉降缝 | 2cm厚聚乙烯低发泡沫板，迎水面2cm厚聚氨脂材料嵌缝，具体做法详见施工图 | m2 | 48.92
3.30 | 500111001003 |  | 钢筋加工与安装 | 1.工程部位：闸室、挡墙、防浪墙部位； 2. 一般钢筋制安,HPB300级、HRB400级钢筋综合考虑。 | t | 79.6
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 织里镇李家漾水环境整治工程-水利部分 | [5 empty] | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.31 | 500111001004 |  | 钢筋加工与安装 | 1. 工程部位：护坦、铺盖 2. 型号及规格：Φ10mm@200mm双层双向钢筋网片制安 | t | 1.88
3.32 | 500111002001 |  | 钢构件加工与安装 | 预埋钢板、锚筋、角钢等 | t | 0.65
3.33 | 500111002002 |  | 钢构件加工与安装 | 钢盖板1(规格150cm*36cm)、钢盖板2(规格172cm*58cm)制作安装，具体做法及防腐详见施工图 | t | 1.92
3.34 | 500111002003 |  | 钢构件加工与安装 | 钢爬梯，具体详见图纸 | 座 | 1
3.35 | 500114010006 |  | 仿木栏杆 | 仿木砼栏杆，高1.2m，成品购置安装，做法详见图纸BDM-08。 | m | 66.6
4 |  |  | 一体化截流泵站2
4.1 | 500101005001 |  | 坑土方开挖 | 1. 土类分级：详见图纸及招标文件描述 2. 断面形式及尺寸：钢板桩支护内开挖土方 | m3 | 220
4.2 | 500103023005 |  | 土方回填 | 1. 土类分级：利用开挖土料回填 2. 回填要求：分层回填、夯实，层厚小于30cm 3. 压实度：大于0.91 | m3 | 174.14
4.3 | 500109001026 |  | 砼基座 | 1. 部位及类型：一体化泵站基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25商品砼 3. 模板类型：自行考虑 | m3 | 9.8
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 织里镇李家漾水环境整治工程-水利部分 | [5 empty] | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.4 | 500109001027 |  | 二期混凝土 | 1. 部位及类型：二次灌注砼 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30商品砼 3. 模板类型：自行考虑 | m3 | 7.77
5 |  |  | 其他工程
5.1 | 500114010007 |  | 新建浮岛 | 1.浮岛内种植再力花6m2,西伯利亚鸢尾7m2,水葱7m2,水生美人蕉7m2 2.内容包括φ60mm风管、种植蓝、固定桩等所有内容 | 个 | 4
5.2 | 500114010008 |  | 风机 | 风机,具体规格、参数详见设计图纸要求 | 个 | 4
| 500114010010 |  | 位移测点 | 不锈钢标心，厚5mm钢板保护罩（内腔尺寸160*160*50） | 个 | 8
5.3 | 500114010009 |  | 路灯移位 | 路灯移位，含拆除、恢复等费用 | 套 | 1
|  |  | 合计

## 机电设备及安装工程分类分项工程量清单
机电设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 织里镇李家漾水环境整治工程-水利部分 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[7 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1 |  |  | 机电设备及安装工程
1.1 | 500201002001 |  | 泵站水泵设备安装 | 一体化截流泵站购安，内容及材料包括潜流泵80WQ/S405-4(一用一备)、自耦底座、水泵导轨等详图及材料表内所有内容。 | 套 | 2
1.2 | 500201002002 |  | 水泵-水轮机设备安装 | 1. 型号、规格：500QGL-160单向贯流泵，设计流量0.8m3/s 2. 配套电机功率：45KW | 套 | 2
1.3 | 500201034001 |  | 小型水泵 | 1. 设备配置：手提式潜水泵 2. 型号：QDX10-15-1.1 | 台 | 2
1.22 | 500201031001 |  | 通风设备安装 | 1.CF300型免电力节能环保通风球 | 个 | 1
合计

## 金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 织里镇李家漾水环境整治工程-水利部分 | [7 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[7 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1 |  |  | 金属结构设备及安装工程
1.1 | 500202005001 |  | 钢坝闸门 | 底轴驱动翻板钢闸门（B×H=5m×4.9m），含底轴、支铰座、门叶、水封、厂方配套预埋件、防腐等，具体做法及参数详见金属结构施工图 | 扇 | 1
1.2 | 500202002001 |  | 油压启闭机设备安装 | 1.钢坝闸门配套集成式液压启闭机,启闭力为1×500KN，功率1×7.5kW 2.含液压管路、现场电控系统及液压泵，传力臂等配套设备 3.具体参数详见施工图 | 套 | 1
1.3 | 500202009001 |  | 螺杆式启闭机安装 | 1. 型号、规格：QDA90(6T)手电两用暗杆式启闭机 2. 配套闸门：SFZ700mm*700mm铸铁闸门 3.配套1.2mm不锈钢保护罩 | 套 | 4
1.4 | 500202007001 |  | 埋件制作及安装 | 1. 部位：拦污栅槽、检修槽预埋件等 2. 材质：钢板、锚筋 3. 防腐要求：详见设计说明 | t | 1.65
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 织里镇李家漾水环境整治工程-水利部分 | [7 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[7 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.5 | 500202006001 |  | 拦污栅设备制作及安装 | 1. 外形尺寸：单孔B*H=3.65m*4.5m，每孔设3片拦污栅，单片3.65m*1.5m 2. 材质：角钢、扁钢、工字钢等 3. 防腐要求：详见设计说明 | t | 4.05
合计

## 措施项目清单
措 施 项 目 清 单
项目及标段名称: |  | 织里镇李家漾水环境整治工程-水利部分 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  |  | 导流工程
1.1 | 500114011001 |  | 施工围堰 | 采用双排桩土围堰，围堰宽3m，围堰顶高程按常水位1.4m加相应超高确定，施工结束后拆除围堰，含降排水费用等 | m | 60
1.2 | 500114011002 |  | 钢板桩支护 | 一体化泵站临时支护，钢板桩支护，施打及拆除等 | 项 | 1
1.3 | 500114011003 |  | 排泥场围堰 | 排泥场土围堰填筑及拆除 | 项 | 1
1.4 | 500114011004 |  | 排泥场占地费 | 排泥场占地费，投标单位自行报价 | 项 | 1
2 |  |  | 施工交通工程
| 500114011005 |  | 施工交通工程 | 施工临时交通，材料短驳运输等费用，投标单位自行勘察现场实际情况综合考虑单价。 | 项 | 1
3 |  |  | 施工供电工程
| 500114011006 |  | 施工供电工程 | 施工供电工程 | 项 | 1
4 |  |  | 施工房屋建筑工程
| 500114011007 |  | 施工房屋建筑工程 | 施工房屋建筑工程 | 项 | 1
5 |  |  | 其他施工临时工程
| 500114011008 |  | 其他临时建筑工程 | 其他临时建筑工程，投标单位自行考虑 | 项 | 1
|  |  | 合计

## 其他项目清单
其 他 项 目 清 单
项目及标段名称: |  | 织里镇李家漾水环境整治工程-水利部分 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 |  | 元 |  | 不作为竞争性费用，含常态化疫情防控费
2 | 保险费 |  | 元 |  | 含建筑工程一切险、第三者责任险
3 | 预留金 |  | 元 | 200000 | 由发包人掌握

## 零星工作项目清单
零 星 工 作 项 目 清 单
项目及标段名称: |  | 织里镇李家漾水环境整治工程-水利部分 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名 称 |  | 型号规格 | 计量单位 | 单价(元) | 备注
1 | 人工
2 | 材料
3 | 机械
注 无零星工作项目的，本表删除。

## 招标人供应材料价格表
招标人供应材料价格表
项目及标段名称: |  | 织里镇李家漾水环境整治工程-水利部分 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 |  | 规格型号 | 计量单位 | 供应价(元) | 供应条件 | 备注
注 招标人不供应材料的，本表删除。

## 招标人提供施工设施表
招标人提供施工设施表
项目及标段名称: |  | 织里镇李家漾水环境整治工程-水利部分 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 数量 | 备注
注 招标人不提供施工设施的，本表删除。