南浔区练市镇新会北堡圩区整治工程设计项目

招 标 文 件

项目编号：NSLG2022-100

| 招 标 人： | 湖州市南浔区练市镇人民政府 |
| --- | --- |
| 招标代理机构： | 浙江省成套招标代理有限公司 |
| 二○二二年六月 |  |

目   录

第1章 招标公告	1

第2章 投标人须知	4

1.总则	9

2.招标文件	11

3.投标文件	12

4.投标	14

5.开标程序	15

6.评标	15

7.合同授予	16

8.重新招标和不再招标	17

9.纪律和监督	17

10.需要补充的其他内容	18

第3章 评标办法	19

第4章 设计任务书	24

第5章 合同条款	31

第6章 投标文件格式	41

### 第1章 招标公告

南浔区练市镇新会北堡圩区整治工程设计项目招标公告

项目编号：NSLG2022-100

1. 招标条件

本招标项目南浔区练市镇新会北堡圩区整治工程设计项目已由湖州市南浔区发展改革和经济信息化局以浔发改投资〔2022〕102号批准建设，设计、勘察、测量费约240 万元，建设资金来自政府投资，项目出资比例为100% ，项目业主为湖州市南浔区练市镇人民政府，招标代理为浙江省成套招标代理有限公司，招投标监督机构为湖州市南浔区公共资源交易管理办公室。项目已具备招标条件，现对该项目南浔区练市镇新会北堡圩区整治工程设计项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：新会北堡圩区位于南浔区练市镇境内，圩区总面积17.33km2（合2.60万亩），该整治工程建设内容包含堤防工程、水闸工程、闸站工程及泵站工程、防汛道路工程、绿化工程等；圩区新建防洪堤总长21.5km（其中新建土堤16.5km，新建防洪墙5km）；新建水闸4座，闸门总净宽20m；新建闸站13座，总装机780kW，闸孔总净宽79m，新增排涝流量15.22m3/s；拆建泵站1座，装机44kW，排涝流量0.84m3/s；防汛道路约5km，项目计划总投资约9800万元，其中工程建设费约7737万元。

招标范围：初步设计、施工图设计以及所需勘察、测量等内容。

2.2质量要求：投标人提交的勘察测量、设计成果必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求和满足一切审查审批要求以及招标人要求，勘察及设计深度应达到相应行业规范的要求并通过审查审批。

2.3服务期：自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止。

2.4设计周期：2022年7月15日前完成初步设计，8月15日前完成施工图设计。

3. 投标人资格要求

3.1投标人应同时持有①水利行业工程设计乙级及以上或工程设计综合资质证书和②工程勘察专业（岩土工程和工程测量）乙级及以上或工程勘察综合类甲级资质证书

3.2项目负责人必须具有水利相关专业级及高级以上技术职称。

3.3本次招标实行资格后审。

3.4本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： 联合体投标时水利行业工程设计乙级及以上或工程设计综合资质的单位为牵头单位。

4. 招标文件的获取

4.1 潜在投标人需在湖州市公共资源交易中心办理企业CA数字证书，可凭本企业CA数字证书登录湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）—“水利”下载专区获取招标文件，投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

4.2 未取得湖州市公共资源交易中心CA数字证书的潜在投标人，应先办理交易主体注册手续，然后取得湖州市公共资源交易中心CA数字证书。具体登记办法请打开湖州市公共资源交易信息网（http：//ggzy.huzhou.gov.cn）查看相关操作手册。江苏国泰新点软件有限公司提供技术服务（0572-2220028）。

4.3 潜在投标人对招标文件有疑问的，通过交易平台提交。提交疑问截止日为提交疑问截止日为2022年 6月14日 。招标人将于2022年6月17日在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年 6月 24日 9时30分，电子投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至湖州市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）。

5.2 电子投标文件未在投标截止时间前完成上传的，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒体

本次招标公告同时在“中国招标投标公共服务平台” 、 “浙江省公共资源交易服务平台” 、“湖州公共资源交易信息网”上发布。

本项目招标文件已于2022年5月26日-2022年5月29日在湖州市公共资源交易平台公示。

7. 联系方式

招 标 人：湖州市南浔区练市镇人民政府       招标代理机构： 浙江省成套招标代理有限公司

地    址：湖州市南浔区练市镇湖盐东路95号   地    址:湖州市凤凰路137号国贸大厦9楼

联 系 人：费汪晨                           联 系 人：顾巍巍、俞挺挺

电    话：0572-2903733                     电    话：0572-2275856/0572-2275852

传    真： /                               传    真： /

2022年6月1日

投标人资格条件要求附表

| 序号 | 资 格 条 件 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 企业 |
| 1 | 投标人应同时持有①水利行业工程设计乙级及以上或工程设计综合资质证书和②工程勘察专业（岩土工程和工程测量）乙级及以上或工程勘察综合类甲级资质证书【证明材料：有效的资质证书和营业执照（或事业单位法人证书）】 |
| 2 | 投标人及其法定代表人自2019年1月1日以来至投标截止日无行贿犯罪记录【投标时以承诺和投标人通过中国裁判文书网网站自查页面截图内容为准，招标人定标前查询结果以中国裁判文书网网站页面显示内容为准】。 联合体投标的，双方均需提供； |
| 3 | 投标人应未被项目所在地区（南浔区）水利建设市场限制投标【投标时以承诺为准】。联合体投标的，双方均需提供； |
| 二 | 拟派项目负责人 |
| 1 | 拟派项目负责人应持有水利相关专业高级工程师及以上技术职称证书。【证明材料：职称证书】 联合体投标的，牵头人提供； |
| 2 | 项目负责人自2019年1月1日以来至投标截止日无行贿犯罪记录【投标时以承诺和投标人通过中国裁判文书网网站自查页面截图内容为准，招标人定标前查询结果以中国裁判文书网网站页面显示内容为准】。 联合体投标的，牵头人提供； |
| 3 | 项目负责人应未被项目所在地区（南浔区）水利建设市场限制投标【投标时以承诺为准】。联合体投标的，牵头人提供； |
| 三 | 其他 |
| 1 | 拟派项目负责人、委托代理人和项目组成员须提供近3个月中任1个月的本单位社保缴费证明。【证明材料：社保机构出具的社保缴费证明】 |
| 2 | 本次招标接受联合体投标。 |
| 3 | 投标人及其相关人员在工程建设招投标活动中出现串通投标、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故，受到行政处罚的，在处罚有效期内（无有效期的按一年计），招标人拒绝其参加本项目的投标。 |

### 第2章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标工程名称 | 南浔区练市镇新会北堡圩区整治工程设计项目 |
| 1.1.3 | 合同名称 | 南浔区练市镇新会北堡圩区整治工程设计项目合同 |
| 1.1.4 | 合同编号 | / |
| 1.1.5 | 招标人 | 湖州市南浔区练市镇人民政府 |
| 1.1.6 | 招标代理机构 | 名称：详见招标公告 地址：详见招标公告 联系人：详见招标公告 电话：详见招标公告 传真: 详见招标公告 |
| 1.1.7 | 建设地点 | 湖州市南浔区练市镇 |
| 1.1.8 | 现场管理机构 | / |
| 1.2.1 | 资金来源 | 政府投资 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标内容 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 服务期 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 详见招标公告 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件 | 详见招标公告及其附表 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 接受，详见招标公告。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | ¨不允许 þ允许 经招标人书面同意后，承包方可以将勘探、测量工作分包给其他具有相应资质等级的单位。各分包单位不得再次分包，也不得进行劳务分包。 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许。 |
| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| 2.2 | 招标文件的澄清 | 投标人对招标文件等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市公共资源交易信息网—交易主体登录—电子招投标交易平台—网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州市公共资源交易信息网(http://ggzy.huzhou.gov.cn/) “水利栏—水利公告”中相应工程的公告中的“提问”区进行提疑。 |
| 2.3 | 招标文件的澄清 | 无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将于规定的投标截止时间前通过湖州市公共资源交易系统进行发布。 查看答疑：投标人应在截标时间前登录湖州市公共资源交易信息网-交易主体-相应工程或在湖州市公共资源交易信息网(http://ggzy.huzhou.gov.cn/) “水利栏—水利公告”相应工程公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该工程的答疑澄清等内容。否则，由此引起的投标损失自负。 |
| 3.2.3 | 投标最高限价 | 本次设计、勘察、测量服务费设置投标最高限价为240万元 ，超过最高限价的投标作无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90个日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4 | 投标保证金 | □不要求递交投标保证金 ☑要求递交投标保证金 投标保证金的形式：☑网银或电汇 ☑电子保函（包括但不限于银行保函、担保公司保函、保险保单（函））（☑关联 □不关联） 投标保证金的金额：24000元整 注：（1）投标截止前投标保证金必须通过投标人的银行基本账户一次性足额缴纳且确保到达指定账户。 （2）投标保证金缴纳的账户名称、账号、开户银行等信息请登录湖州市公共资源交易信息平台系统查看。 （3）采用电子保函缴纳的详见投标人须知3.4.1②缴纳。 （4）投标单位必须按规定缴纳投标保证金，缴纳时必须以本工程项目编号：【NSLG2022-100】作为工程名称汇出（确保缴纳凭证用途栏内体现本工程项目编号），不得体现本项目工程名称，否则以无效标处理。 （5）如实际到账时间与关联时间不一致，以实际到账时间为准。 （6）具体操作如有不明或保证金无法关联的请咨询：代理公司（联系方式：0572-2275852）、湖州市公共资源交易系统技术服务电话：（联系方式0572-2220028、18657183506、13023622671，联系人翟工、费工） |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.2 | 签字或盖章要求 | 在招标文件格式规定的法定代表人盖章处，投标人必须加盖法定代表人电子章；在招标文件格式规定的盖单位章处加盖单位电子公章。 |
| 3.6.3 | 投标文件份数 | 加密电子投标文件（.hztf）一份（上传至交易平台），作为投标文件正本。 |
| 4.1.2 | 投标文件的封套 | 不适用 |
| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 湖州电子招投标交易平台 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 一、开标时间：投标文件递交截止时间。 二、本项目采用网上远程开标方式，开标网址：http://220.191.216.200:8085/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login 三、参加开标会议的要求 投标人应在投标截止时间之前使用数字证书（CA）自行登录不见面开标大厅，在线等待开标，并在开标期间保持通讯畅通。请各投标人务必使用IE11及以上浏览器访问不见面开标大厅，完成远程开标。投标人可全程在线观看开标过程，无需到现场开标。 四、开标期间，各交易主体使用数字证书（CA）在各自的电脑终端上的所有操作、音视频及文字交互均被视为各交易主体的行为，并各自承担相应的法律责任。 |
| 5.2 | 开标程序 | 一、开标时，如发现以下情况之一的，相应投标文件不予开标，招标人将投标文件退回投标人： 1、未加密的电子投标文件。 2、电子投标文件未在投标截止时间前完成上传的。 3、未在投标截止时间前使用加密锁自行登录不见面开标大厅并完成在线签到的。 二、开标程序 （一）宣布开始 至投标截止时间，招标人宣布开始开标，宣读开标项目名称、招标人代表、交易中心见证代表、监标人等有关人员姓名。 （二）公布投标人数量 招标人公布投标人数量。若开标系统显示已递交投标文件的单位数量少于3家，招标人公布已递交投标文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开标。 （三）投标人解密 投标人数量大于等于3家，进入投标人解密环节。 投标人解密时间：30 分钟。投标人解密方式： 投标人使用IE11及以上浏览器自行登录不见面开标大厅：http://220.191.216.200:8085/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login (或交易平台首页点击“不见面开标大厅”)。待招标人点击解密指令后，投标人使用生成投标文件的CA数字证书在线解密。 若成功解密的投标人少于3家，招标人宣布本次招标失败。 （四）招标人解密 全部投标人解密完成后或投标人解密时间结束，招标人使用生成招标文件的CA数字证书解密投标文件。 （五）公布开标结果 公布所有投标文件第二个信封的投标人名称、投标报价及其他内容。 （六）异议及回复 投标人对投标文件提交、截标时间、开标程序、投标文件密封检查和开封、 |
| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| 5.2 | 开标程序 （续上表） | 唱标内容、开标记录、唱标次序等有异议的，应在开标结果公布后5分钟内通过不见面开标大厅的“我有异议”按钮进行异议，招标人通过不见面开标大厅在线文字答复。 （七）投标人确认 开标结果公布后，投标人应在5分钟内对开标结果进行确认，未在规定时间内完成在线确认的视为自动确认。 （八）开标结束 招标人宣布本次开标结束。 三、开标特别说明 （一）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 （二）部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 （三）投标人必须使用生成电子投标文件的CA数字证书解密电子投标文件。 （四）未在规定时间内完成投标文件解密的，造成投标失败的，投标人自行负责。 四、特殊情况的处理 （一）电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、招标人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由招标人确定另行开标时间； （二）电子交易平台网络不畅导致投标人不能在规定时间内完成解密，招标人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销投标文件。 五、不见面开标软硬件要求 投标人电脑终端的硬件设备和软件系统配置必须符合不见面开标技术要求并运行正常，否则投标人自行承担不利后果。 （一）建议电脑配置：4G以上内存，MicrosoftWindows7以上操作系统，正版office软件，耳机。 （二）50M以上网络带宽连接。 （三）安装新点驱动（湖州版）。相关驱动可在不见面开标大厅登录界面的驱动下载页面下载。 （四）使用MicrosoftInternetExplorer11（IE 11）及以上浏览器，加入可信任站点，添加兼容性视图设置，修改Activex控件和插件设置，关闭弹出窗口拦截。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约担保的形式、金额及提交时间 履约担保形式：采用现金（银行汇票须汇入招标人指定账户）或银行保函或保险机构保险保单或融资担保公司保函形式。 |
| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| 7.3.1 | 履约保证金 （续上表） | 履约担保的形式：☑履约担保金（含现金支票、银行汇票、保兑支票）或☑银行履约保函或☑履约担保书（建设工程完工履约保证保险保单保函） 履约担保的金额：中标价的2%。 注：采用建设工程完工履约保证保险保单保函的应符合《湖州市住房和城乡建设局等4部门关于开展建设工程综合保险试点工作的通知》湖建发【2018】211号、《湖州市建设工程综合保险项目共保体中标公示》等文件内容，由首席保险人出具。 |
| 10.1 | 行贿犯罪与不良行为档案记录查询 | 1.招标人在定标前通过中国裁判文书网对中标候选人及其法定代表人和项目负责人进行行贿犯罪档案记录(注：招标人查询时间为自2019年1月1日至投标截止日止)若发现存在行贿犯罪记录，一律取消其中标资格，并没收投标保证金。 2.招标人在定标前对中标候选人及项目负责人有无被项目所在地区（南浔区）水利建设市场限制投标的不良行为档案记录查询。若发现存在水利建设市场限制投标不良行为档案记录，一律取消其中标资格，并没收投标保证金。 |
| 10.2 | 评标结果公示 | 推荐1名中标候选人。评标结束后，将评标结果在原发布招标公告网上公示三天，公示包括推荐中标候选人及其业绩、最终报价等主要要素。如果发现有弄虚作假的行为，取消中标资格，并建议政府主管部门予以通报。 |
| 10.3 | 投诉 | 投诉受理机构：湖州市南浔区公共资源交易管理办公室 一、异议 （一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3个日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。 （三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3个日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （四）对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式只采用书面形式。二、投诉 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家发改委等11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。 三、上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。 |
| 10.4 | 知识产权 | (1)投标人的投标文件不予退回。招标人有权在评标结束后公开展示所有投标方案成果，并通过传播媒介、杂志、书刊或其它形式介绍、展示及评价该方案成果，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。 (2)中标方案的著作权、版权和使用权归招标人所有（署名权除外）。 (3)招标人有权在实施方案中参考使用所有投标人的投标方案成果的部分内容。招标人有权在工程建设中根据需要对选定的实施方案进行合理的调整和修改。 (4)投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。 (5)若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。 (6)中标人未经招标人许可，不得将中标方案成果用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果。 |
| 投标人须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 |  |  |

投标人须知

1. 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段进行招标。

1.1.2 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标合同名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标合同编号：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目招标代理人：见投标人须知前附表。

1.1.7 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.8 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.9 本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.10 本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标范围及服务期

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段服务的资格条件、要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段的代建人；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；

（5）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；

（6）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结的。

（10）投标人及其相关人员在工程建设招投标活动中出现串通投标、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故，受到行政处罚的，在处罚有效期内（无有效期的按一年计），招标人拒绝其参加本项目的投标。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

- 1.10 投标预备会

本次招标不组织招标预备会。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现内容或附件不全，应及时向招标人提出，以便完善。如有疑问，应以电子邮件的方式按投标人须知前附表规定的时间，要求招标人予以澄清。

- 1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

- 1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标须知；

（3）评标办法；

（4）设计任务书；

（5）合同条款；

（6）投标文件格式。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 招标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现内容或附件不全，应及时向招标人提出，以便完善。如有疑问，登录“湖州市公共资源交易信息网”（以下简称“交易平台”）-“招标公告”-“提问”-网上提问，在线提出。提出疑问的截止时间：见招标公告。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人（或招标代理人）的书面答复将在招标公告规定的补充文件发布时间前在湖州市公共资源交易网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）上发布，并作为招标文件的组成部分，但不指明询问的来源。

2.3.2 投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。

2.3.3 潜在投标人应密切关注交易平台，如有补充文件，投标人必须下载新补充文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。。

3. 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1商务标

（1）投标函

（2）投标报价汇总表

3.1.2技术标

3.1.2.1资信部分（包括资格审查资料）

（1）投标函附录

（2）法定代表人身份证明（联合体投标的，双方均需提供）

（3）法定代表人授权委托书（联合体投标的，联合体牵头人提供）

（4）联合体协议书（如有）

（5）投标保证金（联合体投标的，联合体牵头人提供）

（6）投标申请人基本情况表（联合体投标的，双方均需提供）

（7）项目组织机构表

（8）设计组成员一览表

（9）主要人员（项目负责人及专业主设人员）资历表

（10）无行贿犯罪档案记录承诺书（联合体投标的，双方均需提供）

（11）无限制投标的不良行为记录承诺书（联合体投标的，双方均需提供）

（12）投标人及拟派项目负责人信用信息情况表 （联合体投标的，双方均需提供）

（13）其他

投标人认为需要提交的其他资料

3.1.2.2技术部分

结合评标办法和工作实际需要，自行拟定。

注：投标单位必须确保投标时所提供的所有资料真实有效，一旦发现有弄虚作假等违法行为按相关法律法规处理。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 最高投标限价详见投标人前附表。

3.2.4 投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4 投标保证金

3.4.1投标人应按投标人须知前附表3.4.1规定数额交纳投标保证金。

①网银或电汇形式：投标人登录系统→“保证金查询（南浔区）”菜单→选择打款的标段→查看此标段对应的子账号及户名→网银足额打款→到账后点击“查询”并自动关联。投标保证金必须从投标人的银行基本账户中转出，汇入此标段对应的子账号中，必须确保在投标文件提交截止时间前到账。如实际到账时间与关联时间不一致，以实际到账时间为准。

②电子保函：应在指定电子保单平台内申请投标保证金保险，承保金额须大于或等于本项目投标保证金金额。电子保函生成流程：投标人登录湖州市公共资源信息网→交易主体登录→“业务查询”模块点击“保单信息查看”→点击进入电子保函平台（或直接复制保单网址打开）→使用本单位CA锁登录平台→选择电子保函出具机构→点击“我要申请”并选择要投保的项目→确认收费标准并填写经办人相关信息→确认投标电子保函信息→签订协议并加盖电子公章→使用企业基本账户支付相关费用→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）→电子保函信息（其中被保人须为招标人）可查看确认已发放的保单。

投标保证金除投标人须知前附表3.4.1规定外，必须与本项目进行关联，如实际到账时间与关联时间不一致，以实际到账时间为准。如为联合体投标的应由联合体牵头人提交投标保证金。

3.4.2投标保证金是投标文件的一个组成部分。投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人串标、围标、弄虚作假行为的。

- 3.5备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。

- 3.6投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、质量要求、设计任务书、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应由投标单位进行电子签章盖章确认。招标文件要求加盖单位印章的地方，投标人必须加盖单位印章；招标文件要求投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章的地方，投标人的法定代表人（或其委托代理人）必须签字或盖章；电子投标文件中法定代表人授权委托书的委托代理人签名允许电脑输入填写。

3.6.4 投标人编制的CA加密电子投标文件，必须是使用新点投标文件制作软件最新版（系统自带更新系统）生成的后缀名为“.HZTF”的CA加密电子投标文件。未按上述要求加密和数字证书认证的投标文件，将被视为无效投标文件。

4. 投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件（CA加密后的电子投标文件）：网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证并加密。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标文件（CA加密后的电子投标文件）：投标人应在投标截止时间前登录湖州市公共资源交易系统上的投标文件递交模块上传CA加密后的电子投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 在特殊情况下，如需要延迟投标截止时间或中止招标的，招标人将尽可能提前在招标公告发布的网站上公开发布延迟投标截止时间或者中止招标的信息，请投标人随时关注网站信息。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在前附表第2.2规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改已递交投标文件时，应先在交易平台对原投标文件进行撤回操作，修改完成后再重新上传已修改的投标文件，交易平台将完整记录投标人的撤回修改情况。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交。

- 4.4投标文件的拒收和无效

属于下列情况之一的投标文件，招标人（或招标代理人）可以拒收：

（1）未加密的电子投标文件；

（2）电子投标文件未在投标截止时间前完成上传的；

（3）未在投标截止时间前使用加密锁自行登录不见面开标大厅并完成在线签到的；

5. 开标程序

- 5.1 开标时间和地点

见投标人须知前附表。

- 5.2 开标程序

见投标人须知前附表。

- 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在不见面开标大厅提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法，不作为评标依据。

7. 合同授予

- 7.1中标候选人公示

招标人自收到评标报告之日起3日内，在与发布招标公告一致的媒介上公示中标候选人，公示期为3天。

- 7.2中标通知

中标候选人公示期满后，招标人未收到投标人或其他利害关系人异议的，将在本章第3.3 款规定的投标有效期内，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

- 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3个或经评标委员会评审后否决所有投标的；

(2)评标委员会否决不合格投标后因有效标不足3个，经评标委员会认定剩余有效标缺乏竞争，评标委员会否决全部投标的；

(3)经考察，中标人和预备中标人均存在提供虚假材料等违法违规行为的，招标人应否决所有投标，重新招标；

(4)同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

(5)中标候选人未与招标人签订合同的。

- 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

- 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5异议与投诉

异议及处理按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的相关规定执行，投诉及处理按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委11号令）相关规定执行。

- 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容详见投标人须知前附表。

### 第3章 评标办法

为规范招标的评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（原国家发展计划委员会等七部委令第12号）、《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（九部委第23号令）、《浙江省招标投标条例》、《浙江省人民政府关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》(浙政发〔2021〕5号)等有关的法律、法规和规章制度规定，制定本评标办法。

1、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2、评标委员会的组建

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

3、评标的一般程序

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）投标文件的技术标符合性审查（包括资格审查）；

（3）投标文件的技术标评审及评分（包括资信评审）；

（4）投标文件的商务标符合性审查；

（5）投标文件的商务标评审及计分；

（6）完成评标报告，推荐中标候选人。

4、投标文件的技术审查

4.1技术标的符合性审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的技术标进行符合性审查。投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。如投标文件不符合有关规定的，或实质上不响应招标文件要求的，并存在以下情况之一的，经评标委员会审核确认，作为技术符合性审查未通过而予以废除，不再进行后续的评审。

（1）投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

（2）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的；

（3）不响应招标文件规定的实质性要求；

（4）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷的；

（5）投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（6）不同投标人使用同一台电脑制作投标文件的；

（7）不同投标人投标文件制作机器码或投标文件创建标识码一致的；

（8）投标人及拟派项目负责人信用信息情况表未如实填写的或未按要求填写的；

（9）法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

4.2投标文件的资信评分标准 （0-25分）

由评标委员会全体成员查阅投标文件及相关证明材料并进行集体讨论后统一评分。资信评分标准如下：

4.2.1资信评分表（满分25分）

| 序号 | 评审 内容 | 评审标准 | 最高 得分 | 最低 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 投标人自2016年1月1日以来（以初步设计批复时间为准），独立或以联合体牵头人身份完成过圩区整治工程设计业绩（必须包含初步设计和施工图阶段）：概算批复投资0.6亿元及以上的得6分；0.4亿元及以上的得3分, 0.2亿元及以上的得1分,本项得分不累计，最高得6分。（联合体投标的，牵头人提供） 【证明材料：①合同或中标通知书；②初步设计批复文件；①和②缺一不可。】 | 6 | 0 |
| 2 | 企业荣誉 | 投标人完成的水利类工程设计项目获得市级及以上政府职能部门或行业主管部门颁发的设计奖项的，每个得2分，最高得4分 【证明材料：①获奖证书（复印件或影印件或扫描件）】 | 4 | 0 |
| 3 | 项目负责人 | 项目负责人具有水利工程专业高级工程师职称且同时具有注册土木工程师（水工结构）的得3分，同时具有注册土木工程师（道路工程）的得3分，最高得6分。（联合体投标的，牵头人提供） 【证明材料：提供资格证书、职称证书复印件及社保单位出具的近3个月中任1个月的本单位社保缴费证明，不提供不计分】 | 6 | 0 |
| 4 | 项目组 配置 | 1、技术负责人：具有水利工程专业高级工程师职称且同时具有园林绿化工程师及以上职称的得4分（联合体投标的，牵头人提供） 【证明材料：提供职称证书复印件否则不得分】 2、项目组专业人员配备专业（规划、水工、岩土、咨询、造价），每有一个专业得1分，本项最高得5分。 【证明材料：规划专业指具有注册土木工程师（水利水电工程规划）资格证书；水工专业指具有注册土木工程师（水工结构）资格证书；岩土专业指具有注册土木工程师（岩土）资格证书、咨询专业指具有注册咨询师（投资）水利水电专业资格证书、造价专业是指具有一级注册造价师（水利工程）资格证书，以上各专业均需提供资格证书复印件及社保单位出具的近3个月中任1个月的本单位社保缴费证明，不提供不计分】 | 9 | 0 |
| 合计 |  |  | 25 | 0 |

4.2.2技术方案评审（45分）

技术评审（技术方案）采取明标评分，评标委员会将对符合性审查通过的投标文件进行技术评审。针对各投标人的设计工作大纲、设计工作方案设想、工程地质勘察方案设想、对本工程特性认识、重点难点分析、组织和质量保证措施、项目进度计划安排合理性和保证措施、及提供后续服务承诺等内容进行评审， 各投标人技术标的最终得分为所有技术标评委评分的算术平均值，分值小数点后保留两位，第三位四舍五入。技术方案文件页面纸张大小采用A4纸格式，如评审内容某项未列项或漏项 ，则该项得0分。

其分值构成如下：

技术方案评分表

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计工作大纲 | 对项目建设条件认识充分、分析合理，工程总体设想、设计方案构思、建筑物布局等可行、合理且具有比较优势。 | 5 | 3 |
| 2 | 设计工作方案设想 | 项目组织结构完善、内部分工明确，工序流 程管理清晰有效；质量管理实现全过程控制，措施到位。 | 10 | 8 |
| 3 | 工程地质勘察方案设想 | 针对本阶段对地质勘察的要求，地质勘察方案有针对性、合理、满足设计深度要求。 | 5 | 3 |
| 4 | 对本工程特性认识、重点难点分析 | 对本工程特性的认识充分，重点难点的分析合理等，提出对应的解决方案可行。 | 10 | 8 |
| 5 | 组织和质量保证措施 | 设计、各专题等各专业衔接合理紧凑。 | 5 | 3 |
| 6 | 项目进度计划安排合理性和保证措施 | 项目进度安排合理和保证措施完善。 | 5 | 3 |
| 7 | 提供后续服务的承诺 | 满足招标文件要求，后续服务人员安排合理，服务及时、保证措施完善 | 5 | 3 |
| 合计 |  |  | 45 | 31 |

注：（1）缺项不受最低分限制；（2）打分小数点后保留1位。

5、投标文件的商务报价评审

5.1投标文件的商务标符合性审查：

投标报价中，如有以下情况之一的，按商务符合性审查不通过处理：

(1) 投标报价高于最高限价的或投标分项报价高于分项最高限价的；

(2) 投标人在一份投标文件中，对同一招标工程有两个或两个以上报价；

(3) 商务标未按招标文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章）；

（4）商务标中投标函与技术标中投标函附录项目负责人、服务期、质量要求等信息不一致的；

（5）投标文件字迹模糊导致无法确认投标价格；

（6）不同投标人使用同一台电脑制作投标文件的；

（7）不同投标人投标文件制作机器码或投标文件创建标识码一致的；

（8）法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

商务符合性审查结论，为通过和不通过，不通过的投标人不进行计分，也不进入报价平均值和评标基准价计算。

如有效标不足三家时，经评标委员会认定剩余有效标的技术方案能最大限度满足招标文件要求的且投标报价具有竞争性的，本次招标可以继续进行，否则本次招标失败，招标人将重新组织招标。

5.2投标文件的商务报价评审

评标委员会的专家对通过符合性审查的投标文件进行商务评审，并对商务报价的范围、内容、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析。

报价评审将以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价将在最终报价的基础上，按照下列约定的因素和方法进行计算：

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，将以文字表示的金额为准；

（2）当分项报价与投标总价不一致时，以投标总价为准，调整分项报价；

（3）按上述修正错误的原则及方法调整投标文件的评标价，调整后的评标价将作为评标依据；

（4）评标期间，评标委员会不接受任何投标人主动提出的对投标报价及分项报价的调整；

（5）投标报价的口径应与招标文件要求一致。由于招标人原因造成投标人的报价口径不一致者，应在评标价中统一。

5.3投标人商务标得分（30分）：

（1）评分范围：通过符合性审查的所有竞标报价进入评分范围。

（2）评标基准价确定：进入评分范围且高于A值（不含本数）的所有竞标报价算术平均值为评标基准价（保留1位小数，第2位四舍五入）。注：A值为进入评分范围内的所有竞标报价（当进入评分范围的竞标报价在5个及以上时，去除一个最高价和一个最低价）算术平均值下浮8%（保留1位小数，第2位四舍五入），为防止恶意竞争，投标报价低于招标控制价的85%的，投标人的投标报价不进入评标基准价的计算。

评标基准价由评标委员会依据发包文件规定的计算方法，复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次竞标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

（3）投标人商务标得分计算
    1）每个进入评分范围的竞标评标价与评标基准价对比，计算商务标得分，即：
    a．竞标评标价等于评标基准价时，得满分30分；
    b．竞标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.1分；
    c．竞标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣0.2分。
   2）以上评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，得分保留2位小数，第3位四舍五入。

6、综合得分

综合评分即为技术评分（信用评分、资信评分及技术方案评分）、商务评分的总和。评标委员会按综合得分由高到低对投标人名次进行排序。

7、评标报告

评标委员会评标后，向招标人提交经评标专家签字的评标报告，并按综合得分从高到低依次推荐1名中标候选人。若两家投标单位的得分相同，以报价低优先；总得分和报价都相同时，则以技术标得分高者优先；若都相同时，由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数（不得弃权）决定排序。

评标报告应包括以下内容：

（1）开标记录；

（2）评标内容、过程和结果；

（3）否决投标的情况说明及依据；

（4）询标澄清纪要；

（5）中标候选人的优劣对比和存在问题；

（6）其他建议。

中标候选人将在原公告发布网站“中国招标投标公共服务平台” 、 “浙江省公共资源交易服务平台” 、“湖州公共资源交易信息网”上公示3天，投标人如发现权益受到侵害，可以按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定提出投诉。开标过程和评标结果有疑义需投诉的，需根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的相关规定先向招标人提出质疑。

本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。

### 第4章 设计任务书

1 工程概况

新会北堡圩区位于南浔区练市镇境内，圩区总面积17.33km2（合2.60万亩），该整治工程建设内容包含堤防工程、水闸工程、闸站工程及泵站工程、防汛道路工程、绿化工程等；圩区新建防洪堤总长21.5km（其中新建土堤16.5km，新建防洪墙5km）；新建水闸4座，闸门总净宽20m；新建闸站13座，总装机780kW，闸孔总净宽79m，新增排涝流量15.22m3/s；拆建泵站1座，装机44kW，排涝流量0.84m3/s；防汛道路约5km，项目计划总投资约9800万元，其中工程建设费约7737万元。

2 水文气象

2.1气象

湖州市属亚热带湿润季风气候。气候总特点为季风显著，四季分明； 雨热同季，降水充沛；光温同步，日照较少；气候温和，空气湿润；地 形起伏高差大，垂直气候较明显。全市年平均气温 12.2～17.3℃；最冷 月为一月，平均气温-0.4～5.5℃；最热月为七月，平均气温 24.4～ 30.8℃。年降水量 761～1780 毫米，年降水日数 116～156 天，年平均相 对湿度均在 80%以上。风向季节变化明显，冬半年盛行西北风，夏半年 盛行东南风，三月和九月是季风转换的过渡时期，以东北和东风为主。

2.2水文

湖州境内主要河流有西苕溪、东苕溪、下游塘、双林塘、泗安塘等； 境边南接东苕溪上游，北濒太湖，东联大运河及黄浦江。平原河网湖荡 密布，山区建有山塘水库，库容 10 立方以上水库 149 座。域内 536 平方 公里，河道密度约 2.6～3.8 公里/平方公里，其中河流、湖泊面积 496 平方公里。京杭大运河和源于天目山麓的东、西苕溪纵穿横贯湖州全境。苕溪东经由页塘（申湖航道，称“中国莱茵河”），流于黄浦江，北经 56 条溇港注入烟波浩渺的太湖。境内水系密如蛛网，交织一起，形成江南水乡。

3 工程地质

湖州市东部为水乡平原，西部以山地、丘陵为主，俗称“五山一水 四分田”。全市地势大致由西南向东北倾斜，西部多山，最高峰龙王山海 拔 1587 米。东部为平原水网区，平均海拔仅 3 米左右。有东苕溪、西苕溪等众多河流。

湖州市西倚势若奔马的天目山脉，境内重岗复岭，群山逶迤，异峰突起。海拔千米以上的山峰有 15 座，其中龙王山高 1587 米，比在临安 境内的天目山主峰还高出 80 米，山势磅礴，奇峰异石与悬崖陡壁相间， 有仙人桥、龙门瀑布、龙门坎等自然景观。周围云雾变幻，溪谷深切， 水流湍急，叠瀑壮观，覆盖着生态完好的原始森林。在 700 米以上森林 呈现出黄红相间的暖温带夏绿林景观，森林面积达 2063 平方公里，素有 “极目千里秀，林木十里深”之称，此乃上海黄浦江之源头。

4 主要建设内容

该整治工程建设内容包含堤防工程、水闸工程、闸站工程及泵站工程、防汛道路工程、绿化工程等；圩区新建防洪堤总长21.5km（其中新建土堤16.5km，新建防洪墙5km）；新建水闸4座，闸门总净宽20m；新建闸站13座，总装机780kW，闸孔总净宽79m，新增排涝流量15.22m3/s；拆建泵站1座，装机44kW，排涝流量0.84m3/s；防汛道路约5km，绿化工程主要为堤防绿化及闸站周边绿化等。

5 编制依据

5.1现行国家和地方相关的水利工程的法规、规范、技术规定、条例和标准。

5.2本工程可行性研究报告及相关批复。

4.5.3本工程项目的使用功能设计要求。

6 成果要求

（1）中标人提交勘察设计文件应遵守国家的法律、法规以及强制性规程、标准和规范等技术标准的相应规定。

（2）提交的概算等造价文件应符合相关造价计价依据的要求。

（3）项目报批时，中标人应按招标人要求完成相关配合工作。

（4）除招标人提出的推荐方案之外，中标人应经过调查研究，通过方案比选和技术经济分析，推荐更为合理的方案，但应符合本项目初步设计报告批复的有关要求。

（5）工程设计（其中初设图纸要求达到招标图设计深度）

7工作要求

7.1勘察要求

1、地质勘察技术要求

本工程地质勘察按初步设计和施工图设计深度要求实施，勘察要求满足各阶段设计要求。

设计人在开展勘察工作前，制定详细可行的勘察实施方案报招标人审核。方案要在充分分析本工程特点基础上提出，有针对性和适用性。方案要给出测绘、勘探、取样、试验、测试、检验等勘察作业和勘察布孔情况等。招标人的审查及意见并不能解除设计人的任何责任。

工程勘察过程中涉及的办理工程勘察相关许可以及购买有关资料费；拆除障碍物、开挖以及修复地下管线费；修通至作业现场道路，接通电源、水源以及平整场地费；勘察材料以及加工费；水上作业用船、排、平台以及水监费；勘察作业大型机具搬运费；青苗、树木以及水域养殖物赔偿费等，由设计人自行报价，费用计入投标报价中，招标人不另行列项支付，但可协助设计人办理相关事宜。

2、勘察任务

本工程主要水工建筑物包括河道、闸站等，因此本项目的勘察任务主要查明工程区内河道沿线等建（构）筑物场地地基土的工程地质与水文地质条件，为初步设计和施工图设计提供地质依据。主要内容有：

①调查沿线河道的地形、地貌、地质和微地貌特征。

②调查护岸工程现状，岸坡失稳范围、类型、规模等，分析岸坡失稳原因。

③查明河道沿线地基土层的地质年代、成因类型、分层和分布规律、厚度及垂直、水平方向的变化规律和下卧硬土层的埋深与起伏情况。

④查明河道沿线各工程地质单元（段）及邻近区的工程地质条件，并对河道岸坡抗滑稳定、渗透稳定和防冲能力等主要工程地质问题作出评价和提出相应的处理措施、建议。

⑤按地质单元分段提供有关岩土物理力学性质参数的统计值及设计建议值。

⑥针对场地工程地质和水文地质条件，提出基础施工中可能存在的问题，以及处理方案建议。

3、勘察布置最低要求

1）新建堤防及护岸

新建堤防及护岸部分勘察应结合设计布置及相关规范规程要求进行勘察工作量布置，原则上河道纵剖面宜沿岸肩布置，初步设计阶段纵剖面上勘探孔间距宜为100～500m，在河道转折及护岸结构型式变化位置适当加密勘探孔间距；横剖面间距宜为纵剖面上勘探孔间距的2～4倍，地质条件复杂、崩岸严重段或重要堤防位置可适当加密横剖面，每一工程地质单位应至少有一条横剖面，横剖面上宜为2～3个勘探孔，孔距一般不宜大于30m。

上述勘探孔孔深应满足渗流与稳定分析的要求，当工程需要时，勘探孔孔深尚应满足沉降计算的要求。

2）河道疏浚清淤段

河道疏浚清淤段部分勘察应结合设计布置及相关规范规程要求进行勘察工作量布置，原则上勘察范围应覆盖疏浚区域，当疏浚可能影响堤岸安全时，勘察范围应适当扩大。

勘探孔孔深因达到设计疏浚深度以下2～3m，对有特殊需要的勘探孔应适当加深，需要进行稳定验算时，应钻至滑动面以下2～5m。

- 闸站

水闸（站）部分勘察应结合设计布置及相关规范规程要求进行勘察工作量布置，原则上勘探剖面应布置于建筑物轴线及其上下游引河、防冲消能段、翼墙等主要建筑物部位，一般每条勘探剖面不应少于2～3个勘探孔。若水闸与泵站相邻布置时，水闸部位勘探孔深度宜考虑泵站对其地基变形影响作用，适当加深。

水闸（站）勘探孔间距宜为20～50m，孔深应满足强度、变形验算要求，并进入相对隔水层或设计处理深度以下3～5m；若采用桩基时，应满足桩基勘察相关要求。

7.2测量要求

1、本工程任务内容（包括且不限于）

四等三角边测量；

四等GPS点；

四等水准测量。

2、引用依据、技术标准、采用基准

（1）引用依据、技术标准

1) SL197—2013《水利水电工程测量规范》；

2) GB/T20257.1—2007《国家基本比例尺地图图式第1部分：1：500  1：1000  1：2000地形图图式》；

3) CH/T2009—2010《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》。

（2）采用基准

平面坐标采用CGCS2000坐标系，高斯正形投影，3°分带，中央子午线为东经120°；高程采用1985国家高程基准（二期）。

3、 地形测量
　　1）地形修测

本项目在可研阶段已完成1：1000地形图测绘，包括河道地形测绘、桥梁地形测绘、水闸和泵站地形测绘。

设计人就根据本次招标所需阶段的需要进行补充测绘，满足本阶段设计的要求。设计人同时对本项目河道红线外不少于100m范围内的全线河道进行航拍，并提供全线河道动态航拍视频、同比例精度地形图片等并提供硬盘。

2）河道及堤防断面测绘

河道及堤防横断面布设间距为50米，测量纵横比例尺为1:200，断面长度满足相应规范和设计要求。

3）水闸工程断面测绘

水闸需横断面测量，横断面布设间距为20米，测量纵横比例尺为1:100，断面长度满足相应规范和设计要求。

4、本项目提供的测量和测绘成果必须满足规范和设计要求，测量和测绘精度应符合相应工程

测量规范有关规定。

7.3设计要求

（一）中标后的正式设计必须满足现行国家各类相关法律法规、技术规范规程及有关标准的要求，同时必须符合发改、水利、自规、交通、生态环境、水保、文保和消防等各行业主管部门审查要求。在此基础上期待投标单位结合自己丰富的经验和最新的设计理念的发展趋势，开拓创新，力争在形式及内容上有所突破和创新。认真研究相似规模工程的主要特色，在经验、资料及数据的基础上，以最佳的格局配置，对本项目进行设计。

### 第5章 合同条款

建设工程设计合同

工　程　名　称：

工　程　地　点：

合　同　编　号：

发　　包　　人：

设　　计　　人：

签　订　日　期：           年       月       日

招标人：

设计人：

招标人委托设计人承担                    勘察设计工作，工程地点为    ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《设计工程设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1招标人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2招标人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是（不限于以下标准，引用的标准和规程规范若有修订，应执行其最新版本）：

（1）《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL619-2013）；

（2）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（3）《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）

（4）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

（5）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

（6）《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）

（7）《水工建筑物抗震设计规范》（DL5073-2000）；

（8）《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

（9）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

（10）《建筑结构荷载规程》（GB50009-2012）

（11）《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）；

（12）《水利水电工程围堰设计导则》（DL/T5087-2013）

（13）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）

（14）《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）；

（15）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

（16）《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）；

（17）《水利水电工程钢闸门设计规范》（SL74-2019）；

（18）《水利水电工程围堰设计规范》（SL/645-2013）；

（19）《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011)；

（20）《水利水电工程施工测量规范》（SL52-2015）

（21）《全球定位系统城市测量技术规程》（CJJ/T73-2010）

（22）《1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》(GBT 20257.1-2007)

（23）《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）

（23）中华人民共和国水利部《堤防工程地质勘察规程》（SL/T188-2005）

（24）国家现行规范、规程、有关的行业标准等。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在异义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1设计合同（及其补充协议等）

3.2中标通知书

3.3招标文件（招标文件的补充通知及澄清通知等）

3.4投标文件

第四条 本合同项目的名称，规模、投资及设计合同范围为：

项目名称：                  。

规模、投资：本工程建设内容：               。

设计合同范围：                         。

第五条 招标人向设计人提交有关资料、文件及时间：招标人及时提供相关资料。

第六条 设计人向招标人交付的设计文件、份数及时间

设计人向招标人交付的有关设计文件、份数及时间应满足国家、行业、浙江省、湖州市等有关部门对本项目的相关审批的所有要求，提交的资料至少应满足下列要求（但不仅限于以下资料）：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 相关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察、测量最终成果 | 10 | 合同签订后10天内 | 同时提供满足甲方要求的相关电子文档一份（包括不限于Word、CAD、Excle等，不得以任何理由拒绝提供甲方要求格式的电子文档），提交日期如与设计周期约定时间不一致的，截止时间以设计周期时间为准 。 |
| 2 | 初步设计送审稿 | 16 | 合同签订后15天内 |  |
| 3 | 初步设计报批稿 | 10 | 初步设计审查后7天内 |  |
| 4 | 施工图 | 10 | 初步设计批复后7天内 |  |

注：1、表中份数均指最终最成果份数，招标人有权根据实际需要增加或减少在伍份（含）的范围内调整，设计方不得有异议或要求增加费用。在设计方合同执行过程中（如审查会议、图纸审查、方案审查及相关会议等）所要求提供材料均由设计方负责，费用包含在合同价内，发包不再另行列项支付。

2、设计方提供的相关电子文档成果均不得设置密码、操作权限、打开次数等影响正常使用方式。

第七条 费用

7.1 本合同为固定总价承包合同，合同价为       万元。

7.2上述费用为设计人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用、拟获得的利润、保险、税金、风险等，包括满足规程规范要求和通过审查审批要求的一切费用（包括但不限于会务费、专家评审费等），是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。

第八条 支付方式

8.1本合同的支付方式为：

（1）签订合同后支付签约合同价的10%作为预付款；

（2）提交初步设计报告报批稿并通过审批部门批复后支付至合同价款的50%；

（4）施工图设计完成并通过相关部门审核后支付至合同价款的80%；

（5）工程施工竣工验收通过后支付至合同价款的95%；

（6）余款待项目审计完成后付清。

8.2履约保证金

履约担保的形式、金额、提交时间及退回时间

履约担保形式：采用现金（银行汇票须汇入招标人指定账户）或银行保函或保险机构保险保单或融资担保公司保函形式。

履约担保金额:合同价格的2%。

履约担保提交时间:中标人在接到中标通知书后的20日内须向招标人提交履约担保，履约担保有效期与服务期一致。

履约担保的退回时间：初步设计报告通过审批部门批复后。

第九条 双方责任

9.1招标人责任

9.1.1招标人按本合同第五条规定的内容，向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。招标人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。招标人提交上述资料及文件影响设计人编制的，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延。

9.1.2招标人新增委托设计规模和范围，增加设计工作量，双方可另行协商签订补充协议，其余情形均不给予补偿。

9.1.3在合同履行期间，招标人要求终止或解除合同，已开始设计工作的，招标人根据设计人已进行的实际工作量，经双方协商后，支付相应费用。

9.1.4招标人必须按合同规定支付预付款，收到预付款作为设计人设计开工的标志。未收到预付款，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向招标人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2负责该合同项目的设计联络工作。

9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向招标人支付赔偿金，赔偿金数额最高为损失部分设计费的一倍。

9.2.4由于设计人原因，延误设计文件交付时间，按5000元/天进行扣罚，扣罚金额最高不超过签约合同价的50%。

9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还招标人已支付的定金。

9.2.6 除不可抗力外，设计人不得撤换投标文件所列的项目负责人，若确需更换项目负责人，须经招标人同意，并视情况予以处罚，设计人应更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具备的资格和业绩条件。

上述违约金在合同款支付过程中直接扣除。

9.2.7 其他：

（1）设计人应由承诺的项目管理组完成本合同设计工作，设计人应确保其委派的关键或主要岗位负责人在本合同期间持续稳定地在该项目管理组工作。

（2）设计人对所承担设计的建设项目要协助招标人获得上级主管部门对初步设计报告的批准。

（3）合同约定的成果文件经主管部门审查后的必要修改，由设计人负责，但设计人不能因此而改变合同进度、提出经费追加要求。

（4）设计人应妥善保管招标人提供的技术资料，未经招标人的同意，不得擅自向第三方扩散、转让。

（5）设计人应按照招标人的要求向招标人提交工作报告。工作报告包括工作周报、工作月报及专题工作报告。

（6）设计人应自行负责在工作中与政府及有关部门的协调，并自行承担相关的费用。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件修改、复制或向第三人或用于本合同项目外的项目，如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议，招标人与设计人应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由湖州仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条 合同生效及其他

12.1设计人员驻场服务

（1）设计人在初步设计编制时，应按照招标人要求指派1名驻地服务人员长驻项目现场开展相关工作，并配合招标人做好与本项目有关的相关工作。

设计人为上述派驻的人员均由设计人自行解决食宿、办公、生活、赴现场办公交通等问题，所有费用均由设计人包含在设计费内，招标人不再另行支付。

12.2设计人为本合同项目提供的服务至竣工验收通过后为止。

12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。招标人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由招标人承担。

12.4招标人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由招标人支付。

12.5招标人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.7本合同双方签字盖章即生效，一式拾份，招标人伍份，设计人伍份。

12.8双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.10 其他：

（1）工作成果的审查

1）对于项目工作过程中获得的任何初步工作成果，招标人应及时予以审查，并将发现的缺陷和需修改的地方通知设计人。设计人应按照招标人的要求及时纠正和修改初步工作成果。

2）对于设计人交付的各阶段设计的工作成果，招标人应及时组织会议对此进行审查。同时招标人应及时向相关主管部门申报并完成审批。

3）设计人应积极配合招标人对其工作成果进行审查。审查会议后，招标人应将审查结果通知设计人，告知其工作成果是否已通过验收或工作成果仍需修改或仍存在缺陷。收到通知之后，设计人应及时按照招标人的要求（若有）对工作成果做出补救和修改。

4）尽管有上述规定，但招标人验收和使用最终工作成果这一事实本身并不因此而降低本合同中对设计人工作成果质量和标准的要求，或解除设计人必须提供合格的工作成果的责任。

（2）工作成果的验收

1）若设计人已完成项目工作，并且招标人提出的审查修改意见也已落实，其交付给招标人的全部工作成果在各方面均无缺陷、无疏漏，则招标人将接受设计人的工作成果。

2）初步设计报告应取得政府相关主管部门的批准。设计人应按政府相关主管部门审批的意见修改报告，并使报告取得政府主管部门的批准。

（3）设计项目负责人

本项目设计项目负责人为               。

12.10未尽事宜，经三方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

招标人名称：（盖章）                          设计人名称： （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）                    法定代表人：（签字或盖章）

或委托代理人：（签字或盖章）                   或委托代理人：（签字或盖章）

住所：                                        住所：

邮政编码：                                    邮政编码：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

开户银行：                                    开户银行：

银行账号：                                    银行账号：

合同签订日期：   年   月   日

履 约 担 保（格式）

（招标人名称）：

鉴于        （招标人名称，以下简称“招标人”）接受        （设计人名称）（以下称“设计人”）于      年    月    日参加      （项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）        元（¥        ）。

2.担保有效期自招标人与设计人签订的合同生效之日起至项目竣工验收通过之日止

3.在本担保有效期内，因设计人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

担 保 人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

廉政合同

为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目招标人    (全称)  （以下称甲方）    与承包人(全称) （以 下称乙方），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

(一) 严格遵守党和国家有关法律、法规以及有关规定。

(二) 严格执行             工程设计合同文件，自觉按合同办事。

(三) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权力。

第二条 甲方的义务

(一) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

(二) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四) 不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同同本设计合同有关的设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

第三条 乙方义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、 二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、 三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设行政主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程设计市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至本合同失效之日止。

第七条 本合同作为            工程设计合同的附件， 与设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同一式八份，甲方执六份，乙方执二份。

甲方： （盖章）                     乙方：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字） 法定代表人（或委托代理人）：（签字）

地  址：                            地  址：

电  话：                            电  话：

签订日期：  年  月  日

勘察设计质量责任合同

（建设单位与勘察设计单位）

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在项目施工期和设计使用年限内建设工程质量，项目的建设单位           (以下称甲方)与设计单位        (以下称乙方)，特订立如下设计质量责任合同。

设计单位对本建设工程的设计质量在项目施工期和设计使用年限内依法终身负责。勘察设计质量责任人。

甲乙双方的权利与义务

(一)严格遵守国家有关法律法规及水利部的有关规定。

(二)严格执行              项目设计合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的设计业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四)发现对方在设计业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(五)发现对方严重违反设计合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条 甲方的义务

(一)甲方向乙方及时提供有关资料。

(二) 甲方不得指使乙方不按法律、法规、设计建设强制性标准和设计规范进行工程的设计活动。

(三) 甲方须按设计合同的约定支付工程款，除设计合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

(四) 甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本项目的设计任务。

(五) 甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条 乙方的义务

(一)乙方应具备与本工程项目相应等级的设计资质证书。

(二)乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本项目的设计任务，不得转包或违法分包所承揽的本项目设计任务。

(三)乙方必须严格履行设计合同，按投标承诺的项目负责人、分项负责人及时到位。项目负责人、分项负责人原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同意方能换人。

(四)乙方必须按照工程建设强制性标准进行设计，并对其设计的质量负责。注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。

(五)设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。

(六)乙方在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。

(七)乙方应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。

(八)乙方应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

第五条 违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条 本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条 本合同作为               设计合同附件， 与项目设计合同具有同等的法律效力， 经合同双方签署后立即生效。

第八条本合同一式八份，甲方执六份，乙方执二份。

甲方： （盖章）                     乙方：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字） 法定代表人（或委托代理人）：（签字）

地  址：                            地  址：

电  话：                            电  话：

签订日期：  年 月 日

### 第6章 投标文件格式

（项目名称）

（项目编号：                 ）

商 务 标

投  标  文  件

投   标  人：             （全称并盖章）

编 制 日 期：         年        月        日

目  录

(1) 投标函

(2) 投标报价汇总表

### 1.投标函

致： （招标人全称）（详见投标须知前附表）：

1．经考察现场和研究                  （项目名称）（详见投标须知前附表）的招标文件的合同条款、规范、报价清单和其它有关文件(含补遗书)后，充分理解并掌握了本工程招标的有关情况，我方就招标文件确定的上述技术咨询任务及相关服务进行投标，项目负责人：           ，服务期：         ，质量要求：         ，投标价(大写)         元整（RMB￥：      元）。

2．一旦我方中标，我方保证在签订合同后 7 天内开始技术咨询工作，并在本项目合同书所规定的时间内完成通知要求的技术咨询任务。

3．我方承诺在本投标文件有效期内，本投标文件对我方具有约束力，并随时接受中标。

4．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知和本投标书是我们双方合同的组成部分。

5．我方以金额为人民币      元投标保证金与本投标书同时递交。

6．在此我方郑重承诺：我方将按照招标人的要求提供高质量的后续服务。

投标人地址：                       投   标   人：    （全称） （盖章）

邮 政 编 码：               	法定代表人或

电      话：                       其授权的代理人：    （姓名）（盖章）

传      真：

日    期：      年    月     日

### 2.投标报价汇总表

| 序号 | 项 目 名 称 | 投标报价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：投标报价包括设计人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用、拟获得的利润、保险、税金、风险等，包括满足规程规范要求和通过审查审批要求的一切费用（包括但不限于会务费、专家评审费等），是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。

投标人名称：  	（全称并盖单位章）

法定代表人： 	（盖章）

年 	月 	日

（项目名称）

（项目编号：                 ）

技 术 标

投  标  文  件

投   标  人：             （全称并盖章）

编 制 日 期：         年        月        日

目  录

（一）资信部分

（1）投标函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）法定代表人授权委托书

（4）联合体协议书（如有）

（5）投标保证金

（6）投标申请人基本情况表

（7）项目组织机构表

（8）设计组成员一览表

（9）主要人员（项目负责人及专业主设人员）资历表

（10）无行贿犯罪档案记录承诺书

（11）无限制投标的不良行为记录承诺书

（12）投标人及拟派项目负责人信用信息情况表

（13）其他

投标人认为需要提交的其他资料

（二）技术部分

结合评标办法和工作实际需要，自行拟定。

（一）资信部分

1.投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 服务期 |  |  |
| 3 | 质量要求 |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 自投标截止时间起生效，有效期为 天。 |  |
| … | … |  |  |

注：本投标函附录属于合同文件的组成部分。

2.法定代表人身份证明

兹证明        （性别：      出生：      年    月   日，身份证号码：                   ，住所：            ）现任我单位        职务，为我单位法定代表人。

（本证明有效期至      年     月     日止）

证明单位：                （盖章）

证明日期：    年    月   日

### 3.法定代表人授权委托书

（招标人全称）（详见投标须知前附表）           ：

本授权委托书声明：我     （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托       (姓名)为我单位的合法代理人，全权代表我单位参加             （项目名称）（详见投标须知前附表） 工程招标投标活动，以本单位名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

委托代理人身份证（正反面）扫描件粘贴处

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

委托代理人（签名）：

授权委托日期：     年    月    日

## 4.联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加                                      （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- （某成员单位名称）为牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与招标投标活动（包括投诉及处理）有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：           （某成员单位名称）承担项目合同中的               （工作内容）；           （某成员单位名称）承担项目合同中的               （工作内容）。

6.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7.联合体各成员费用收取、发票开具等事项的约定：满足招标文件要求。

8.其他约定：                               。

9.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

10.本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                   （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

成员一名称：                   （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

年   月   日

5.投标保证金

投标保证金凭证复制件粘贴在此，并附基本账户开户证明（开户许可证或基本存款账户信息）复制件加盖公章

投标人名称：  	（全称并盖单位章）

法定代表人： 	（盖章）

年 	月 	日

### 6.投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要业务 |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 成立日期 |  |  |
| 工程技术人员总人数 |  |  |  | 资产净值（万元） |  |  |
| 行政负责人 |  | 1．姓名： 2．职务 3．职称 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 1．姓名： 2．职务 3．职称 |  |  |  |  |
| 联系方式 |  | 1．地址： 2．邮编： 3．电话： 4．传真： 5．E-mail: 6．联系人： |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 1．开户银行： 2．户名： 3账号： |  |  |  |  |
| 自2016年1月1日以来类似业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 起讫 时间 | 项目概况 | 业主单位 |  | 工作内容 | 备注 |

注：1.在本表后应附企业营业执照或事业单位事业证书的复制件（并加盖单位章）、资质证书的复制件（并加盖单位章）以及符合评分的业绩证明（如有）等资信相关资料的复制件（并加盖单位章）。

2.项目概况包括：项目名称、规模、总投资、项目负责人。

3.工作内容：指初步设计或施工图设计。

投标人名称：  	（全称并盖单位章）

法定代表人： 	（盖章）

年 	月 	日

### 7.项目组织机构表

项目组织机构框图

注： 叙述或绘制表示投标人实施本项目工作的组织机构，并注明各分项负责人的姓名、职务、职称。

投标人名称：  	（全称并盖单位章）

法定代表人： 	（盖章）

年 	月 	日

### 8.项目组成员一览表

| 人 员 安 排 | 姓 名 | 性别 | 专业 | 现任职务及职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、项目负责人 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称：  	（全称并盖单位章）

法定代表人： 	（盖章）

年 	月 	日

### 9.主要人员（项目负责人及专业主设人员）资历表

| 1.基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年 龄 |  |  | 学位 |  |  |
| 职称 |  | 在本合同中拟任职 |  |  | 为投标人服务时间 |  |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的主要类似工程（类型和金额） |  |  |  |  | 该项目中任职 |  |  | 备 注 |
| 3. 目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后应附身份证、社保证明、相关证书等复制件，具体详见招标公告及评标办法等要求的证明材料。

投标人名称：  	（全称并盖单位章）

法定代表人： 	（盖章）

年 	月 	日

### 10.无行贿犯罪档案记录承诺书

（招标人名称）：

本投标人                             （投标人名称）郑重承诺：

1、投标人及其法定代表人和拟派项目负责人自2019年1月1日以来至投标截止日无行贿犯罪档案记录。

2、本投标人提供的资料保证真实。

以上情况如有不实，愿意被取消本项目投标资格、被没收投标保证金和无条件接受3个月及以上的不良行为公示。

附1：拟派项目负责人身份证复制件

拟派项目负责人身份证（正反面）复制件粘贴处

附2：企业法定代表人身份证复制件

企业法定代表人身份证（正反面）复制件粘贴处

附3：中国裁判文书网网站查询页面截图

投标人及其法定代表人和拟派项目负责人在中国裁判文书网网站

自查有无行贿犯罪档案记录页面截图

投标人名称：  	（全称并盖单位章）

法定代表人： 	（盖章）

年 	月 	日

### 11.无限制投标的不良行为记录承诺书

投标人及拟派项目负责人无限制投标的不良行为记录承诺书

（招标人名称）：

本投标人                             （投标人名称）郑重承诺：

1、本投标人及拟派项目负责人无项目所在地区（县（区）级或市级或省级）水利建设市场限制投标期内的不良行为记录。

2、本投标人及其相关人员不存在以下情况：在工程建设招投标活动中出现串通投标、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故，受到行政处罚的，在处罚有效期内（无有效期的按一年计）。

3、本投标人提供的资料保证真实。

以上情况如有不实，愿意被取消本项目投标资格、被没收投标保证金和无条件接受3个月及以上的不良行为公示。

投标人名称：  	（全称并盖单位章）

法定代表人： 	（盖章）

年 	月 	日

12.投标人及拟派项目负责人信用信息情况表

| 投标人名称 |  |  |  | 企业资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地址 |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 拟派项目负责人 |  |
| 投标人信用信息情况 | 投标人有无正在被公示与工程建设相关的不良行为记录(不包括被项目所在地区（县（区）或湖州市或浙江省〕水利建设市场限制投标的)。 |  |  |  |  |
|  | 投标截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。 |  |  |  |  |
| 拟派项目负 责人信用信息情况 | 拟派项目负责人有无正在被公示的与工程建设相关的不良行为记录(不包括被项目所 在地区（县（区）或湖州市或浙江省〕水利建设市场限制投标的)。 |  |  |  |  |
|  | 拟派项目负责人投标截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上 的行政处罚。 |  |  |  |  |
| 投 标 人 声 明 |  | 以上内容是本投标人信用信息情况的真实反映，如有不实，愿意被取消本项目投标 资格，并无条件接受3个月及以上的不良行为公示。 法定代表人： （盖章） 投标人：(单位公章) 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

注： 1. “投标人信用信息情况”、“拟派项目负责人信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白 或“/”的均以未按规定的格式填写处理。

2. 不良行为记录是指各行政机关出具的不良行为认定书、黑名单、失信名单或通知、通报、警示警告、责令 整改（停工）通知书等明确认定为“不良行为”的各类文书，该文书注明时限的以时限为准，未注明时限的按一年 计。

3. 行政处罚是指各行政机关作出的行政处罚决定书，时间以作出行政处罚决定的日期为准。

4.不良行为记录和行政处罚如提前结束或被撤销的，投标文件中必须提供原处理部门出具的正式文书。如未 提供均按未如实填写处理。

5.与工程建设相关的行政处罚或不良行为记录是指：投标人或拟派项目负责人在从事工程建设活动中，因违 反招标投标规定、法定建设程序、工程合同约定被各级行政机关作出行政处罚或记录不良行为，以及因危害社会公 共安全被追究刑事责任的情形。

### 13.其他

#### 投标人认为需要提交的其他资料

（二）技术部分

结合评标办法和工作实际需要，自行拟定。