湖州市妇幼保健院

后勤管理服务采购项目

公开招标文件

招标文件编号：HZGZ2022-55

财政审批编号：HZCG[2022]3144号

采购人：湖州市妇幼保健院

集中采购机构：湖州市政府采购中心（盖章）

日期：2022年11月11日

目         录

招标公告	....................................................................................3

第一章  投标人须知	6

前   附  表	6

一、总  则	7

二、招标文件的说明	7

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的提交	11

五、开标程序	12

六、评标	12

七、投标无效的情形	15

八、合同的授予	17

九、质疑	18

第二章  招标需求	20

第三章  合同主要条款	59

第四章  投标文件的格式附件	61

第五章  评标办法及标准	79

湖州市妇幼保健院后勤管理服务采购项目招标公告

项目概况

湖州市妇幼保健院后勤管理服务采购项目的潜在投标人应注册成为政采云平台供应商后登录浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）进行申请。申请通过后请自行在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或者湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）下载获取招标文件，并于2022年12月21日9:00（北京时间）前在政采云平台上传递交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：HZGZ2022-55

财政审批编号：HZCG[2022]3144号

项目名称：湖州市妇幼保健院后勤管理服务采购项目

预算金额：3300万(1100万/年）

合同履行期限：服务期限为三年，合同一年一签

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》(浙财采监[2013]24号)第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：公告发布时间至投标截止时间

方式：网上在线申请。注册成为政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）供应商后登录浙江政府采购云平台进行申请。申请通过后请自行在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或者湖州市公共资源交易信息网（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/）下载。

投标保证金：不缴纳。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和方式

截止（开标）时间： 2022年12月21日9:00（北京时间）

方式：政采云平台提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并提交投标文件, 投标人不需要到交易中心现场参加投标和开标。

供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2、投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。

3、投标人通过“政采云”平台电子交易客户端制作投标文件，电子交易客户端请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程详见政采云平台帮助文档视频材料：“政府采购项目电子交易管理操作视频-供应商”。

4、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输提交的投标文件，将被政采云平台拒收。

5、投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

EMS接收人：顾女士  电话：0572-2220019

邮寄地址：湖州市金盖山路66号市民服务中心2号楼2楼238室。

6、供应商按照规定方式获取招标文件的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内、且在提交投标文件截止时间当天之前，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

“规定方式获取招标文件”是指：供应商按本项目招标公告要求申请获取招标文件通过后下载招标文件。

7、投标答疑时间：供应商对招标文件有异议的，应当在2022年12月12日下午17:00前以书面（含传真、电邮）形式向集中采购机构一次性提出，集中采购机构将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真、电邮）通知所有获取招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

8、采购项目需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等，详见招标文件。

9、为充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（https://lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：湖州市妇幼保健院

地址：湖州市吴兴区东街2号

联系人：沈女士        质疑函接收人：沈女士

联系方式：0572-2030108

2、采购代理机构信息

名称：湖州市政府采购中心

地址：湖州市金盖山路66号市民服务中心2号楼2楼

质疑函接收人：顾女士

联系方式：0572-2220019   传真：0572-2220061

邮箱：zfcgfzx@huzhou.gov.cn

3、项目联系方式

项目联系人：范女士    电话：0572-2220019

4、同级政府采购监督管理部门

名称：湖州市财政局政府采购监管处

联系人：李女士     监督投诉电话：0572-2150086

# 第一章  投标人须知

## 前   附  表

| 序号 | 项 目 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖州市妇幼保健院后勤管理服务采购项目 |
| 2 | 编号 | 招标文件编号：HZGZ2022-55 财政审批编号：HZCG[2022]3144号 |
| 3 | 招标内容 | 详见《招标文件》第二章内容 |
| 4 | 项目交货及安装地点 | 由采购人指定 |
| 5 | 合同履行期限 | 服务期限为三年，合同一年一签 |
| 6 | 投标保证金 | 不缴纳 |
| 7 | 投标答疑截止时间 | 2021年12月12日下午17:00 |
| 8 | 是否允许转包与分包 | 转包：否 分包：否 |
| 9 | 是否现场踏勘 | 否 具体要求详见第二章对应内容。 |
| 10 | 是否提供演示 | 是 具体要求详见第五章对应内容。 |
| 11 | 是否提供样品 | 否 具体要求详见第二章对应内容。 |
| 12 | 投标形式 | 政采云平台提交电子投标文件 |
| 13 | 开标时间 （投标截止时间） | 2022年12月21日9:00 |
| 14 | 开标地点 | 湖州市金盖山路66号市民服务中心2号楼2楼开标区本项目开标室（投标人通过政府采购云平台参加不见面开标） |
| 15 | 投标有效期 | 120日历天 |
| 16 | 服务期限 | 详见招标文件 |
| 17 | 履约保证金 | 详见招标文件 |
| 18 | 评标办法及标准 | 综合评分法，评分标准详见招标文件第五章 |
| 19 | 采购人 | 湖州市妇幼保健院联系人：沈女士 电话:0572-2030108 |
| 本招标文件的解释权属湖州市政府采购中心、湖州市妇幼保健院 |  |  |

## 一、总  则

1. 适用范围：本招标文件适用于本项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（如法律、法规、规章及省级以上规范性文件另有规定的，从其规定）。

采购人、项目名称、编号及相关内容见投标人须知前附表。

2、定义

(1)、“集中采购机构”系指组织本项目采购的湖州市政府采购中心。

(2)、“投标人”系指提交投标文件的单位。

(3)、“采购人” 系指委托集中采购机构采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3.采购预算：3300万

采购人用于采购本项目的资金已得到政府有关部门的批准，其资金来源已落实。

4.采购方式 ：公开招标

5.投标人的资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

6.投标费用

投标人应承担其编制投标文件和提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，集中采购机构对上述费用不负任何责任。

## 二、招标文件的说明

7.招标文件的组成

7.1招标文件包括以下内容

第一章 投标人须知

第二章 招标需求

第三章 合同主要条款

第四章 投标文件格式

第五章 评标办法及标准

7.2集中采购机构在投标截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人、集中采购机构和投标人起约束作用。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求（包括补充内容）等所有内容，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险和损失由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.招标文件答疑

投标人对招标文件有异议的，应当在招标公告中规定的时间以书面（含传真、电邮）形式向集中采购机构一次性提出，采购人和集中采购机构将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真、电邮）通知所有获取招标文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。逾期提出集中采购机构将不予受理。

9.招标文件的澄清、修改

9.1在投标截止时间前，采购人和集中采购机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.2采购人和集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 投标人应在投标截止时间前关注和查收“政府采购云平台”中有关本项目的通知和答疑澄清等内容。否则，由此引起的投标损失由投标人自负。

## 三、投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件及投标人与采购人和集中采购机构就投标有关的通知、信函和文件原则上均应使用简体中文。若投标人所提供的资料为外文的，需同时提供中文译文。

10.2除技术规范中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用我国法定计量单位。

11.投标文件的形式与效力

11.1供应商应准备电子投标文件，按政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作视频-供应商”及本项目招标文件要求提交；

11.2投标人在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

通过政府采购云平台成功上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败的，启用备份投标文件；启用成功的投标文件作为评标依据。

投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

12.电子投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。电子投标文件应对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应。电子投标文件由资格部分、商务部分、技术部分和价格部分组成（电子投标文件中所盖公章均采用CA签章）。

12.1资格部分包括下列内容：

12.1.1投标声明书(格式见附件1)；

12.1.2提供法定代表人授权委托书(格式见附件3)、授权代理人有效身份证明（复印件）以及授权代理人个人社保缴纳证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

请将以上资格部分全部上传政采云平台做资格审查，采购人或评标委员会仅根据上传的资格部分文件材料进行资格审查。

12.2商务部分主要包括下列内容：

12.2.1评分索引表（格式见附件4，主要用于评委对应评分内容，包括商务部分、技术部分）

12.2.2企业业绩（见附件5）；

12.2.3商务条款偏离表（格式见附件6）；

12.2.4企业证书（复印件，如有）;

12.2.5政策分相关证明资料（如有）；

12.2.6投标人认为要说明的其他内容；

12.3技术部分主要包括下列内容：

12.3.1 拟投入本项目人员配备表(格式见附件7)；

12.3.2拟投入本项目的设备、工具配置表(格式见附件8)；

12.3.3信息化管理、优惠措施及抗风险能力等（格式自拟）；

12.3.4本项目服务方案（格式自拟）；

12.3.5对本项目服务的范围、内容和标准的响应（格式见附件9）；

12.3.6投标人服务网点（格式自拟）；

12.3.7服务规范偏离表(格式见附件10)；

12.3.8技术资料、彩本（页）等（如有，格式自拟）；

12.3.9投标方认为需要的其他文件资料。

12.4价格部分主要包括下列内容：

12.4.1开标一览表（报价表）（格式见附件11）;

12.4.2投标项目报价明细表（格式见附件12）;

12.4.3中小企业声明函（若有，格式见附件13）；

12.4.4残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件14）；

12.4.5属于监狱企业的证明文件（若有）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标项目报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人电子签章。资格部分、商务部分及技术部分中不得出现项目价格部分内容，否则将作无效标处理。

13.投标报价

13.1采购人和集中采购机构不接受备选方案。

13.2投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标文件只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

13.3开标一览表（报价表）上的价格应包括服务价格、标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等完成采购项目所需的所有费用的总和，应为履行合同的最终价格，其市场风险由投标人承担。

13.4投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、服务名称、单位、数量，否则有可能被视为无效投标。

13.5投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

14.投标有效期

14.1投标有效期见本须知前附表第15项（120日历天）所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

14.2在特殊情况下，采购人和集中采购机构在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人和集中采购机构这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

15.投标保证金

本项目不向投标人收取投标保证金。

16.投标文件的签署

供应商应根据政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作视频-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

投标人须按资格部分、商务部分、技术部分和价格部分编制投标文件，资格部分、商务部分和技术部分的投标文件不得体现价格部分内容。

投标文件需按招标文件要求的格式填写并签字盖章。

## 四、投标文件的提交

17.投标文件的提交及提交截止时间

17.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

17.2集中采购机构可通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人的投标截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18.迟交的投标文件

投标截止时间后传输提交的投标文件，将被政采云平台拒收。

19.投标文件的撤回

在投标截止时间至规定的投标有效期满之间的这段时间，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标程序

20.开标程序

20.1集中采购机构和采购人将于本须知《前附表》第13、14项规定的时间和地点举行开标会；

20.2开标会由集中采购机构和采购人共同主持；

20.3本项目采用政采云电子招投标开标程序

投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。如投标人在开标开始后30分钟内解密失败，投标供应商还另行按要求递交了备份投标文件的，则启用备份投标文件（投标截止时间前收到的，符合招标文件规定的备份文件），备份投标文件又解密失败的，投标无效。

说明：政采云平台如对电子开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 六、评标

21.评标委员会与评标

评标委员会由集中采购机构依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公正、公平、科学合理，竞争择优的原则。

22.评标过程的保密

22.1开标后，直至授予中标供应商合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料、中标候选人的推荐情况及与评标有关的其他任何情况均严格保密。

22.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人、集中采购机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

23.投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。

评审中需要投标人对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人应当通过政采云平台交换数据电文。给予投标人提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

投标人通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

根据本须知第25条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

24.投标文件的评定

24.1资格性审查

依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中的资格文件逐项进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性审查由采购人负责。

24.2符合性审查

评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为响应性的投标。

25.投标文件报价前后不一致的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除本招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中投标项目报价明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

25.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.投标文件的评审、比较和否决

26.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

26.2 在评审过程中,评标委员会可以要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行说明并提供相关材料。

26.3在评审过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会应对其偏离情形进行必要的书面核实。

26.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并允许其进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

26.5在评审过程中，如发现投标文件同一内容前后描述不一致的，评标委员会有权对其做出不利的判定。

26.6 评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向集中采购机构提交书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。

27.废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标（法律、法规、规章、省级及以上监管部门规定的其他情形除外）：

27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.3因重大变故，采购任务取消的;

27.4投标人的报价均超采购预算的，采购人不能支付的。

28.定标

28.1集中采购机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送交采购人确认，采购人应在收到评标报告后5个工作日内依法确定中标供应商，并将确认意见书面形式回复集中采购机构，逾期未复视为同意。

28.2中标供应商确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

28.3在发布公告的同时，采购人和集中采购机构向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

28.4中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 七、投标无效的情形

29.投标文件有下列情况之一者, 投标文件将被视为无效：

29.1资格审查没有通过的（指投标文件中下列情形：1.未提供投标声明书的；2.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；3.未提供法定代表人授权委托书及授权代理人有效身份证明的；4.未提供依法缴纳税收证明和社会保障资金证明的；5.联合体投标未提供联合体协议和联合体投标授权委托书的；6.未提供招标公告中投标人特定条件要求的其他证明材料的）；

29.2电子投标文件在规定时间内解密失败，启用备份投标文件（投标截止时间前收到的，符合招标文件规定的备份文件），备份投标文件又解密失败的；

29.3未按照招标文件规定的要求签署、盖章的；

29.4投标文件中资格部分、商务部分、技术部分中出现价格部分内容的；

29.5投标人在一份投标文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

29.6投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

29.7投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限，采购人不能接受的；

29.8投标文件载明的投标有效期、质量保证期少于招标文件规定期限的；

29.9投标文件未响应招标文件规定的付款方式的；

29.10投标服务的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

29.11投标服务载明的验收标准和方法等不符合国家规定及招标文件要求的；

29.12投标文件字迹模糊辨认不清的（评标委员会一致认为难以确认）；

29.13提供不真实资料的；

29.14投标服务的技术指标、参数等存在实质性偏离（评标委员会一致认定）的；

29.15未满足招标文件中打“★”条款的；

29.16不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求（评标委员会一致认定）的；

29.17二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的；

29.18评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的；

29.19投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

29.20投标人被视为串通投标的；

29.21投标产品为进口产品且未经批准的；

29.22评标委员会按照规定对投标文件的计算错误进行修正后的报价，投标人不予确认的；

29.23招标需求中要求提供的产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人未提供认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图的；

29.24法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。

## 八、合同的授予

30.授予合同的依据

30.1采购人和集中采购机构签发的中标通知书；

30.2招标文件、招标文件的修改及补充文件；

30.3投标文件和询标时投标人做出的澄清、说明、纠正、承诺；

30.4《中华人民共和国民法典》的规定。

31.签署合同的要求

31.1采购人与中标供应商按照中标通知书的规定时间、地点签订书面合同；

31.2签订合同的时间必须在自中标通知书发出之日起三十日内；

31.3所签订的合同内容不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改；

31.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议；

31.5自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本分别送集中采购机构、同级人民政府财政部门各一份备案。

32.中标通知书

32.1确定中标供应商后，采购人和集中采购机构将发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受。

32.2中标通知书为双方签订合同的依据；

32.3中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

33.履约保证金

中标供应商在领取中标通知书的同时，应按本须知前附表第15项的规定，向采购人提交履约保证金。

34.合同签订

34.1采购人与中标供应商将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和中标供应商的投标文件签订书面合同；

34.2 采购人如不与中标供应商订立合同，或者采购人、中标供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

34.3中标供应商如不按规定与采购人订立合同，则采购人废除授标，给采购人造成损失的还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；

34.4 中标供应商应当按照合同约定履行义务，完成中标项目各项工作，不得将中标项目违法转让（转包）给他人；

34.5如果中标供应商未能遵守本须知第33.3条的规定，则可取消其中标资格。

35.“绿贷通”、“政采贷”

为充分发挥政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（https://lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

## 九、质疑

36.质疑

36.1 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或集中采购机构提出质疑。

36.2对招标文件第二章招标需求及第五章评标办法及标准的质疑由采购人接收并负责答复，其他质疑由集中采购机构接收并负责答复。

36.3 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人或集中采购机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。

36.4质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑函。以其他方式提出的质疑，采购人或集中采购机构将不予接受。

以传真方式送达质疑函的，质疑人应当及时将质疑函原件送达采购人或集中采购机构。

36.5质疑函须采用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本（参考样式可从“湖州市公共资源交易信息网->资料下载->采购资料下载”栏目下载），否则采购人或集中采购机构有权要求质疑人修改正后重新提出。

# 第二章  招标需求

一、医院基本情况

湖州市妇幼保健院建筑面积86010平方米，设置病床总数约700张，实际开放床位478张，本次招标服务范围为医院本部及湖东院区院内外及外围广场、平台等医院资产，楼层布局及功能分布（详见第三部分）及医院主要设施设备如下：

1.热电厂提供蒸汽，门诊、住院楼2个分汽缸锅；

2.变、配电机房3处，变压器4台：容量分别为：1600KVA×2、1000KVA、200KVA；

3.应急发电机4台，发电容量：:800 KVA、450 KVA、50KVA、5KVA；

4.集中式负压吸引系统1套，各楼层终端及沿线管道；

5.全院设备带：床头灯以及开关插座、负压管路和氧气管路；

6.热水系统6套：住院楼高、中、低各区一备一用；

7.生活供水系统3套：低层自压水、门诊楼、住院楼屋顶水箱供水；全院水系统管网及各种洁具和终端。

8.空调系统：

8.1中央空调包括：门诊楼1台100万大卡螺杆机组，住院楼2台200万、1台100万大卡溴化锂机组，手术室5台130千瓦冷水热泵机组，生殖中心1台130千瓦冷水热泵机组，湖东院区风冷热泵中央空调系统1套；

8.2 冷却水泵6台，冷媒水泵6台，冷却塔4台；

8.3全空气空调箱6台，新风机40台，风机盘管1060台左右；

8.4诱导风机6台；

8.5通风机10台；

8.6独立空调300余台左右；

8.7精密空调2套。

9.洁净系统机组22套包括：

9.1手术室净化机组18套；

9.2新生儿抢救中心净化机组1套；

9.3供应室净化机组1套；

9.4生殖中心净化机组2套及所有净化区域相关设备设施；

10.气动传输系统1套；

11.电话约430门；

12.小型冷库3个（其中检验科1个、药剂科2个）；湖东阴凉库1个；

13.食堂油烟处理系统一套（不包括使用天然气设备）；

14.呼叫系统和冰箱冷柜等目前后勤管理范围内的其它设备。

二、项目服务内容：

1.全院保洁服务；

2.全院运送服务；

3.医疗废物规范化收集；

4.生活垃圾精准分类管理；

5.设备运行和维护服务。

三、项目服务时间及总体要求

1.项目服务时间：

本项目服务期限为三年，合同周期为一年，合同一年一签，合同期满后，在经费不增加的情况下，如中标人在合同期内服务标准均达到招标人要求且无重大投诉事件发生，合同可延期至下一年；如中标人在合同期内服务标准未达到招标人要求或有重大投诉事件发生，采购人有权终止合同。

2.项目总体服务要求：

2.1严格遵守国家和本地的防疫相关规定，做好人员核酸检测等常态化疫情防控工作。

2.2后勤管理对所有建筑提供的室内外服务应达到三甲医院标准，确保医院后勤设施安全运行，符合院感要求，制定防止交叉感染的消毒隔离制度、工作标准及流程，设备运维员工必要时需持证上岗，操作特种设备的员工应持证上岗，配合医院做好迎接各类检查和突发性公共卫生事件等的应急卫生保洁、配送、运维等工作，不得无故拖延。

2.3达到全国文明城市、国家卫生城市、园林城市对医院保洁工作的考核标准（《医院消毒技术规范》、《医院消毒卫生标准》GB15982-2012、《污水排放标准》、《医院感染管理规范（试行）》、《医疗废物管理条例》）。

2.4达到全国文明单位、等级医院检查对医院后勤管理服务工作的考核标准，通过湖州市政府的有关考核，本院考核评分满意度测评90分以上。

2.5制度完善、流程规范，各种台账记录完整，能及时提供给医院。

2.6做好员工的岗前培训和日常培训，加强消防安全教育，做好控烟及垃圾分类工作，服从科室工作安排，不得随便请假。

2.7做好全院生活垃圾分类管理工作：分类投放、分类收集。符合湖州市政府和湖州市卫健委等各部门对生活垃圾考核标准，并承担因不达标产生的所有后果。

2.8服务期内投诉不超过3次/月、无安全责任事故发生。中标方员工发生被媒体曝光或影响甲方公众形象（如卖医疗垃圾、坑害病人等）或违反医院规章制度造成不良影响，而由此产生的损失及消除影响产生的损失，经协商或法律认定后，属于中标方责任，由中标方全部承担。

2.9中标方需提供具有一定特色的后勤服务信息化管理系统。利用信息化平台进行员工信息、员工考勤及工作量统计及项目月报记录，即时运送信息化记录，保洁、运送计划性工作跟踪，工具耗材领用记录。设备运行和维护服务要求对所有设施设备和空间区域进行定义，进行数字化台账管理，无纸化巡检和维修保养信息的数字化存储。管理部门可以通过管理后台实时获知中标方员工的工作饱和程度和工作的完成情况、服务质量、反馈统计等各类信息。不断进行智能化创新，提高工作效率和管理水平。

2.10设备配备均须中高档水平，对医院的设施、设备等不得有任何破坏性和腐蚀性影响，设施设备规范操作，特种设备持证上岗，做好节能降耗管理工作。

2.11签订信息安全保密协议和消防安全协议。

四、服务项目范围、人员配置及内容、要求：

1.保洁、运送服务楼层及人员配置

| 楼宇 名称 | 楼层 | 运送人员至少配置 | 保洁人员至少配置 | 功能 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住 院 楼 | 1F | 1 | 1.5 | 大厅/急诊区/展示长廊 | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 2F | 1 | 2 | 成人重症监护中心 | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 3F |  | 0.5 | 家庭参与式病房 | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 4F | 0.5 | 1.5 | 产科病房/会议室 | 一周7天 ，每天8小时 |
|  | 6F |  | 1.5 | 产科病房 | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 7F | 0.5 | 1.5 | 产科病房 | 一周7天 ，每天8小时 |
|  | 8F |  | 1.5 | 产科病房 | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 9F | 0.5 | 1.5 | 妇科病房 | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 10F |  | 1.5 | 妇科病房 | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 11F | 0.5 | 1.5 | 儿外科病房 | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 12F |  | 1.5 | 妇科病房 | 一周7天 ，每天8小时 |
|  | 13F | 0.5 | 1.5 | 妇科病房 | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 14F |  | 1.5 | 妇科病房 | 一周7天 ，每天8小时 |
|  | 15F | 0.5 | 1.5 | 儿科病房 | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 16F |  | 1.5 | 乳腺科病房 | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 18F | 0.5 | 1.5 | VIP病房 | 一周7天 ，每天8小时 |
| 合计 |  | 5.5 | 23.5 |  | 一周7天， 每天8小时 |
| 项目经理：1人，保洁部经理：1人，保洁部主管：1人，专项一: 7.5人， 专项二：2人 ，替班：4人 医疗废物收集3人 生活垃圾分类管理6人 外围清扫1.5人 晚班保洁值班1人 会议室保洁、会务接待1人 合计人数（23.5+29=52.5人） 运送部经理：1人，调度4人， 即时：7人 ， 循环：2人 ， 替班：2人 ，合计人数（5.5+16=21.5） |  |  |  |  |  |

| 楼宇名称 | 楼层 | 运送人员至少配置 | 保洁人员至少配置 | 功能 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手 术 楼 | 1F | 9 |  | 供应室 | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 2F | 3 | 3 | 产房 | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 3F 新生儿病区 | 0.5 | 1 | 抢救中心 | 一周7天， 每天8小时 |
|  |  | 0.5 | 0.5 | 新生儿病房 | 一周7天 ，每天8小时 |
|  | 4F | 3 | 1 | 手术室 | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 5F | 3.5 | 2 | 手术室 | 一周7天 ，每天8小时 |
|  | 2-5楼 |  | 1 | 公区保洁 | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 合计 | 19.5 | 8.5 |  | 一周7天， 每天8小时 |
| 保洁部8.5人 运送部19.5人 |  |  |  |  |  |

| 楼宇名称 | 楼层 | 运送人员至少配置 | 保洁人员至少配置 | 功能 | 工作时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门 诊 楼 | 1F |  | 2 | 门诊大厅/药房/产检科 | 一周7天， 每天8小时 |  |
|  | 2F |  | 3 | 妇科/人流室、宫颈手术室/化验室 | 一周7天， 每天8小时 |  |
|  | 3F | 1 | 3 | 儿科//乳腺科/名医馆/内镜中心/B超室 | 一周7天， 每天8小时 |  |
|  | 4F |  | 3 | 生殖中心/体检中心/产前诊断中心 | 一周7天 ，每天8小时 |  |
|  | 5F |  | 1 | B超室 | 一周7天， 每天8小时 |  |
|  | 6F |  | 1 | 产科VIP门诊 | 一周7天 ，每天8小时 |  |
|  | 楼道 |  | 0.5 | 中午值班0.5人 | 一周7天， 每天8小时 |  |
|  | 外围 |  | 1.5 | 包括中午值班0.5人 | 一周7天， 每天8小时 |  |
| 综 合 楼 | 1F |  | 1 | 孕婴生活馆用房 |  | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 2F |  |  | 职工活动中心 |  | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 3F |  |  | 设备科 |  | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 4F | 1 |  | 总务科、采供科、仓库 |  | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 5F |  |  | 药库、制剂室 |  | 一周7天 ，每天8小时 |
|  | 6F |  |  | 临床技能中心 |  | 一周7天， 每天8小时 |
| 洗衣房 | 1F | 3 | 1 | 污、净棉织品上收下送布草清洗发放 |  | 一周7天 ，每天8小时 |
| 科 技 楼 | 1F |  | 0.5 | 放射科 |  | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 2F |  | 1 | 病理科 |  | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 3F | 1 | 2 | 检验科 |  | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 4F |  |  | 血库 |  | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 5F |  | 0.5 | 计算机中心 |  | 一周7天 ，每天8小时 |
|  | 6F |  | 1 | 信息科 |  | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 7F |  |  | 信息科 |  | 一周7天 ，每天8小时 |
|  | 8F |  |  | 图书馆 |  | 一周7天， 每天8小时 |
| 湖 东 院 区 | 1F |  | 1 | 业务楼 |  | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 2F |  | 1 | 业务楼 |  | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 3F |  |  |  |  |  |
|  | 行政楼 |  | 0.5 | 康复中心 |  | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 中午值班 |  | 0.5 | 包括外围 |  | 一周7天， 每天8小时 |
| 发热门诊 |  |  | 2 |  |  | 一周7天， 每天8小时， |
| 8号楼 |  |  | 1.5 |  |  | 一周7天， 每天8小时 |
| 9号楼 |  | 中医1 | 1.5 |  |  | 一周7天， 每天8小时 |
|  | 合计 | 7 | 30 |  |  |  |
| 保洁部：专项一：3人，专项二：1人，替班：1人，合计人数（30+5=35） 运送部：婴儿沐浴、缝补1人，替班：1人，合计人数（7+2=9） |  |  |  |  |  |  |

2.环境保洁内容范围、时间、总配置人数

2.1负责医院室内外包括天花板、顶棚、房顶平台、内墙、玻璃、窗户、门、高处灯具、通风口、地面、地脚线、设备带、输液架、仪器及电器表面、室内家具、消防栓、宣传栏、垃圾桶、洗手间、电梯间、楼梯、走廊、通道、车道、下水道和医院院落、外围、绿化带等保洁工作，不包括外墙清洗和虫害控制；

2.2PVC地面、橡胶地板的养护，花岗岩地面、玻化砖定期保养；地毯的清洁、维护等；

2.3医疗、生活垃圾的分类、收集和清运；

2.4终末消毒；

2.5拆装窗帘和隔帘、沙发套等；

2.6服务时间：门诊及外环境的保洁服务时间为12小时/每天，发热门诊、急诊及病房的保洁服务时间为24小时动态；

2.7环境保洁员工配置不得少于96人或工时，其中管理人员不得少于3人，实际到岗人数不低于总人数的90%。

3.中央运送内容范围、时间、总配置人数

3.1常规药库、设备仓库、总务仓库等物资的运送；

3.2临时药品、医疗用品、办公用品、小型设备等物品的运送；

3.3急诊、手术、住院、转床及做各类检查等病人的运送；

3.4各类医疗标本及血液的运送（包括院内外）；

3.5各类检查报告、预约单、处方及审批报告等的运送；

3.6常规送、取供应室各类物品及一次性用品等回收、清点、登记；

3.7常规医疗器械清洗、打包。

3.8必要时在高峰时段协助食堂运送。

3.9中央运送员配置不得少于50人或工时，其中管理人员不得少于1人，实际到岗人数不低于总人数的90%，设24小时调度员，24小时为临床服务。

4.运行维护内容范围、时间、总配置人数

| 岗位名称 | 岗位人数 | 建筑物名称 | 岗位时间段 | 每周 设岗天数 | 每日设岗时间 | 人数总和 | 岗位说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高配 值班巡检 | 2 | 医院所有高低压配电房 | 0:00-24:00 | 7 | 24 | 8 | 负责医院高低压配电 间的正常运行与维护 |
| 净化 运行维护 | 1 | 全院 | 0:00—24:00 | 7 | 24 | 2 | 负责全院净化系统正 常运行与维护 |
| 空调 运行 | 1 | 住院部 | 0:00—24:00 | 7 | 24 | 4 | 负责全院空调机组正 常运行与维护 |
| 管道工 | 2 | 全院 | 8:00—17:00 | 7 | 24 | 3 | 负责24小时维修值班及水泵房、负压、机房 设备运行维护及巡视检查，铺设、安装水管 |
| 空调 维修维护 | 1 | 全院 | 8:00—17:00 | 5 | 8 | 2 | 负责全院空调机组正常运行、分体机组维修 和移机及楼层末端维护工作，各种制冷设备的维修 |
| 综合维修 | 3 | 全院 | 0:00—24:00 | 5 | 8 | 5 | 负责日常电气维修、布线工作及就全院小家电维修，卷闸门维修、门锁修理更换、常规检 测后续问题的处理等工作 |
| 文员 | 1 | 全院 | 8:00—17:00 | 5 | 8 | 1 | 系统输入、接报修电话 及派工，维修材料管理及盘库，每月上报盘库情况。 |
| 经理 | 1 | 全院 | 8:00—17:00 | 5 | 8 | 1 | 负责全院后勤设备的巡查及现场管理，委外 维保质量监督 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 26 |  |

人员配置在运行中可根据岗位情况适当调整

5.各项目服务要求

5.1环境保洁服务要求：

5.1.1负责医院指定范围内大楼的室内、室外清洁卫生，随时巡视、处理。

5.1.2分类、规范收集生活垃圾和医疗垃圾，并运送到院内指定地点。

5.1.3为避免尘土飞扬，公共区域使用尘推加牵尘剂的方法进行处理，其余采用超细纤维地巾湿式清洁方式。

5.1.4使用专业洗衣机和烘干机对湿拖把头、尘推头、超细纤维地巾、抹布进行洗涤和烘干，以防止交叉感染。

5.1.5落实对保洁用品的5S管理，工具洁净，按医院院感要求对集中堆放的物料用颜色、字标等方式进行严格的分类摆放，以防止交叉感染。

5.1.6做好环境保洁区域内所有地面的养护工作，PVC地面、橡胶地板的养护包括定期抛光、喷磨、刷洗、补蜡、全面起蜡、落蜡，保持PVC地面的光亮、整洁，养护频率见附表。

5.1.7中标人应对医院的项目管理配置专业的洗地机、烘干机、自动洗地吸水机、抛光机、吸水洗尘机、地坪/地毯吹干机、真空吸尘机、对讲机、垃圾车、榨水器、不锈钢桶、电脑、打卡钟和打印机等。

5.1.8中标人提供保洁用的清洁剂、洗涤剂、消毒剂、地面保护材料必须是通过国家卫生部审批准予使用并符合医院院感要求的产品，并且要求提供优质的产品。

5.1.9使用的清洁车辆必须是先进的全方位清洁手推车。

5.1.10采取科学环保的方式和设备进行服务，紧跟医院后勤现代化管理，不断进行智能化创新、改进，提高工作效率，采用信息化手段设计巡检路线来高效、智能化创新手段来管理。如未详尽事宜以实际操作情况为准。

5.1.11遵从清洁与消毒原则：

a.应根据环境污染风险类别和清洁等级管理要求制定标准化操作规程，内容应包括清洁与消毒的工作流程、作业时间和频率；使用的清洁剂与消毒剂名称、配制浓度、作用时间以及更换频率等。

b.有明确病原体污染的环境表面，应根据病原体抗力选择有效的消毒剂，消毒剂的选择参考WS/T 367执行。日常消毒推荐采用中、低效消毒剂。应按照消毒产品的使用说明书执行。

c.应根据环境表面和污染物特点选择不同类型的清洁剂，如卫生盥洗间可采用酸性清洁剂，设备和家具表面宜采用中性清洁剂，有严重污染的表面采用碱性清洁剂。应按照清洁产品的使用说明书执行。

d.使用中消毒剂的配置要求加盖24小时有效，每次检测浓度。

e.对环境表面进行真空除尘清洁时，应采用带有空气过滤器的便携式吸尘器或中央真空吸尘系统；

F.清洁病房或诊疗区域时，应有序进行，由上而下，由里到外，由轻度污染到重度污染；有多名患者共同居住的病房，应遵循“清洁单元”原则；

g.擦拭布巾使用时应遵循“清洁单元”原则，毛巾使用一床一巾一更换、一房一巾—更换、一卫一巾一更换；地巾使用要求一房一巾一更换，要求使用超细纤维地巾。

h.对频繁接触、易污染、难清洁与消毒的表面，可采取屏障保护措施，如采用铝箔、塑料薄膜等覆盖其表面，实行一用一换，使用后的屏障物按医疗废物处置。

i.擦拭布巾：一房一巾、一床一巾、一诊一巾；卫生间处置时使用；台盆保洁时使用；医护人员办公室、治疗室、值班室等清洁区域使用；多重耐药菌感染患者的床单位保洁时使用；

j.超细纤维一房一拖地巾：卫生盥洗室使用；患者单元使用；患者活动及其污染物涉及的公共区域使用，如病房走廊、卫生处置间、活动室等；医护人员工作或活动的清洁区域使用，如值班室、更衣间、库房等；

k.对清洁工具实行分区使用，区域颜色编码由中标人指定。

L.对精密仪器设备表面进行清洁，应参考仪器设备说明书，并在医护人员的指导下进行。

M.实施清洁与消毒时应做好手卫生和个人防护，工作结束时做好人员卫生处置。

5.2具体工作见表：

| 区域 | 序号 | 工作内容 | 工作频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼/ 科技楼/ 综合楼/ 湖东区/ 9号楼 / 8号楼 / 发热 门诊 / 食堂 / 各科室 | 1 | 生活/医疗垃圾分类收集、清运、中转 | 每日2次或随时 |
|  | 2 | 地面无扬尘干扫、湿拖（清洁、消毒） | 每日2次或随时 |
|  | 3 | 家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 | 每日1次或随时 |
|  | 4 | 垃圾桶、洗手池、水池、水龙头清洗或擦拭 | 每日1次或随时 |
|  | 5 | 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 每日2次或随时 |
|  | 6 | 自助机、候诊椅、平车/轮椅擦拭、消毒 | 每日1次或随时 |
|  | 7 | 公共场所地面机洗 | 每日2次或随时 |
|  | 8 | 平台清扫 | 每日1次或随时 |
|  | 9 | 电梯地面、不锈钢壁面、按钮清洁和消毒 | 每日4次或随时 |
|  | 10 | 门、门框、窗框、窗台、阳台、栏杆、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌擦拭 | 每周2次或随时 |
|  | 11 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭，垃圾桶彻底清洁、消毒 | 每周1次或随时 |
|  | 12 | 非医疗不锈钢物体表面保养（门框、开水灶等） | 每周1次或随时 |
|  | 13 | 高处除尘 | 每周1次或随时 |
|  | 14 | 电话、电脑、仪器（物表清洁）、冰箱等低处电器表面擦拭 | 每周1次或随时 |
|  | 15 | 平车、轮椅、治疗车等各类车辆保养 | 每月2次或随时 |
|  | 16 | 玻化砖保养 | 每月2次或随时 |
|  | 17 | 灯具、烟感、监视器、通风口、管道、空调、风扇等壁挂物、高处设备、高处标牌擦拭 | 每月1次或随时 |
|  | 18 | 开水灶及过滤网、空调过滤网清洗 | 每月1次或随时 |
|  | 19 | 玻璃清洁 | 3月1次或随时 |
|  | 20 | 公共场所地面打蜡、晶面处理或保养 | 半年1次或随时 |
|  | 21 | 窗帘拆换（污染时随时拆换） | 每年1次或随时 |
|  | 22 | 平车上布类整理、更换、床上用品拆换 | 随 时 |
|  | 23 | 巡视保洁 | 随 时 |
|  | 24 | 终末消毒（有传染体液污染区域需消毒后再清洁） | 随 时 |
|  | 25 | 生殖中心手术室保洁 | 参照手术楼 |
|  | 26 | 餐厅、厨房地面、桌面、玻璃彻底清洗 | 每周1次 |

| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 工作频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手 术 楼 | 1 | 生活/医疗垃圾分类收集、清运、中转 | 每日2次或随时 |
|  | 2 | 地面无扬尘干扫、湿拖（清洁、消毒） | 每日3次或随时 |
|  | 3 | 家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 | 每日2次或随时 |
|  | 4 | 垃圾桶、洗手池、水池、水龙头、门把手清洗、擦拭 | 每日1次或随时 |
|  | 5 | 候诊椅、平车/轮椅擦拭、消毒 | 每日1次或随时 |
|  | 6 | 新生儿病房隔离室门帘每天消毒清洁 | 每日1次或随时 |
|  | 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 每日2次或随时 |
|  | 8 | 拖鞋刷洗、消毒 | 每日2次或随时 |
|  | 9 | 电话、电脑、仪器（物表清洁）、冰箱等低处电器表面擦拭 | 每周1次或随时 |
|  | 10 | 开水机、空调设备外表面的清洁与消毒 | 每周1次或随时 |
|  | 11 | 区域内窗台、阳台、把手、扶手、栏杆、开关盒、接线盒、各类低处标牌擦拭，垃圾桶彻底清洁、消毒 | 每周1次或随时 |
|  | 12 | 供应室污染区地面彻底清洁 | 每周1次或随时 |
|  | 13 | 门、门框、窗框、高处标牌、壁挂物、出风口、天花板擦拭、高处除尘、无影灯、回风网清洗 | 每周1次或随时 |
|  | 14 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次或随时 |
|  | 15 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢（门框、开水灶、垃圾桶、洗手池、沐浴池）清洗、保养 | 每月2次或随时 |
|  | 16 | 平车、轮椅、治疗车等各类车辆保养 | 每月2次或随时 |
|  | 17 | 空调及过滤网清洗 | 每月1次或随时 |
|  | 18 | 灯具、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇等高处设备擦洗 | 每月1次或随时 |
|  | 19 | 地面刷洗 | 2月1次或随时 |
|  | 20 | 玻璃清洁 | 3月1次或随时 |
|  | 21 | 终末消毒（有传染体液污染区域需消毒后再清洁） | 随 时 |
|  | 22 | PVC地板清洗、全面起蜡、落蜡 | 半年1次或随时 |
|  | 23 | 窗帘拆换（污染时随时拆换） | 半年1次或随时 |
|  | 23 | 术后整理、清洁、消毒 | 随 时 |
|  | 24 | 巡视保洁，擦拭墙壁上的污迹和血迹 | 随 时 |

| 区 域 | 序 号 | 工 作 内 容 | 工作频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住 院 楼 | 1 | 医疗垃圾分类收集、清运、中转 | 每日2次或随时 |
|  | 2 | 生活垃圾分类收集、清运、中转 | 每日3次或随时 |
|  | 3 | 地面无扬尘干扫、湿拖（清洁、消毒） | 每日2次或随时 |
|  | 4 | 家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 | 每日1次或随时 |
|  | 5 | 垃圾桶、洗手池、水池、水龙头清洗、擦拭 | 每日1次或随时 |
|  | 6 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盆、台面、毛巾架、马桶、地面）、开水间清洁、擦拭 | 每日2次或随时 |
|  | 7 | 开水机冲洗 | 每日1次或随时 |
|  | 8 | 为住院病人泡开水 | 每日2次或随时 |
|  | 9 | 区域内电话、电脑、仪器架、仪器（物表清洁）、床单位、低处电器表面擦拭 | 每日1次或随时 |
|  | 10 | 收空盐水瓶并送到院内指定地点 | 每日1次或随时 |
|  | 11 | 自助机、候诊椅、平车/轮椅擦拭、消毒 | 每日1次或随时 |
|  | 12 | 擦拭消毒病历车和病历夹 | 每周1次或随时 |
|  | 13 | 高处除尘 | 每周1次或随时 |
|  | 14 | 门、门框、窗框、窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶彻底清洁、消毒擦拭清洁、消毒 | 每周1次或随时 |
|  | 15 | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周1次或随时 |
|  | 16 | 开水机、冰箱外表面清洁消毒 | 每周1次或随时 |
|  | 17 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢（门框、开水灶、垃圾桶、洗手池、沐浴池）保养 | 每月1次或随时 |
|  | 18 | 空调及过滤网清洗 | 每月1次或随时 |
|  | 19 | 灯具、音响、烟感、通风口、排气扇、等高处设备擦洗 | 每月1次或随时 |
|  | 18 | 平车、轮椅、治疗车等各类车辆保养 | 每月2次或随时 |
|  | 20 | 打蜡、晶面处理或保养 | 每2月1次或随时 |
|  | 21 | 玻璃清洁 | 每3月1次或随时 |
|  | 22 | 窗帘，挂帘的拆换（污染时随时拆换） | 每年1次或随时 |
|  | 23 | 床单位终末消毒（有传染体液污染区域需消毒后再清洁） | 随 时 |

| 区 域 | 序 号 | 工作内容 | 工作频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公 共 区 域 | 1 | 生活/医疗垃圾分类收集、清运、中转 | 每日2次或随时 |
|  | 2 | 地面无扬尘干扫、湿拖（清洁、消毒） | 每日2次或随时 |
|  | 3 | 家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 | 每日1次或随时 |
|  | 4 | 垃圾桶洗手池、水池、水龙头清洗、擦拭 | 每日1次或随时 |
|  | 5 | 卫生间（含镜子、水龙头、洗手池、台面、马桶、地面）、开水间清洁、擦拭 | 每日2次或随时 |
|  | 6 | 自助机、公共座椅的清洁、擦拭消毒 | 每日1次或随时 |
|  | 7 | 电梯轿厢内清洁，不锈钢保养、按钮消毒 | 每日4次或随时 |
|  | 8 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周1次或随时 |
|  | 9 | 区域内把手、栏杆、指示牌、装饰物、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌擦拭，垃圾桶彻底清洁、消毒 | 每周1次或随时 |
|  | 10 | 非医疗不锈钢物体表面（门框、开水灶、垃圾桶、洗手池）保养 | 每月1次或随时 |
|  | 11 | 灯具、音响、烟感、通风口等高处设备擦洗 | 每月1次或随时 |
|  | 12 | 空调及过滤网清洗 | 每月1次或随时 |
|  | 13 | 玻璃清洁 | 每3月1次或随时 |
|  | 14 | 各种材质地面的保养、地胶打蜡 | 每3月1次或随时 |
|  | 15 | 地下室冲洗 | 每3月1次或随时 |
|  | 16 | 巡视保洁 | 随 时 |

附：专项一工作包括：地面清洗、玻璃清洗、墙面清洁、不锈钢保养、治疗车、平车、轮椅轮子清理头发丝、灯具清洁、风口清洁、高抛地面、开水间地垫、窗帘、隔帘拆挂等。

专项二工作包括：PVC地面刷洗补蜡、地面晶面处理、地毯清洗、布艺沙发的清洗等。

- 要求配置主要的部分保洁设备清单：

| 名称 | 规格 | 推荐品牌 | 最低配置数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40或50KG水洗机蒸气加热/电加热或 50公斤烘干机+50公斤洗衣机 | 40或50KG |  | 1 |
| 多功能加重型单擦机 | SP-17-150HD、P18-150HD | 坦能、力奇或同等档次 | 2 |
| 各种型号的洗地机 | T3、T5 | 坦能、凯驰或同等档次 | 5 |
| 高压水枪 | MC3C-150/660 | 坦能、凯驰或同等档次 | 2 |
| 各种型号的吸尘器 |  | 坦能、凯驰或同等档次 | 2 |
| 地坪/地毯吹干机 | D360 | 坦能、凯驰或同等档次 | 6 |
| 抛光机 | BR-2000-DC | 坦能、凯驰或同等档次 | 1 |
| 吸尘吸水机 | VL500 | 坦能、力奇或同等档次 | 2 |
| 冷水高压清洗机 | MC2C-120/520 | 坦能、力奇或同等档次 | 1 |
| 多功能保洁车 | 9T75 | 特耐适、乐柏美、施达或同等档次 | 30 |
| 垃圾清运车 |  |  | 1 |
| 驾驶式外围洗扫地机（带洒水） | CD-W2000 | 呈达智能或同等档次 | 1 |

投标所投设备在合同签订前一周到位。

5.3保洁质量标准

5.3.1地面：表面干净、整洁，无积尘、无烟头、无陈旧污迹、水迹、油迹、痰迹；

5.3.2墙面：无积尘、无陈旧污迹，无蜘蛛网，及时清理不当的张贴；

5.3.3天花板及照明灯具：无积尘、无蛛网、无污迹；

5.3.4电梯门、轿厢及按键面板：光亮洁净、无积尘、无陈旧印迹；

5.3.5门：光亮、无陈旧污迹、手摸无明显的尘迹；

5.3.6不锈钢物表：光亮、无陈旧污迹；

5.3.7玻璃：洁净、晶莹透亮、无陈旧污渍、无水迹；.

5.3.8楼梯扶手：无积尘、立面无积渍；

5.3.9消防设备等：表面无积尘、按规定摆放。

5.3.10门口地垫：无砂泥、无污渍；

5.3.11标识：干净，无不当张贴物；

5.3.12宣传栏、展示柜及其他设备设施：无陈旧手印、无污渍、无积尘；

5.3.13垃圾桶：无垃圾爆满、表面干净、无污渍。

5.3.14床、床头柜、餐板及其它家具、设施设备：无积灰积尘、无污渍油渍；

5.3.15窗户：玻璃明亮、无积灰，窗轨道清洁无杂物。

5.3.16卫生间、污物间：无异味

5.3.17洗手池、水龙头台面及池壁无污垢、无痰迹及头发等不洁物，无积渍、按规范消毒；

5.3.18镜面：无水点水迹、无尘土、无污迹；

5.3.19便器：无尿迹、无污垢、按规范消毒；

5.3.20纸篓、垃圾桶：污物量不超过2/3，内外表干净；

5.3.21污水池：无砂泥、无污渍；

5.3.22其它设施：室内物品按规定摆放整齐；

5.3.23卫生工具、车辆：无积尘、无污渍,车轮无缠绕物；污物柜、拖把桶等干净无污渍，按规范消毒，按固定位置摆放；

5.3.24医院院落：整洁卫生、道路畅、无杂物、无积渍；

5.3.25栏杆、灯柱、标识牌：无积尘、无污渍，及时清理乱贴的宣传品；

5.3.26沟渠:无杂物垃圾、无青苔，保持通畅；

5.3.27绿化带：无杂物、无垃圾，及时清理枯枝残叶；

5.3.28生活垃圾暂存处：垃圾袋装化，按规定分类收集、规范消毒，做到无垃圾堆积、日产日清，周边卫生无散放垃圾，无臭味、无油污、无血迹、无积渍；

5.3.29医疗废物：按院感要求做好医疗废物收集、运送、存放、消毒工作及自身防护；做好与固废处置中心的交接登记。

5.4中央运送服务要求：

5.4.1成立24小时的中央调度中心，按医院布局分设运送岗，运送岗所有人员均由运送调度中心统一调配。

5.4.2配备现代化的通讯工具和调度设备，如：对讲机、耳机、手持终端等。

5.4.3中标供应商应使用运送服务智能化信息系统，确保运送工作及时、准确、安全高效。

5.4.4医院负责提供运送设备，中标人应合理调配并负责管理与保养。

5.4.5要求对运送的数据进行汇总和统计，每月提供相应的数据，给院方的决策进行支持。

5.4.6运送准确率100%。

5.5运送具体工作：

5.5.1常规药库、设备仓库、总务仓库等物资的运送；

5.5.2临时药品、医疗用品、办公用品、小型设备等物品的运送；

5.5.3运送急诊病人住院、接送手术病人手术、护送病人院内检查及新生儿采血、协助转科、转床；

5.5.4各类医疗标本及血液的收取、运送（包括院内外）；

5.5.5各类检查报告、处方及审批报告的运送，预约单的运送并预约；

5.5.6常规送、取供应室各类物品及一次性用品回收、清点、登记；

5.5.7各类织物的清点、发放；

5.5.8常规医疗器械清洗、打包；

5.5.9送资料、复印，按科室要求送病历到指定地点；

5.5.10新生儿沐浴中心、9号楼沐浴间沐浴前准备及沐浴后整理、消毒工作；

5.5.11平车上布类整理、更换，床上用品拆换。

5.5.12必要时高峰时段协助食堂运送。

5.5.13消毒供应室工人工作内容：

a.负责全院所有复用器械、器具、物品及一次性医疗物品的下收、下送。

b.与护士一起完成全院所有复用器械、器具和物品的清点、清洗、干燥工作。负责清洗机维护，清洗间操作台面、水池、清洗工具的消毒、保洁等。

c.负责一次性物品发放：包括拆箱、搬运、发放、库房整理、盘点。负责治疗包发放工作及无菌物品存放间的整理，保持整洁。

d.与护士一起做好各类器械的检查、包装工作。

e.负责敷料包包装工作。整理敷料包装区域，保持整洁并及时检查布类数量

通知添加。

f.消毒供应中心所有区域的地面、台面、墙壁、柜子、门窗等的保洁和整理，要求随时保持环境整洁。

g.负责高低温灭菌工作。

h.供应室护士长布置的其他任务。

5.5.14手术室工人工作内容：

a.手术室门户管理，负责接电话及电话传达，工作人员手术服、拖鞋和更衣柜钥匙的分发；

b.拖鞋的清洗消毒、各种工作服的折叠、整理、更衣柜的清洁、参观衣更换后清理工作。

c.医护值班室的整理，床单位的被服更换；

d.手术室内手术病人、标本转运与接送；

e.手术室有专项要求的事务、配制消毒液及登记等。

f.负责每日病人运送床的安全性能的检查，更换转运床上的床单，确保平车整洁、使用安全；

g.负责手术区内物品的运送，严格遵守感染管理规范，注意洁污隔离；

h.负责消毒包运送，要求：灭菌包与末灭菌包严格区别，决不可混放；消毒包密闭运送，不得暴露；手术室内外使用的运送车要区分，不得混用。

i.手术室护士长布置的其他任务。

- 5.5.15洗衣房工人工作内容：

a.负责全院布草类物资的下收下送以及台账登记工作；工作服按照医院规定每个科室每周下收下送不少于2次，特殊科室另行规定。

b.每天下收下送完毕，完成运送车辆及运送箱的清洗、消毒处理。保持工作区域干净整洁。

c.严格执行《医疗织物管理规定》，按规操作，做好个人防护。

d.完成管理科室临时安排的各项指令性任务。

5.6运送质量标准：

5.6.1物品配送、病人护送必须及时准确；

5.6.2配送工作中不损坏、不丢失院方财物；

5.6.3安全运送病人，做到不跌倒、不碰撞、不坠床；

5.6.4保持病人身上管道不松脱；

5.6.5护送过程中，病人出现异常情况及时报告；

5.6.6工作中出现差错必须及时如实报告，不隐瞒；

5.6.7正确、正当使用运送工具，不人为损坏；

5.6.8运送工具每天规范消毒、有标识有记录；

5.6.9运送标本应及时，防止标本污染，并做好手卫生及个人防护；

5.6.10合理调度，能分清轻重缓急；

5.6.11做到配送医疗事故出错率为零。

5.6.12不泄露病人隐私，不随意谈论病人病情。

5.7设备运行服务的要求：

5.7.1具备设施管理服务的标准化管理体系。严格执行《物业管理条例》及《湖州市物业管理办法》等相关法规，并结合公司质量管理体系的要求，根据现场实际情况编制相关工作手册，工作制度与操作流程。

5.7.2建立和完善设施管理档案。对医院的后勤设施设备进行统计编号，建立相应的设施设备档案卡片和台账（包括：技术资料统计、管理资料统计、维护保养记录等）。

5.7.3完善设施管理服务的标准化记录表格。对医院设施运行进行不间断的检查记录，随时掌握设施设备的运行情况，并持续更新，保证医院设备的安全运行。

5.7.4建立健全设施管理的安全管理体系。根据国家、行业安全管理的规范规定及公司安全部门的要求，对安全生产、特种设备管理建立完善的安全管理体系，对危险源进行排查，实行登高作业、封闭场所作业、临时用电等危险作业的许可证制度，持证上岗，定期对员工进行安全培训，张贴安全通告，确保设备运行的安全及员工人身不受伤害。

5.7.5中标方须做好技术力量的配备。聘用各类专业技术人员如机电、给排水、暖通等专业的技术人员充实到医院设施管理队伍中，以满足设施日常管理及维修养护的需要。同时加强维修技工的培训工作，通过开展各类技术培训及针对性的专项培训，促使维修技工不断提高维修工作技能，熟练掌握设施管理的内容、周期及质量标准等。

5.7.6中标方应具备必要的技术支持团队。对医院设施发生的问题进行及时的技术支持与帮助，保证设施运行的高效性。公司技术团队应定期对医院设施管理与能源管理进行评估，并提供评估报告。

5.7.7中标方应建立设施管理质量评定标准，评定标准需获得院方认可，同时安排专业人员每年对项目的设施管理质量进行评定，评定结果报院方审核。

5.7.8中标方应具备建立信息化管理平台的能力，配备现代化的通讯工具和调度设备，如：对讲机、耳机、手持终端等。应提供设施管理的软件平台，对设备运行情况、设施维修、预防性保养、备件物料管理、人员管理等录入信息平台，并保持持续更新，同时具备与医院管理平台对接的能力，并逐步开展智能化管理。

5.7.9配合医院对设备专业维保公司进行监督管理，对维保公司存在的问题及时向院方汇报。

5.7.10中标方应有明确的现场质量评定体系，项目得分应在同业中领先，设施管理及机房建设达到业内先进水平，加强人员管理，确保项目服务人员稳定性，每年人员流动率控制在20%以下。

5.7.11及时向院方报告设备状况，大、中修范围或者需要更新改造的应及时编制维修、更新改造计划并提交院方。

5.8设备运行的具体工作要求

保障服务区域内的水、电、气各系统良好运作，包括：变配电系统、空调系统、通风系统、制冷设备（含冷库）、多种医用气体系统、医用呼叫系统、医用传输系统、门禁系统、自动门系统、电话、电视系统、净水系统、智能热水系统、食堂设备、各类型管路管井系统、建筑设施系统、机电群控系统（含所管理的设备机房视频监控系统）等所有机电项目的日常运行操作、清理保养、维修维护等总务范围内设施设备安全管理，做好相关记录并建立技术档案（不包含第三方维修、维护），保持机房及设备的清洁、卫生。根据总务设备、设施管理、维修保养计划做好总体节能计划。设备维修材料由院方提供，中标方每月向院方提交盘库清单，由院方抽检。定期组织各类应急演练，各类记录及时。

5.8.1．变配电系统

a.严格执行变配电房相关制度、操作规程，持证上岗，规范操作，24小时值班，发现险情及时上报，发现故障及时排除，高压供电设备完好率达到100％ 。

b.按行业要求定期对配电设备及配电分柜进行日常巡检、维护、维修，保证设备的安全运行，记录运行情况。建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节电。日常巡检二小时记录一次，发现问题立即处理。

c.保持配电房及设备的清洁有序，无杂物、灰尘，无鼠，定期对变压器外部、低压配电柜清洁。

d.做好应急发电机组的巡视与日常维护；每月一次定期测试（要求总务科管理人员在场），及时记录，配合专业单位定期维保。

e.保管好各类配电工具，配合专业单位对变压器、高压开关柜、高配接地电阻、配电房主要电器设备的绝缘强度、高压操作工具及中压设备、绝缘毯、电力工具等安全检测工作，检测记录建档备案。

f.配合专业人员进行变压器抢修及高压成套装置维修（包括计量装置），配合专业外包单位的月度、年度维护保养工作。

g.明确停、送电审批权限，及时通知限电、停电时间。

h.发生特殊或紧急情况，如火灾、地震、水灾等情况时，应及时采取应急措施，做到一年内无安全责任事故。

5.8.2．暖通系统

负责集中空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常运行和养护。

a.严格执行暖通系统相关制度、操作规程，规范操作，24小时值班。

b.定时对暖通系统及中央空调机房进行巡检，空调机房干净清洁，设备表面清洁，日常巡检二小时记录一次，发现问题立即处理。蒸汽管道二小时巡检一次并记录。

c.每月检查主机状况，有无泄漏，风机盘管、过滤网清洗，冷凝水管是否畅通等，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；每季检查、保养空调水泵轴承的轴承机械密封等部件；做好空调系统中的压力表、安全阀的巡检与维护；并记录。

d.定期进行全空气空调箱、新风机、通风机、诱导风机的维修与保养，出风质量符合院感要求；夏季开机前对中央空调主机、供回水水泵、阀门等设备设施集中检查其性能，凉水塔及冷却水管路系统开机前清洗、检查、维护，风扇变速箱定期加油保养，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养； 热泵机组散热翅片开机前清洗；常用的空调箱、新风机组内滤网每月清洗；过渡季节对全院空调风机盘管和新风机进行摸底检查，发现问题及时修理。

e.定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；每二年至少除锈漆刷漆一次；

f.停机时必须对系统所有设施设备(如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等)进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；

g.分体空调的维修保养：春秋过渡季节做好检修、维护工作，定期清洗内机过滤网及外机翅片，保持室内外翅片及滤网的清洁，评估制冷及制暖的性能；维修包括旧空调拆装，空调漏水，遥控器等简单维修。

h.配合中央空调系统主机、风管清洗等专业外包公司进行的维护保养作业。

i.单冷型的制冷设备开机前做好外机翅片清理工作，评估其制冷状况。

j.配合总务科对精密空调的保养工作。

L.关注天气变化，及时开关中央空调，定期巡视，保持室内温度适宜。定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作。

5.8.3. 电气、设施类

a.严格执行行业相关制度、流程，持证上岗，规范操作。

b.室内、外各种类型所有照明灯具、开关插座的维修与更换。

c.各楼宇的主配电柜每天巡视并记录，做好配电箱及电气元件的维护保养。

d.负责公共区域的空调、风幕机的启停，照明的开关工作。

e.物流传输系统的运维工作，定期清洁各站点控制箱，及时处理运行中出现的小故障，牵涉到硬件故障由专业维保单位维修。

f.做好集中式负压吸引系统的维护保养工作，每日巡检，确保设备高效安全运转。

g.水处理设备及饮水机设备维护（供应室水处理大保养除外），家电及卷闸门、门锁等初步维修。

h.对全院范围内的家具、门窗等设施全面巡检每年二次（协同总务科管理人员），公共区域每周巡查，接到报修电话立即处理。

5.8.4.给排水系统（包括热水系统）：

a.严格执行行业相关制度、流程，规范操作，保证全院的冷热水正常供应。

b.加强泵房安全管理和巡检，检查水泵运转情况，保持供水系统的正常运转。

c.每日一次检查泵、管道、水箱、阀门、水表状况，压力符合要求，仪表指示准确。定期保养、维护，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生。

d.各板式热交换器的清洗维护，各种排水设施及集水井等设施的维修与疏通，对轻度锈蚀将脱皮清理干净。

e.各类水龙头、阀门、供水泵轴承、机械密封、叶轮等配件的维修更换。

f.保持水池、水箱的清洁卫生，生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，防止二次污染，停水预先通知医院各科室。

5.8.5弱电系统：

院内电话设备的安装、移机、接线及维修（不包含程控交换机柜的维护保养、会议系统的调试与维护），网络布线。

5.8.6净化系统：

8.6.1严格执行净化机房相关制度、操作规程。

8.6.2按照洁净技术规范和标准做好设备设施的维护保养，确保系统安全可靠运行。

8.6.3按照行业规范定期巡查（包括压力表、安全阀），每周进行各项参数的

检测，检测结果符合院感要求，出现异常立即处理，确保相关科室的正常运行。

8.6.4按规定及时更换过滤网，相关记录完整。

5.8.7管道氧气：

做好氧气管道的巡检，按照部门需要供气的压力、时间要求，保证按时按需供气。

5.9.设备运行服务的质量标准

5.9.1.规范操作，持证上岗。

5.9.2建立设施设备档案，设施设备标志齐全、规范，责任人明确。

5.9.3各类设施设备安全运行，预防性保养及维修记录齐全，对所有设备出现故障时进行必要的应急检查、处理，并做好相关记录。

5.9.4设24小时维修电话，急修半小时内到达，其它报修按双方约定时间，有完整的报修、维修记录。遇紧急事件立即到达现场。

5.9.5每周分区全院巡查一次，做好巡查记录，重点科室加强巡查，并有相关科室签字确认。

5.9.6熟悉设备故障的应急预案，对容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施。

5.9.7相关部门安全检查无重大缺陷，各类安全记录文档齐全。

5.9.8全年无重大安全事故及人身伤亡事故发生。

5.9.9配合医院完成节能降耗工作。

5.9.10对医院后勤管理提供技术支持，配合完成各类工作。

五、对招标有关项目的说明

1.投标报价只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，投标人要对自行计算的最终报价自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用。

2.投标报价包含所有费用：包括所有人工费用（含劳务、各类加班费以及院方需要的临时加班产生的费用、夜班费、各种社会保障缴费等），设备和折旧费、材料及办公用品、原材料价格变化风险、利润、税金等、服务期间政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任等各项全部费用，招标文件中未曾明确但实际工作中发生的工作量与设施设备等，投标人均需在报价中充分考虑，如中标，缺漏项目所产生的费用由中标方自理。如在服务过程中发生大面积疫情防控等突发事件、大型临时性任务等，产生费用由双方友好协商。

3.中标人须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，未经医院同意，中标人不得在合同期限内将本项目的管理权转包或发包。

4.中标人应严格遵守国家有关法律、法规及行业标准给付员工工时和因工作原因产生的加班（含节假日加班），以及给所有员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）和住房公积金，其招聘员工的一切工资、福利，如发生工伤、疾病乃至死亡等的一切责任及费用由中标人全部负责，中标人要买公众责任险和员工的人身意外保险。派驻本项目的员工的社保参保率必须达到60%及以上，公众责任险和员工人身意外保险参保率必须达到100%，否则作无效处理。

5.中标人应配置的装备包括：与总务对接的信息化管理平台；对讲机以及对讲机公共频道占用费及维修费用等；保洁设备包括：专用的全自动洗地机、地擦机、石材加重处理机、自动洗地吸水机、高速抛光机、吸水洗尘机、真空吸尘机、垃圾车、高压水枪、榨水器、不锈钢桶等。

6.中标人负责所有有关环境保洁所需的清洁、洗涤药剂，地面和物体表面擦拭用的消毒剂，地面养护药剂、材料和保洁工具等耗材。

7.中标人自行提供办公设备、耗材和员工更衣柜、员工服装；自行提供作业机具和劳保用品,并能根据医院的行业形象要求及规范，保证文明工作，员工工作服按医院要求清洗，符合院感规定。

8.院方将提供中标人管理用房、仓库用房，在服务期限内予中标人免费使用。公用水电（包括空调、清洁卫生、生活等各类用水；中标人办公等各类用电）费用由院方承担。

9.院方负责生活垃圾、医疗垃圾的外运费和垃圾处理费，提供各类垃圾桶、医疗垃圾袋、锐器盒、医护人员手消毒剂、平床与轮椅，生活垃圾袋由中标方提供。

10.中标方有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，提供必需的资料。

11.因中标方违反《劳动法》等法律法规而造成院方的连带责任和损失全部由中标方承担。

- 12.院方如有工作范围的调整，人员增减与费用增减在最终标书基础上按双方协商签订补充条款。

13.如服务期内最低工资标准和社保调整等，院方不承担因调整而产生的费用。

六、对服务公司和员工的要求：

1.人员素质要求：

1.1作风正派，热爱集体，服从组织纪律，服从工作安排，服从科室管理，遵守医院的纪律和制度；

1.2五官端正，身体健康，持有医院体检合格证明；

1.3具有居民身份证或有效证明；具有当地乡、镇、街派出所开具的无违法、犯罪证明。

1.4管理员必须有真实的管理能力，配备医院虚拟网电话并24小时开通。医疗废物收集员及管理员持证上岗、发热门诊、驻点科室、特殊科室员工经特殊岗位相关培训后上岗。

- 项目经理：年龄50周岁及以下，具有大专及以上学历，持有物业管理师或全国物业项目经理资格证书，为公司的正式员工，提供近一个月社会保险参保证明，且担任三甲医院项目负责人工作经历3年及以上的管理经验。

- 工程经理：具有大专及以上文化程度，年龄50周岁及以下，有三甲医院工程工作经验，为公司的正式员工，提供近一个月社会保险参保证明。

- 保洁经理：具有高中及以上文化程度，男年龄不超过55周岁，女年龄不超过50周岁。对医院的清洁、消毒工作有一定了解，有五年以上的医院清洁保养工作经验，能带领清洁工保质保量完成清洁、消毒任务。

- 运送主管：具有高中及以上文化程度，男年龄不超过55周岁，女年龄不超过50周岁。对医院的运送工作有专业性了解，有医院医疗运送工作经验，能带领运送人员保质保量完成医院运送任务。

- 保洁人员：一般岗位年龄60周岁以下，院感重点科室55周岁以下（如手术室含门诊小手术室、分娩室、ICU、NICU，初中及以上学历，经过专业或岗前培训，身体健康，品行端正。

- 中央运送：年龄60周岁以下，初中及以上文化，经过专业或岗前培训，身体健康，品行端正。

- 分娩室：年龄55周岁以下，要求女性，身体健康，品行端正，能用普通话沟通，要有工作责任心，经过专业或岗前培训， 有相关工作经验优先。

- ICU：年龄55周岁以下，要求女性，品行端正，身体健康，吃苦耐劳，无抽烟酗酒等不良习性，有一定文化水平，能识字写字，语言沟通无障碍，要有工作责任心，经过专业或岗前培训， 有相关工作经验优先。

- 手术室：年龄55周岁以下，要求女性，品行端正，身体健康，吃苦耐劳，有文化，能认字，会讲普通话。沟通交流顺畅，卫生习惯好，要有工作责任心，经过专业或岗前培训， 有相关工作经验优先。

- 供应室：年龄55周岁以下，身体健康（能干重体力活），品行端正，文化程度不限，能有效沟通交流，可以正常使用手机的就可以，要有工作责任心，经过专业或岗前培训， 有相关工作经验优先。

- 急诊室：年龄55周岁以下，身体健康，品行端正，有一定文化水平，能识字写字，能说普通话，能与患者、家属进行良好的沟通，要有工作责任心、工作勤快，有团结协作精神，有拾金不昧的优良品质，经过专业或岗前培训， 有相关工作经验优先。

- NICU：有良好的职业道德，具有较强的工作责任心，服从科室安排。

- 医废收集员：年龄55周岁以下，初中及以上文化，经过专业培训，能严格遵守《医疗废物管理条例》，规范收集，身体健康，品行端正。

- 工程服务人员：年龄55周岁以下，具有管路维修技能，电工维修技能，简单电脑操作技能，空调制冷操作等技能，身体健康，品行端正，工程服务专业人员都必须持证上岗，所持证需满足以下持证要求：

| 序号 | 岗位 | 所持证件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高压配电站值班 | 高压电工作业 |
| 2 | 维修电工 | 低压电工作业 |
| 3 | 中央空调值班 | 制冷与空调作业培训证 |
| 4 | 电焊作业 | 焊接与热切割作业 |
| 5 | 净化水处理 | 健康证 |

- 2.对服务公司要求：

- 2.1投标人的现行营运状况要求：具有科学合理的组织架构，严格的管理细则和岗位责任制度。具有提供完善的后勤管理和保障服务的能力，并具有一定的企业规模。

- 2.2投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后拟采取的管理、实施方案及遇重大、紧急事项的应急预案等。

内容要求具体如下：

2.2.1拟采取的管理及服务方式：包括组织架构、机构设置、信息反馈渠道等；

2.2.2各项后勤支持管理服务具体方案：包括环境保洁、运送、设备运行维护；

2.2.3提供详细的室内地面保养方式、程序、各程序使用养护剂品牌；

2.2.4制定制度、预案、工作职责，各岗位不得缺编，如缺勤按考核办法执行；

2.2.5制定服务计划并组织实施；排除会对人身、物业产生的安全隐患；

2.2.6管理规章制度健全，服务质量标准完善，管理档案资料齐全；医疗废物管理制度及措施健全。

2.2.7合同期内可提供给医院后勤保障部文件资料清单；合同终止时，保留给院方的资料清单。

2.2.8提供详细的设备清单（包括：保洁、运送、办公设备及设备运行维护的工具），提供保洁使用的清洁剂、消毒剂、地面保养剂的品牌，且必须环保、有效、对清洁设施、材料无破坏及腐蚀作用，。

2.2.9在做好常规岗前培训的基础上，应加强以下内容的培训：相关法律法规、医院规章制度的学习：做好生活垃圾分类及医疗固废管理的培训；掌握消毒隔离的基本知识和技术，包括消毒液的配制、手卫生、穿脱隔离衣、戴（脱）手套/口罩/帽子的方法、环境与物品的清洁和消毒；做好转运病人相关知识的培训如：轮椅及平车转运法、移床法、预防跌倒/坠床及管路滑脱等初步处理；掌握徒手心肺复苏术(CPR)；掌握灭火器等消防器材的使用。培训资料附图片及文字上交后勤管理科。

七、员工待遇

1.中标方应严格按照国家和湖州市政府规定给员工缴纳各种社会保险，社保参保率必须达到60%及以上，公众责任险和员工人身意外保险参保率必须达到100%。

2.保洁、运送员工每月应发工资不得低于地区规定最低工资标准，分娩室、手术室、重症监护室、新生儿抢救中心等特殊岗位不得低于2500元/人/月，运行维护员工工资不得低于4500元/人/月，医疗垃圾收集员不得低于4000元/人/月，年终考核奖不低于300元/人。

3.中标方定期评选：年度/季度/月度优秀员工，对获奖者予奖励。

4.所有员工入院服务时都必须体检，并且合格才能上岗，费用由中标方负责。

八、考核办法

1.考核标准

总务科负责对供应商物业管理服务的监管，每月组织人员对中标方的服务质量和人员在岗情况、人员年龄情况进行综合考评。考评采用后勤服务质量考评表和征询调查相结合的方式，院方将考评结果书面告知中标方。

总务科每月下发后勤服务质量考评表，反馈意见经查实作为考核依据，将总务科、院感科、护理部等科室日常巡查情况、医院行政查房情况、第三方或上级部门检查、垃圾分类通报、投诉及满意度调查等均作为考核依据，由总务科与中标方一起汇总，由院方考评小组根据医院奖惩制度进行考评，制度上不明确的每项扣50元，情节严重的加倍扣或参考考评结果，对考核评分成绩较差的，将扣除部分服务费。考评表占50%，其余各项占10%，共计100分。

2. 奖惩办法

2.1院方每月对中标方服务综合考评一次，要求达到90分以上。低于90分按每分1%的比例扣罚服务费，但最多不超过总服务费的2%。

2.2连续3个月低于90分，从第3个月开始加倍扣罚；如连续4个月综合考评或全年累计6个月不达标，视违约责任，甲方有权无条件终止合同。

2.3考评中发现工作亮点或个人表扬的，由总务科提交院方考评委员会讨论，根据医院奖惩制度予适当奖励。

2.4中标方实际到岗人数应不低于总人数的90%，如果低于90%按同等比例扣除总服务费；连续3个月到岗人数低于90%，从第3个月开始加倍扣罚；如连续4个月到岗人数低于90%或全年累计6个月到岗人数低于90%，视违约责任，甲方有权无条件终止承包合同。招工予每人10-15天期限，超过15天扣除一人服务费。

2.5社保参保率必须达到60%以上，如低于60%院方有权扣除相应费用。

九、付款方式

1.按月度支付服务费：服务满一月经考核后付款。

2.每月结算时中标方需提供员工考勤表及在岗人员名单（含年龄），由双方确认。

- 附：后勤服务质量考评表

后勤服务质量考评表                                                         病区：                 日期：

| 内容/ 分值 | 考核标准 | 扣分及情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪容 仪表(2) | 员工到岗须情况，不迟到早退不离岗；穿工作服戴工号牌； 工作认真服从安排，不大声喧哗、闲聊、无投诉。 |  |  |
| 诊间、 病房 卫生(8) | 地面湿拖、室内无污迹、积尘、无蛛网及污物；玻璃洁净、无污渍、水迹；窗帘、隔帘洁净、无污渍。终末消毒及时。 |  |  |
| 办公 区域(4) | 办公室整洁；桌面、电话、电脑及键盘无积灰；仪器架、仪器表面、低处电器表面清洁 ；洗手池、台面、池壁无积渍 ；玻璃洁净。 |  |  |
| 公共 区域(8) | 楼梯、扶手、栏杆，电梯墙面、顶棚、标识牌清洁；大厅植物、花盆无积灰；绿化地、草坪无杂物。 |  |  |
| 厕所 卫生(8) | 洗手池台面及池壁无积渍、头发等不洁物；镜面无水迹、污迹；地面无积水、地漏无堵塞；坐便器无尿迹、无污垢、无臭味；污区用具用后及时消毒。 |  |  |
| 医疗废物处理（10） | 医用垃圾规范收集、交接登记；不混运、混放；医疗垃圾暂存点墙面、地面、物表、转运箱等及时冲洗、消毒；自身防护正确；与第三方交接正确。 |  |  |
| 生活垃圾 处理(10) | 垃圾桶无破损、无污渍、无爆满、外溢；生活垃圾分类规范、清运及时、中转场清洁，二次分类；巡查及时。 |  |  |
| 院感(10) | 洗手规范；消毒液配置正确；终末消毒正确，使用超细纤维地巾，一床一巾一布，用后消毒，地巾上蓝色的小标签湿拖病房、咖啡色湿拖卫生间、黄色湿拖办公室、红色湿拖特殊科室；特殊科室进出要更换衣服、鞋子。 |  |  |
| 运送 管理(20) | 物品配送、病人护送及时、准确、安全运送做到不跌倒、不碰撞、不坠床；保持病人身上管道不滑脱、接口不松开；出现异常及时报告不隐瞒；正确使用运送工具，不人为损坏，每天规范消毒、有标识、有记录；运送标本及时，无污染，手卫生及个人防护；不损坏、不丢失院方财物。 |  |  |
| 设备运行、维修(20) | 维修人员着装整洁规范，佩戴服务牌，进特殊科室按要求着装；24小时报修电话通畅；遇紧急事件立即到达现场，处理得当，其它报修可预约，每周一次巡查有记录；维修完毕填写工单，说明材料使用情况，报修科室签核；维修过程不影响临床和患者安全；无违规、危险动作；不能立即完成的维修应说明；对危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施；巡查中发现日常巡检不到位、记录不全等每次扣50元;公共区域的空调、照明等及时开关。 持证上岗情况、参与总务应急演练情况、水电气运行及安全生产情况 |  |  |
| 得分 |  |  |  |

十、商务条款

| 合同履行期限及地点 | 合同履行期限：服务期限为三年，合同一年一签； 地点:采购人指定地点 |
| --- | --- |
| 付款方式 | 根据省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监【2020】3号）要求，制定如下付款方式： 1、预付款：合同生效及具备实施条件后15日内支付当月合同金额的10%； 2、剩余资金支付：按月结算（允许在预付款中抵扣），每月经采购人考核合格及考勤后支付上一月的费用，中标供应商提交考核报告及有效正规税务发票给采购人作为付款凭据后30天内予以支付，支付时扣除当月中标供应商应支付的违约金和应承担的赔偿款。 如中标单位为中小企业的，按照《保障中小企业款项支付条例》要求剩余资金支付期限不得超过30日；合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日；付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起计算。 |
| 履约保证金 | 不收取。 |

特别说明：

1、需求中不允许负偏离的实质性要求和条件，以“★”号标明，如投标人未响应的，将被视为无效。

2、本项目所属行业：物业管理。具体详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》[工信部联企业[2011]300号]。

# 第三章  合同主要条款

财政审批编号: HZCG[2022]3144号; 招标文件编号: HZGZ2022-55

物业服务合同（参考）

项目名称：                 项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                 关于湖州市妇幼保健院后勤管理服务采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________元（￥_______元）人民币。

三、委托管理事项

列入本次保洁服务的范围详见招标文件第二章“招标内容及要求”

- 履约保证金：

- 合同履行：

5.1本合同范围的服务项目，应由乙方直接服务，不得转让他人；

5.2如有转让和行为，甲方有权给予终止合同。

六、合同履行时间、履行方式及履行地点

6.1 履行时间：

6.2 履行方式：

6.3 履行地点：

七、款项支付

7.1 付款方式：参照各标项商务要求表。

八、税费

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、服务质量

9.1详见招标需求各分项服务内容的要求及标准。

9.2 在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十、违约责任

乙方在合同期限内应按照甲方要求完成保洁等服务工作，如未达到甲方的服务标准，甲方可酌情扣款。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过仲裁解决。如协商不成，可向合同签订地仲裁委员会起诉。

十三、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

13.4本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份；湖州市财政局（市政府采购办）、集中采购机构各一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日       签字日期：      年  月  日

# 第四章  投标文件的格式附件

注：本章节内容提供部分投标文件格式，招标文件中有要求但未提供格式的，须由投标人根据招标文件的要求自行制作。

附件1：

投 标 声 明 书

致湖州市政府采购中心：

（投标人名称）               系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号：HZGZ2022-55）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构，在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为120天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：            日 期：

投标人全称（电子签章）：

附件2：

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                              （单位全称）

的法定代表人，身份证号码为                             。

特此证明

投标人：（电子签章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————-----------

有效身份证明复印件粘贴处

附件3：

法定代表人授权委托书

湖州市政府采购中心：

我    （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 (提供个人在本单位缴纳社保的证明)

（姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：

项目名称：                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：               职务：

联系手机：              （开评标期间务必保持通畅，用以询标联系）

授权代表身份证号码：

法定代表人签名（或签名章）：            职务：

投标人全称（电子签章）：                    日  期：

————————————————————-----------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

附件4：

评分索引表

投标人全称（电子签章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 （请详细列明评分项中各小项） | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第五章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

日期：

附件5：

企业业绩

投标人全称（电子签章）：          招标文件编号：

| 序号 | 使用方 | 合同金额 (人民币) | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

日期：    年   月  日

注：1、企业业绩是指投标人2019年1月1日至今已签署的项目合同(附合同复

印件并加盖电子签章）；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件6：

商务条款偏离表

投标人全称（电子签章）：           招标文件编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |

日期：    年  月  日

注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件7：

人员配备表

投标人全称（电子签章）：            招标文件编号：

| 序号 | 姓名 | 在本次项目中担任的岗位 | 身份证号码 | 相应岗位 资质证书要求（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：1、上表中行数不够可自行添加

2、需提供相关人员资质复印件及本单位社保证明。

日期：     年  月   日

附件8：

拟投入本项目的设备、工具配置表

投标人全称（电子签章）：                 招标文件编号：

| 一、设备、工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 购置年月 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |

日期：     年  月   日

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

附件9：

服务的范围、内容和标准的响应偏离表

投标人全称（电子签章）：               招标文件编号：

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

日期：     年  月   日

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

2、请附证书复印件（加盖电子签章）。

附件10：

服务规范偏离表

投标人全称（电子签章）：           招标文件编号：

| 序号 | 服务 项目 | 原服务规范主要条款描述（包括人员配备，服务程序、管理办法、考核方案等） | 投标人实际情况描述 | 偏离情况说明 （正偏离/负偏离/无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人必须仔细阅读招标文件中所有服务技术规范条款，并对所有服务技术规范偏离的条目列入下表，未列入下表的视为投标人完全接受。投标人必须根据所投服务的实际情况如实填写，评委会如发现的虚假描述的，该投标文件作废标处理。

2.上表中行数不够可自行添加

日期：     年  月   日

附件11：

开标一览表（报价表）

投标人全称（电子签章）：           招标文件编号：

| 投标项目名称 |  | 湖州市妇幼保健院后勤管理服务采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 投标有效期 |  | 120天 |
| 投标报价 （人民币） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

日期：    年  月  日

附件12：

投标项目报价明细表

投标人全称（电子签章）：           招标文件编号：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 每名每月费用（元） | 1年总费用（元） | 3年总费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 税金 |  |  |  |  |
|  | 管理费 |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |
| 总合计（万元） |  |  |  |  |  |

人员年费用明细表（1年）

投标人全称（电子签章）：           招标文件编号：

| 序号 | 名称 | 每月费用（元） | 1年费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本工资 |  |  |  |
| 2 | 社保五大保险 |  |  |  |
| 3 | 其他费用 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 1名共计（元） |  |  |  |  |

注：不同岗位请分别造表。

附件13：

中小企业声明函(服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020)46号)的规定，本公司（联合体)参加(            的            采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业

的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

注：1、中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的

通知》工信部联企业[2011]300号文件。

2、本声明函必须填写完整，如有缺项漏项的，不予认可。

附件14：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

附件15：

证 明

湖州市政府采购中心：

兹证明，     （公司名称）            在我单位服务期间

（      （合同名称）          （合同有效期）   ），包含运送服务 ，承担运送服务的员工人数为       人。

我单位对本证明真实性负责，并愿意承担相关法律责任。

（证明单位公章）

（时间）

# 第五章  评标办法及标准

1.评标依据

1.1《中华人民共和国政府采购法》；

1.2《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等；

1.3 本项目招标文件。

2.评标原则

2.1公开、公平、公正、科学合理评标；

2.2评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人或者五人以上的单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会由集中采购机构依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密，与投标有利害关系的人员不得进入评标委员会；

2.3参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

2.4根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

2.5评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

2.6评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，集中采购机构将予以拒绝。对于报价特别异常的，由评委依法认定。

2.7评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。

2.8投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

3.评标方法：综合评分法

本项目采用综合评分法。评标总分值由价格分、商务技术分（商务得分+技术得分）组成，总分值100分。在本项目中价格（投标报价）分为10分；商务技术分为90分。评标委员会将根据投标文件满足招标文件实质性要求前提下，按照投标报价、投标文件质量、企业荣誉与业绩、企业信誉、企业质量环保管理等认证证书、投标货物技术性能、投标项目实施方案、售后服务承诺、政策分等进行综合评估,在对各评委分值汇总时，以算术平均值为各投标人得分,以评标最终得分最高的投标人为第一中标候选供应商。

3.1价格分：10分

3.1.1 以有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10

3.1.2评标委员会在评审时发现投标人的报价明显高于其市场报价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

二分之一以上的评委认为供应商报价明显高于市场平均价的将作为无效投标处理；

3.1.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.1.4价格计算扣除：

3.1.4.1根据规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须按要求提供证明材料。

3.1.4.2根据规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

3.1.4.3根据规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

上述计算扣除不累计计算，最高扣除20%；未提供以上材料的，均不给予价格计算扣除。

3.2 商务技术分：90分

| 序 号 | 评分 因素 | 评分项 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主观 | 文件 质量 | 投标文件内容按招标文件要求编制完整的得0-0.5分；投标文件按照电子交易客户端关联点的要求进行关联的情况，0-1.5分； | 2分 |
| 2 | 客观 | 企业业绩 | 企业业绩：1分 评委根据投标人2019年1月1日至今的同类项目（必须包含保洁、运送、设备运维服务）业绩（数量）进行评定（须同时提供合同复印件并加盖投标人公章）。 投标人每提供同类合同业绩1个，得0.5分，最多得1分；未提供采购项目合同复印件的不得分;如合同上未明确体现保洁、运送、设备运维服务的，附医院证明（格式见附件15）。 | 1分 |
| 3 | 客观 | 企业证书 | 3.1投标人具备有效的质量管理体系认证证书的得0.5分； | 2.5分 |
|  |  |  | 3.2投标人具备有效的环境管理体系认证证书的得0.5分； |  |
|  |  |  | 3.3投标人具备有效的职业健康安全管理体系认证证书的得0.5分； |  |
|  |  |  | 3.4投标人具备有效的能源管理体系认证的得0.5分； |  |
|  |  |  | 3.5投标人具备有效的信息安全管理体系认证的得0.5分； |  |
|  |  |  | 提供证书复印件和国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图，并加盖投标人公章，未提供不得分。 |  |
|  |  |  | 3.6防疫工作评价 投标人获得过政府颁发的抗疫、防疫相关荣誉的（证书或表扬信），每提供1个得1分，本项最高得2分，不提供不得分。 | 2分 |
| 4 | 主观 | 投入服务人员及设备配置情况 | 4.1人员配备(0-5.5分) (1)投标人针对本项目提供的人员配备方案合理、科学，与采购人需求相符合（0-3分）； (2)每增加一位工作人员加0.5分，最多得 2.5分； | 26.5分 |
|  |  |  | 4.2人员具有基本福利、社会保险、职业安全等保障措施和方案，内部管理、激励、监督、考核、奖惩等规章制度健全规范；具有安全保障及质量保障体系和措施，体系和措施可行、可靠、具体：0-3分； |  |
|  |  |  | 4.3员工实际到岗情况监督机制解决方案，监督机制中体现现代化、信息化手段的支持的，方案的可行性、可操作性及针对性进行综合评审0-3分； |  |
|  |  |  | 4.4人员培训方案，具有严格的人员培训制度，培训师资需具备物业管理相关资质，培训方案完善且有针对性，有详细的培训计划及具体措施方案：0-3分； |  |
|  | 客观 |  | 4.5承诺在出现人员流失情况下七天内补充全部流失服务人员，有人员流失控制及人员及时补充的方案：0-3分；（未承诺不得分） |  |
|  |  |  | 4.6投标人投入本项目的设备设施配置情况，有详细的品牌规格等说明。评委根据拟投入本项目的设备品牌及耗材配备是否科学、合理，数量配置是否充足，对投标人投入设备情况进行综合评价并评分（0-6分）； |  |
|  |  |  | 4.7 项目主管情况：0-3分 4.7.1项目经理情况 （1）提供大专及以上学历证明，具有3年以上三甲医院物业管理工作经验，并提供医院出具的工作管理经验证明，未提供不得分。（1分） （2）具备人力社保部门颁发的物业相关证书的得1分，未提供不得分。 项目经理必须提供单位为其缴纳的近一个月的社保证明，复印件加盖公章，否则不得分。 4.7.2工程（设备运维）主管具备高压电工作业证、制冷与空调作业证或特种设备安全管理证者，每个证得0.5分，最多得1分。 工程（设备运维）主管必须提供单位为其缴纳的近一个月的社保证明，复印件加盖公章，否则不得分。 |  |
| 5 | 客观 | 信息化管理 | 5.1投标人具有拟投入本项目服务的管理系统：包括：1保洁巡检、2设施管理系统、3医疗运送管理系统、4医废管理系统、5集中报修系统、6能耗管理系统、7仓储管理系统、8智慧烟控信息化系统、9智慧卫生间信息化系统、10疫情防控服务管理系统等，每提供一份得0.5分，最高得5分； 5.2投标人的信息化系统能够与医院的HIS系统进行对接并成功运行的，每提供1个医院HIS对接证明得1分，最多得2分。提供医院出具的其HIS系统与投标人信息化系统对接的证明材料，不提供不得分； 5.3供应商具有成立后勤一站式服务中心的相关服务案例（后勤服务中心管理软件信息系统能与运送员、设备设施维修员手持智能终端互联互通），得2分，否则不得分。需提供相关用户证明； 5.4提供智慧化管理平台，配备终端设备，实现日常保洁巡检信息化；建立电子设备台账，要求设备维保与台账的关联性；与移动端的设备联网，实现基于移动端的设备保养系统；安装监控设备、传感器、液晶显示屏等设备，实现所有机房智能化和6S管理可视化改造；建立设备维修远程会诊和设备运行监管中心，并承诺3个月内到位。（演示）根据响应情况得0-5分。 针对项目需求，投标人需提供符合招标文件要求的演示视频（U盘邮寄地址：湖州市金盖山路66号市民服务中心2号楼2楼238室 收件人：顾女士） | 14分 |
| 6 | 主观 | 服务方案 | 6.1投标人对本项目的物业服务方案整体设想及策划，包括物业服务的分析，重难点分析及对应解决措施，拟定采取的管理及服务方式（医院管理架构、激励机制、监督机制、自我约束机制、内部管理质量和考核计划、信息反馈及处理机制、安全保障等）是否具有创新性、充分性和符合性(0-6分); | 33分 |
|  |  |  | 6.2保洁管理服务方案：保洁管理工作项目、工作范围是否齐全；组织设置、岗位配置是否符合本项目的要求；人员管理是否合理；服务标准设计是否合理；管理人员日常巡检是否体现信息化;与采购人保洁要求相符合等方面内容进行评议(0-4分)； |  |
|  |  |  | 6.3设备运维方案（工程）：提供详细的总务设备运维方案内容包括但不限于：设备生命周期管理、节能管理、可视化管理、设备设施服务优化方案、报修巡检信息化平台管理、非医疗设施设备风险评估及能耗分析、创新服务等。(0-5分) |  |
|  |  |  | 6.4运送管理服务方案：方案是否体现现代化、信息化手段的支持，标本、物资、器械、药品等运送程序是否正当；组织架构、岗位职责，培训体系、考核办法等设置是否合理；对方案的全面性及针对性进行评议（0-4分）； |  |
|  |  |  | 6.5医疗废弃物的收集、集中管理、交接方案。是否符合医院各级监督部门要求，是否科学、全面、可行、可控（0-3分）； |  |
|  |  |  | 6.6生活垃圾分类实施方案：0-3分 - 方案中是否体现具备相关服务经验以及有垃圾分类相关技能证书人员或垃圾分类处理服务资质证书，对方案的可行性、针对性进行评议（0-2分）； - （2）提供类似医院项目垃圾分类的成功案例的并得到相关机构的表彰或评价的得1分（提供业主盖章证明）。 |  |
|  |  |  | 6.7防止交叉感染措施方案：预防和控制交叉感染、消毒隔离方案是否具有针对性、可操作性；（0-3分）； |  |
|  |  |  | 6.8突发事件的应急措施方案：处理重大突发传染病疫情（包括新型冠状病毒及其他）及突发性公卫事件的应急方案；针对重大突发传染病疫情及突发事件所制定的预案完善、周密、可行，人员职责到位等方面内容进行评议（0-3分）； |  |
|  |  |  | 6.9投标人提供参与2020年以来医院类项目应急演习的证明文件，内容包括应急预案演练方案、演练记录、演练评价、反馈、整改及演练中照片，每提供一个医院项目得1分，满分2分（提供加盖院方印章的证明材料），未提供不得分。 |  |
| 7 | 主观 | 优惠措施及抗风险能力等 | 7.1优惠措施：0-3分 投标人能够提供对投入本项目的优惠举措。投标人能够对除招标文件中规定的服务要求外另外加大投入或提供其他优惠举措的，评委根据优惠举措的投入力度和对服务质量的促进程度等内容进行综合打分，最高得3分； | 8分 |
|  | 客观 |  | 7.2 抗风险能力：0-2分 2019年1月1日至今，投标人具有为物业服务项目购买类似公共责任险或人身意外险等各类保险，得2分，没有不得分。须提供相关购买证明文件，复印件加盖公章，未提供不得分； |  |
|  |  |  | 7.3 等级医院评审:0-3分 (1)投标人有协助医院完成三级甲等医院评审(复审）的经验（须提供医院证明）；协助一家得1分，最多得2分（0-2分）; (2)对我院等级医院评审(复审）中涉及物业的条款要有详实的工作计划方案；针对三级医院评审任务分解表总务部分有详细的实施细则分析方案得1分，未提供不得分。 |  |
| 8 | 客观 | 政策分 | 投标人按规定享受其他的国家政策支持、扶持的（价格政策认定享受的国家政策除外），每项得1分，最高1分； | 1分 |
|  |  |  | 政策分加分需由投标人提供相关证明资料及法律依据，如未提供则不得加分。 |  |

价格部分、商务技术部分各项得分保留小数点后二位小数，第三位四舍五入。

5.评标程序与方法

5.1对通过资格性检查的投标人进行符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

5.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的说明或者澄清应当采用数据电文形式，加盖单位电子签章，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3比较与评价。评标委员会按上述规定的评标内容和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合比较与独立评分。评委个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%（含）以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序，限制专家自由裁量权。

5.4推荐中标候选投标人名单。按各评委评出的最终得分由高到低顺序排列，推荐1名中标候选投标人（如最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列;最终得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。

6.监督管理

本项目在湖州市财政局监督下进行。